# 房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术探究论文_徐孟洋

中建八局第一建设有限公司 山东青岛 266000

摘要：钢筋混凝土结构施工技术具有结构布局灵活、墙体较轻、抗震性能好等优势，房屋建筑施工中有效运用钢筋混凝土结构施工技术，充分发挥钢筋混凝土结构施工技术的优势，合理的组织好整体房屋建筑的施工流程。因此，要选择优质材料、加强流程的管理、施工作业人员要具有良好的责任意识与安全意识以及严谨的工作作风，不断提高技术水平，流程和规程要严格遵守，更好的完善施工流程。

关键词：房屋建筑施工；钢筋混凝土；结构施工技术

引言

对于钢筋混凝土而言它主要是作为建筑材料中的一种，其主要是通过钢筋以及混凝土两者进行结合，因有着较为成熟的施工技术以及良好的布局从而使其能够有着较强的抗震性能。在当前我们可以发现在我国国内的诸多建筑当中，使用最多的材料便是钢筋混凝土，在使用的过程中选择可行性较强的施工工艺以及技术，可以在最大的限度当中让房屋的建筑施工整体质量得到明显的提高，并且也能够让房屋建筑的安全性以及耐久性有效提升。

1钢筋混凝土结构施工技术应用的意义

钢筋混凝土在实际的建筑使用中具有较强的实用性，除此之外钢筋混凝土结构能够拥有较强的稳定性、防水性，在大部分的建筑设计以及大型水利设施的施工设计中都得到了广泛的应用。在实际房屋施工的过程中最为重要的部分就是钢筋混凝土结构的施工，在现阶段的施工环节中往往会设置一个后浇带，以此来实现对温度所造成的裂痕问题以及因为外界原因而造成的房屋构造的磨损。一般来说在实际的施工过程中，施工需要有科学的规范并且依照设计的实际情况进行施工，将临时施工缝隙设立在房主建筑的主要位置，这样就能够实现房屋多部分同时作业；与此同时进行房屋建筑结构的收缩，在设计的时间内对特定的房屋部分进行混凝土的浇灌工作，实现房屋结构的进一步连接，从而实现建筑的整体化施工目标。除此之外还需要保证钢筋与混凝土质量的可靠，以保证房屋建筑中混凝土结构的安全性。现阶段的房屋建筑工程施工中，很多关键的步骤都与钢筋混凝土结构施工技术有着非常大的关联，针对这种情况就需要建筑开发商在进行房屋设计时合理的运用钢筋混凝土结构施工技术，打造更为稳定的房屋构造，进一步提升房屋建筑的质量与速度，降低房主建筑的成本与工程报价，促进建筑行业的健康良性发展。

2钢筋混凝土结构施工技术

2.1材料质量控制

①水泥为钢筋混凝土项目必不可缺少的材料。在项目建设之前，应当保证水泥质量符合项目建设的要求，参考出厂合格证以及实验报告等资料，根据规定并按照级别对水泥进行调整分类，然后录入在项目材料库中。如果有些水泥原材料并没有被检测，施工者应当明确水泥流向，防止水泥流入项目现场，影响建筑项目的整体质量。②钢筋混凝土项目建设过程中还有一个不可缺少的原料，它就是细骨料，施工者应当保证该原料的质量。应当挑选级别层次高、清洁性优良并且质地较为硬实的细骨料，并且禁止在原料里面加上其他类型的原材料，选择最佳施工场地，将原料安放于场地，并聘请专门负责人检验处理场地原材料。③在钢筋混凝土项目建设过程中，钢筋整体质量关乎建筑建设质量和工程进度，钢筋可在一定程度上决定建筑物是否稳定以及安全。因此，要安排工作人员认真检查与挑选钢筋，选择质量优良的钢筋用于施工之中，采用符合国家要求以及相关行业标准的钢筋材料，且需要相关证件以及材料证明，从而保证钢筋符合国家要求。只有在项目中使用符合国家标准以及施工要求的材料，才可从源头上确保施工质量。

2.2钢筋绑扎要点

另外我们可以发现在钢筋混凝土的施工过程中，关于捆扎技术在当前也已经得到了较为广泛的使用，它能够在一定能够的程度上对施工质量进行保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此当我们在进行房屋建造的过程当中，首先应当对施工现场选择的钢筋原材料进行取样以及检查，如果发现存在质量不合格的地方，那么就需要采取相关标准来进行解决，从而在最大的限度当中保障其结构的施工质量。另外在进行建筑施工的过程中，因为其施工活动的范围较小，因此相关的技术人员需要掌握充分的技巧从而防止钢筋与钢筋出现交互的情况发生，并且也需要加强管理钢筋过度衔接的问题发生。

2.3钢筋砼保护层施工技术

钢筋混凝土结构构件中的承载力主要来自于钢筋和砼之间相互作用而产生的力，要想保障钢筋与砼之间的粘结力，就必须增加保护层的厚度。钢筋砼保护层施工中，为确保钢筋和周边砼可以有效的粘结，将钢筋的强度发挥出来，在进行钢筋砼保护层施工时，需要切实加强钢筋的防锈处理，这样才能确保其能更好地促进钢筋混凝土结构的施工质量。但是在做好防锈的同时，还要切实加强对其的防火施工，确保砼构件能满足建筑耐火等级的需要，因此在进行具体的施工中，需要其实强化对其质量的控制，在具体的施工质量措施有以下两点：一是要严格按照国家出台的《钢筋混凝土结构施工规范》，规范中指出保护层厚度不再是纵向钢筋外缘至砼表面的最小距离，而是要根据最外层钢筋的外缘计算砼的保护层厚度；二是在施工保护层厚度时，还需考虑到防火和耐用的需求。

2.4模板施工技术

钢筋混凝土结构施工中，混凝土浇筑前应充分考量模板工程施工细节。具体施工中包括模板搭建和组合模板，需要在钢筋混凝土结构施工前完成基础工作。钢筋混凝土结构浇筑过程中，模板在其中起到的作用较为突出，对于膜壳效果的展现影响较大。严格控制钢筋混凝土模板形状和大小，充分契合模板搭建工作和尺寸。因此，钢筋混凝土浇筑期间需要借助模板施工，选择合适的位置搭建模板，保证模板结构牢固、稳定，避免模板出现位移、松动现象。但是，如果模板施工质量控制不当，将会对钢筋混凝土结构整体施工质量产生不良影响。所以，模板组合施工中，应综合分析模板的具体强度，维护模板支撑结构稳定性，各个环节施工质量满足施工要求，为后续施工活动顺利展开奠定基础。

2.5砼浇筑与振捣技术

在做好上述工作的基础上，需要切实做好砼的浇筑，但是在浇筑的同时，还要做好对砼振捣作业的质量控制，需要注意以下几点：一是振捣的过程要快，在完成振捣后，拔振捣棒的速度要慢；二是控制好振捣棒的插入时间，不可过长也不可过短，一般控制在20到30秒之间，以砼不再下沉、无气泡、表面泛光、密实为标准；三是在在振捣的过程中，插入式振动棒的振动深度和范围需要到位，才能确保其浇筑与振捣质量。

2.6后浇带施工技术

后浇带施工技术是房屋建筑钢筋混凝土施工中的重点环节，主要是考虑到混凝土浇筑后会出现不同程度上的收缩现象，对于混凝土结构整体性能和稳定性影响较大。这就需要根据实际情况合理运用后浇带施工技术，确保施工活动规范化展开，最大程度上避免不均匀沉降和偏移问题出现，提升钢筋混凝土施工质量。

结语

在当前我们可以发现随着我国经济水平的不断发展以及提高，其相关的建筑行业也在进行快速的发展，人们的生活质量也在进行提升，因此使得人们更加的关注其住房安全的质量。因此在这一个过程当中有效的使用钢筋混凝土不单单可以加强建筑的稳定性，并且也能够提升其建筑的整体质量需求，因此在施工过程中我们应当保障每一个环节都不会出现措施，大大的加强其建筑的使用寿命以及安全性，从而为我国的建筑行业打下坚定的基础。

参考文献：

[1]韩兴勇.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2017（11）：152-153.

[2]张军.房屋建筑工程中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J].山西建筑，2018，44（30）：96-98.

论文作者:徐孟洋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/345155fde3a046c8de67c9a5.html