# 变电站运行管理与实践研究论文_郭伟,张凡

（国网河南省西峡县供电公司 河南省南阳市 474550）

摘要：在变电站运行的管理和实践中，必须全力提高变电站设备的工作效率，提高供电质量和变电站运行过程中的安全可靠性。只有在完善的管理体系和制度保障下，规范员工的工作行为，提高员工的技术水平，重视相关环节的工作质量，才能在最大程度上为变电站的可持续发展提供动力。想要提高变电站的服务性能、提高变电站的运行效率，就必须从变电站运行的管理和实践中采取措施。

关键词：变电站；运行；管理；措施

引言

变电站在电力系统中占据重要地位，主要担负着调配电压及配送电能的运作，因此，为保障电压、电能的正常工作，对变电站运行进行合理化管理至关重要。随我国社会主义市场经济的发展，为适应竞争激烈的市场发展，对变电站运行与管理的要求越来越高，应如何提高变电站日常运行与管理的有效性，切实满足社会经济发展及国民生活保障，这是变电站每一位工作人员肩负的重任。

一、变电站运行管理概述

1.各项规章制度不健全，会使值班运行人员在倒闸操作中无法可依，倒闸操作也就难以保证。因此建立健全各种规章制度是规范操作标准和要求，保证运行和操作质量的必要措施。

2.即使建立和健全了各种规章制度，有了合格的标准，规范的操作规程，但在实际工作中，不严格执行操作规程，不严格要求，不进行标准化操作，也无法保证电气操作质量，出现误操作就在所难免。

3.班组管理混乱，内部不团结，分配不公平，奖罚不合理在职工的思想上产生一定的不满情绪，影响到位班质量。而位班质量的降低，必然在电气操作和其他工作方面引起不良后果。

二、变电站变电运行管理存在的问题

2.1 变电站的安全措施不完善

安全管理措施是变电站变电运行中的主要工作，如果一旦发生事故，就有可能造成巨大的人员伤亡和经济损失。影响变电运行的最主要因素是工作人员没有完善的安全管理措施，一方面相关政府以及企业也会对变电运行的工作人员进行专业培训，但在培训工作中缺乏一定的针对性，工作内容与实际情况不相符，具有一定的普遍性[1]。在另一方面，虽然在变电运行管理中也存在一些安全管理措施，但工作人员在变电运行中对安全问题以及变电运行的危险性还没有真正意识到，在变电工作中没有认真遵守相关的安全制度，导致变电安全措施越来越不完善。

2.2 变电站的设备巡检不到位

在变电运行中最主要的就是靠设备进行运输，它是变电站中最不可缺少的工作设施。在日常工作中也要保护好设备出现的各种问题，从而使运电设施能够安全运行。工作人员对变电运行设备进行巡检已经成为最普遍的工作，在变电运行之前，工作人员认真对设备进行巡检，及时发现并解决在运行中出现的隐患和问题。虽然变电巡检工作比较单一、枯燥，但为了变电设备能够实现长期的稳定运行状态，保障变电站在运行中实现安全性，每天就要认真的进行巡检工作。

3.3 变电站的调度操作不规范

由于近几年我国电网的快速发展，输电网在结构以及规模上也变得更复杂。所以工作人员在进行变电操作中就有可能导致一些错误工作。例如不小心拉合断路器、接地线带电进行以及非同期并列等，这些失误操作会严重加大事故发生的概率。人员在操作调度工作中不规范，主要是由于变电人员的专业素质还不够，工作态度不认真等问题。

三、变电运行存在的安全问题

在变电站日常运行中，操作人员是变电站运行的直接参与者与控制者，操作人员工作素质高低及技能优劣是电网能否正常、安全运行的关键因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以下是变电站内操作人员在工作上出现的一些违规操作：

（1）操作人员未严格按照作业程序进行工作，日复一日，年复一年，操作人员对越过程序中的某一环节或多个环节已习以为常，从而为电网运行事故埋下隐患；

（2）对机器设备正确的操作步骤较为生疏，按照自己的意愿执行工作，片面的检查并核对处于运行状态的机器设备；

（3）操作人员工作交接不合理，上一位操作人员的未完成事项，接班人员未彻底进行检查与核对；

（4）对于具备保护功能的机器设备未能进行全面核实；

（5）操作票制度未能落实，存在无票、未开票操作及有票却执行无票操作等；

（6）涉及变电运行的装置未能严格把关安装过程，且治理不到位。

四. 日常管理

4.1 变电站的日常管理以运行操作人员的管理和机器设备的管理为主。其一，对于运行操作人员的管理必须建立并完善相应的管理制度，针对运行工作中涉及的内容制定交接班、巡查及运行维护等基本制度，确保人员管理趋向于标准化。其次，完善岗位责任制，明确操作人员的工作职责，约束工作权限及划分工作内容等。再者，根据操作人员的工作情况，定期开展技能培训。其二，提高机器设备管理水平，落实机器设备的验收入库、运行、受损及故障处理。

4.2 在变电站运行工作中，交接人员、运行值班人员及人员考核等工作是变电运行的工作流程，其中：（1）交接班。交接班值班班长向接班人员提供变电运行的基本情况，如操作失误、运行异常、事故处理及消除哪些机器设备的故障，且告知检修的内容以及上级领导下达的指示等。经接班人员检查并核对信息无误后，交接双方在换班记录工作簿上签名，而交接班值班班长需记录人员交接班的具体日期及时间点，以备查阅；（2）运行值班。变电站运行值班人员主要负责巡视机器设备的运行状况，定时抄表，记录数据，同时检修出现故障的机器设备；（3）人员考核。定期实行人员考核旨在了解运行人员的工作情况，为管理者从审视的角度完善管理提供依据。可年初与年末进行岗位理论、技能操作考试，获悉操作人员的技能水平，为开展针对性培训提供依据。

五、针对变电站运行管理现状提出解决措施和建议

5.1 完善管理体系，建立健全相关制度

根据对变电站运行管理现状中易出现危险点的分析，完善管理体系、建立健全相关制度已经势在必行。一套完善的管理体系将意味着变电站运行管理工作的合理性、科学性和有效性。而相关制度的建立健全又为变电站运行管理工作提供了依据和保障。其中，奖罚机制的建立不但能够有效地提高员工对工作的热忱度，增强工作动力，也在一定程度上减少了工作人员因操作失误而导致设备故障的频率。

52 规范工作行为，强化人员素质变电站工作人员的专业素质提高和职业意识的培养对变电站的正常运行具有重要的现实意义。想要让变电站设备运行效率得到质的提高，让变电站为社会提供更优质的服务。就必须要从根本上力抓人员的工作行为规范，采取一定措施有组织有目的地强化人员综合素质，提高人员安全意识，从整体上提高变电站运行管理工作的质量。

5.3 强调继电保护工作中的认真细心

在变电站运行管理和实践的过程中，所有工作人员都深知对变电站设备进行继电保护工作的重要性和关键性。继电保护作为变电站各设备正常运行强有力的保护屏障，应该要求工作人员在继电保护工作中操作谨慎，认真细心。让各设备的继电保护装置得以发挥其保护性能，从而为变电站的运行安全提供保障。

5.4 加强预防工作和巡视监督

为了避免变电站运行中工作人员在岗位上的怠慢态度对变电站运行管理造成影响，防止员工不负责任的行为对变电站的利益造成损害。加强防御工作和巡视监督在一定程度上提高了所有人员对变电站运行安全工作的重视程度，有利于提高工作人员对待工作认真负责的自觉性，也避免了因部分失误未及时发现处理而对变电站运行造成的不可估量的影响。

5.5 认真对待大修工作

定期对设备进行检查维护的大修工作是保证设备正常工作，维持变电站安全运行的重要前提保证。变电站的所有工作人员都应该认真对待大修工作，重视对设备的定期检查和维护，强化职业责任和工作中认真负责的态度。从而保证变电站运行管理工作有序的进行，让变电站运行中的安全提效管理贯彻到实处。

结语

变电站是电力系统的重要组成部分，是电网的中枢和节点。变电站的运行工作是保证电力系统安全、可靠、经济运行的基础。从人员操作、设备维护等方面加强变电站的安全运行管理尤为重要。供电企业要认真落实安全生产责任制，坚持贯彻“安全第一，预防为主”的电力生产方针，做好宣传与教育工作，严格执行“两票三制”，保证变电运行工作的顺利开展，为企业创造效益，为社会带来稳定。

论文作者:郭伟,张凡

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/345449d8fe7f57af720cb103.html