# 建筑平面组合设计探讨论文_谢克旋

谢克旋

北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司

摘要:建筑平面主要通过将建筑不同的功能部分，利用交通组织联系，从而让人们使用过程中更加便捷有序，各个空间的有机连接，使得结构更加简洁、空间合理，与周边环境协调。随着高层建筑的不断增多，平面设计工作所涉及到的问题也越来越多。本文根据多年工作实践，对建筑平面组合的设计进行分析，供同行借鉴参考。

关键词:建筑平面；功能分析；组合设计

前言

随着科学技术的发展，各类高端科技在建筑设计中的应用也较为广泛。在建筑设计领域中，平面及功能设计是其重要部分，在设计时应以平面功能合理、构图简洁等原则进行。

每一个空间都有自己的特点，建筑设计就是研究它的设计要点和方法，还要分析它们之间的关系，是对立的，是邻近的，还是包含等，其关系也许较为更加的复杂。我们要从中找出其中的奥秘所在，在寻找的过程中，发现空间的之间的组合整体性，以及其组合的规律性，这样我才会更好的设计空间，表达使用者想要的空间。当前，建筑结构越来越复杂，也越来越丰富，保证建筑空间的室内使用效果，同时也要提高空间利用率，就必须要在建筑平面组合设计方法上作出正确的选择，保证设计组合方法符合建筑的要求。

一、平面组合对平面功能分析

建筑是来提供人们在其中活动，分析其平面功能就要分析人的各种活动规律，也要将人的生活习惯模拟进去，这样才可以布置符合出标准的使用空间。对平面公的分析，常见的分析方法有以下几点：

（一）单个单元划分分析法

每个复杂的建筑体，都可以看成是有多个单元组成的，有的单元相同，有的单元不相同。而建筑也许就是其中一个或多个单元组成，也许它们各个功能之间没有任何的联系，都是独立的单元，每个单元的使用对下一个单元不造成影响，例如居住建筑、幼儿园中的幼儿生活区等，对于像这样一类建筑，我们应该对单元的内部使用空间作为重点分析的对象。幼儿的室内活动空间，基本上都一样，这就要求我们增加室内空间的乐趣性，将整个空间进行划分，然后进行组合（见图 1）。

图 1 幼儿的室内活动空间

（二）对建筑流线进行分析

有些建筑例如展览建筑每天的人流量相当的多，这就要求对人流流线进行分析；有些建筑例如车站，需要对车流进行组织，人和车要进行分流；还有一种建筑用来生产，里面包含有生产流线。对于流线分析来说，这些类型建筑是必不可少的，无论是对人、对车、对生产、分析各自的流线，确保每个空间都是能够正常的运行，避免各个功能流线交叉，避免人流、车流、货流混在一起，保证交通通畅，提高相互交流的频率。因此，流线的安排在进行功能分析时作为重点分析对象。设计客运站的时候，可以把旅客，车辆，行李的各自通道分开，让其路线是独立开的，这样会加快进出站的时间，减轻工作人员的工作量，减轻工作人员的工作量。作为博物馆的展览建筑，其人流量很大，如何将人群进行疏导，这就要求对建筑的平面进行组合，展览空间和庭院空间相互错开分布，避免人流的拥挤（见图 2）。

图 2 博物馆的展览建筑

（三）增大建筑的主体空间以分析法

有些建筑的功能比价单一，而且很容易被发现，其主要部分的功能空间很显眼如影剧院、体育场馆等。对于这一类建筑，我们的侧重点应该在其主要部分，应该研究主要部分的功能和主要部分的空间组合。

（四）组、类分析法

建筑空间可以比较明显地划分为几组或几类，比如像医院一类建筑，它们由许多功能关系密切的使用空间组成内部，而组、类之间也存在一定的功能联系，这类建筑可按上述功能分区的方法来进行研究。

二、平面组合对总平面的设计要求

（一）建筑周边的环境情况

建筑设计可以大到整个城市的设计，小到一部楼梯，一个走道的设计。因此建筑周围的环境可以包括人流、货流、间距、朝向、地形与绿化等因素。

（二）建筑总体布局

第一，需要明确项目的整体情况，如总用地面积、建筑延伸到室外的用地、独立的室外面积、交通面积、隔离面积等；第二，对每个功能所需要的面积进行比较，得出最佳联系的部位，根据不同功能对面积的需求，把各个功能安排进去，把联系比较紧的部分划分到一块，相互影响的部分，用辅助空间进行分开处理。建筑空间组合的最优位置的确定，是在分析过程中分析得到的。建筑总平面布局、单体组合和室内设计是涉及到建筑设计的整个过程，它是一个往返的过程，在设计的时候，有时候还要回过头来想一想，从建筑的里面到外面，再由外往里，反反复复的修正，其目的都是为了能够使建筑平面进一步完善：

（1）总平面布置：设计的时候要考虑到，建筑对城市道路的连接，内部的场地设计，以及自身停车位的需要；对于景观的设计，主要是建筑绿化率的要求，同时还要在合适的地方设置消防，出入口等。设计有一定规模的建筑，在设计的时候会有场地设计，对其车辆的个数，出入口的设置，都有要求。建筑与城市道路连接至少要有两个出入口，应设置人车分流的内部道路；建筑总平面的布置也要与交通，绿化，消防等进行综合布置。

（2）总平面的设计一般有功能和环境景观的布置，只要能够很好的这两个方面就足够了：对于功能的完善，要时刻注意有哪些是必不可少的，哪些个体空间是能够经进一步优化，多余就删除，少了的就添补上。景观设计时要充分利用原有的景观，把握好良好的景观朝向，然后在平面布局是可以先按照景观设计来要求进行完善工作。餐饮建筑中对于建筑的通透性非常的讲究，因为通透的空间可以引入优美的景观，从而形优雅的就餐环境（见图 3）。

图3餐饮建筑

三、建筑平面组合设计方法

在明确建筑各使用空间的相关使用要求以及它们之间存在的功能关联的基础上，方能考虑空间平面的组合方式方法，并以建筑使用空间的功能分析结构为指导，有机结合建筑各部分，建筑整体雏形就基本形成。常见的建筑空间平面的组合设计方法包括以下方面:

（一）走道式的建筑平面组合法

为避免建筑各个房间之间干扰，通常采用走道式的建筑平面空间组合方式。该组合方式以走道为载体，将每个房间有效的联系起来，从而明确地分开各空间，如建筑使用空间与交通联系空间。若建筑使用空间数量大，且具有房间具有较高的相似率，那么该组合方式则为最优选择。例如医院、学校、办公楼等均能采用这一组合方式。此外若按照使用功能或气候条件来分，走道式的建筑还能分成外廊式和内廊式的建筑。

（二）单元式的建筑平面组合法

单元式的建筑平面空间组合方式在空间组合中应用最为广泛。其优势如下：该组合方式将楼梯作为载体，用于使用房间之间的连接，组成各基本单元，再将这些单元组成建筑整体，且各单元间的关系可联系亦可隔离，具有空间集中、互不干扰、保持安静的有点，因而在居民住宅中得到了广泛地应用。

（三）广厅式的建筑平面组合法

广厅式的建筑平面空间组合方式，就是以广厅空间为载体，将各使用房间联系起来的组合方式。其优势如下：由于广厅作为人流集散中心，以其为载体既能将人流分散，也能将人流汇集在一起，从而成为建筑主要交通联系枢纽，因而在火车站、航空站、汽运站等人流量集散大的公共性建筑得到了广泛地应用。

四、结束语

综上所述，建筑设计中的平面设计思考的重点是：建筑的功能在空间上的组合关系。建筑的空间极其复杂，都是由不同的空间由交通联系而成，所以要对建筑的平面功能进行分析，以及要对其组合进行设计，这对于建筑的整体使用质量密切相关。

参考文献：

[1]陈建华.浅析高层住宅建筑的平面设计[J].中国房地产业，2012（8）

[2]徐建品.浅析高层住宅建筑空间的人性化设计[J].作家，2010（8）

[3]于春杰.高层住宅建筑平面设计相关问题的探讨[J].理论研究，2012（16）

论文作者:谢克旋

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34573e331e376b508fdc243f.html