# 水质检测过程中质量控制研究论文_叶静

摘要：近年来，由于我国水资源污染问题愈加严重，给人们生产生活带来诸多困扰。随着人们环保意识不断增强，对水资源质量要求也越来越高，为了保障水资源质量安全，给人们带来更加安全稳定的生活，常常需要对水资源进行水质检测。质量控制是水质监测的关键，但在目前水质监测过程中，往往受到许多因素的影响。文章从水质监测中质量控制的重要作用出发，重点阐述了水质监测的主要内容，并提出了水质监测中质量控制的具体措施，以期为我国水资源水质检测提供一些必要的参考意见。

关键词：水质监测；质量控制；措施

中图分类号：X832 文献标识码：A

1 引言

基于社会建设速度的加快，污染物产生量随之增加，使大量湖泊、地下淡水资源与河流等受到严重污染。为此，环境治理工作的作用逐渐凸显出来，特别是水质质量管理。水质检测主要是对水质进行分析，其结果精密性与准确性可为人们获取达标生活用水提供必要帮助。水质检测中的质量控制，即在采集水样并检测的基础上分析试验数据，进而确定误差数据。要想全面提升水质检测工作的质量，必须强调质量控制工作的作用，提高水质检测结果的准确程度。由此可见，深入研究并分析水质检测过程中的质量控制十分有必要，以全面促进水资源检测工作的可持续发展。

2 水质检测环节存在的影响因素

2.1 水质来源

在进行水质检测时，通常需要综合不同区域的水源进行检查，这样能够更加准确地反映出水质检测结果。 但是，由于我国整体水资源分布较为广泛，不仅会对水资源的取样环节造成影响，还会影响到最终的检测结果。在考虑抽样水源时，需要结合当地的环保情况与工业情况进行综合分析，还要根据不同城市的经济水平与发展程度制订详细的水质检测计划，这样才能提升水质检测结果的准确度。

2.2 人为因素方面

水质检测结果的精确性与准确性也会受到人为因素的影响。特别是在现代分析仪器普遍运用后，对检测工作人员的专业技能提出了全新要求。为满足发展需求，要组织相关人员接受培训，并全面考核培训内容。与此同时，应不断完善实验室工作人员简历。

2.3 检测方式

在确定抽样水的来源与种类后，要选择合理的检测方式，利用实验台对其进行检测。我国当前在进行水质检测时，采用的技术主要分为物理检测与化学检测：物理检测指的是通过滤网技术对抽样水中悬浮物质进行收集并检测，初步确定水质情况，能够根据水质中混杂物质的种类与物质进行初步判断；化学检测指的是通过离子色谱、原子吸收分光器以及气相色谱等对水质中的微量元素进行检测。只有综合抽样水的水质与种类，采用合理的检测技术，才能有效提升水质检测结果的准确度。

3 提升水质检测结果准确度的优化措施

3.1 不断健全和完善水质监测质量控制的管理体系

水质监测中质量控制最为庞大、复杂的工作就是技术管理。因此，为了进一步做好水质监测任务，在质量控制工作中不仅仅需要认真负责的工作态度，还需要在工作中不断健全和完善质量控制的管理体系。其中要制定相应的实验室规章制度，水质监测管理人员必须高度重视质量管理工作，落实工作责任制，做好各自本职工作，不断更新相关水质监测的技术和方法。另外，国家也需要给予一些政策上的支持和保护，对水环境监测做出统一、明确的规定，如出台一系列的水质监测标准方法、制度。最后，水质量监测的每一环节都非常重要，只有严格按照相应的规定执行，才能保证监测数据的科学准确，进而确保质量控制的顺利开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 提升水体检测稳定性

首先为制定合理采样频率。采样频率即为采样速度，采样速度过快和过慢均会对检测结果准确性造成影响，使得检测结果无法对水质动态变化予以正确反映，难以达到检测目的。其次为采样时间的科学选取。采样时间也会对水质检测产生一定影响。如以山西为例，雨季、旱季时，外界环境差异较大，将会对样本稳定性造成影响。因此，采样时应考虑当地天气因素，结合不同季节特点，对采样周期、采样时间予以明确，展开追踪监测。最后为适宜检测地点及采样地点的选取。因检测地点不同，检测标准也会存在一定差异。通常情况下，若检测水体源自河流，需结合河流深度、宽度对具体测量方式、方案予以明确。若河流宽度低于50m，仅设置一条测量垂线即可；若河流宽度超出100m时，可结合具体情况设置多条等距垂线展开测量工作。

3.3 实验室管理

分析水质的过程中，要对实验室环境加以控制，确保实验室内部环境的清洁性与安全性。积极开展实验室通风工作，如果试验试剂挥发性较强，一定要保证其通风性能，以免威胁检测工作人员的安全。除此之外，应定期维护并维修分析仪器设备。对水质样品检测的仪器均为精密性设备，所以要在使用之前进行校准，以免使用偏差的出现。要想确保试验数据准确且有效，要针对数据实施必要的质量控制，且测定各批次试验的平行样。

3.4 提高化验技术人员的专业水平

检测设备仪器以及技术人员操作水平都对水质化验结果起到重要影响作用，由于水质化验检测操作本身就具有很强的技术性，化验技术人员的心理因素及操作技巧等都会影响水质化验数据以及最终的分析评估结果。水质化验部门需要定期组织实验操作人员进行操作技能实训，在操作实训过程中帮助化验技术人员熟悉检测设备的性能参数及使用方法，充分了解影响水质化验分析结果准确性的主观及客观因素，此举不但提高化验技术人员的专业水平，而且丰富化验技术人员的水质化验实践经验，增强其自主解决问题的能力，并不断进行化验方法更新验证。另外，水质化验部门可针对水质化验工作建立完善岗位考核制度，明确水质化验工作各岗位职责，重点考核技术人员的检测仪器操作技能、维护保养能力，使化验技能考核与技术人员的岗位绩效挂钩，通过专业技能实训和岗位绩效制度，共同促进水质化验技术人员的专业化水平。

3.5 科学设定采样频率

在进行水质检测工作时，科学设定采样频率能够有效提升水质检测结果的准确度，保证水质采样频率与不同水源的匹配性，从而能够准确检测中抽样水中的污染情况与微量元素；有助于检测设备的维修与养护，合理控制因检测仪器设备中残留污染物对设备造成的破坏与腐蚀。针对水源的变化情况对采样频率进行调整，可以对水源污染程度进行实时监测，一旦超出相关范围，能够及时采取相应的解决措施，针对我国不同区域的水源进行合理保护，为国民生活用水安全问题提供强而有力的保障，合理提升我国水质检测工作的准确度。

4 结束语

综上所述，水资源是人们生活必不可少的重要资源，提高水资源水质监测效果对于人们生活和社会发展都具有十分重要的意义。通过对水质监测过程质量控制内容的深入探讨，不难发现影响水质监测的因素有诸多方面，只有制定严格的质量控制措施，具体问题具体分析，做好防范措施，尽可能的将误差降到最低，才能确保水质检测结果的准确性、科学性、全面性，争取为环保部门提供更加科学的依据，保护水资源环境。

参考文献：

[1] 胡清连.水质分析化验中的质量控制[J].化工设计通讯,2018,44(04):191+209.

[2] 晏晓红.污水处理厂水质检测的质量控制[J].工程建设与设计,2018(07):101-103.

[3] 段龙飞,谢卯.水质监测中质量控制措施研究[J].工程技术研究,2017(12):138+152.

[4] 梁淼.水质监测中质量控制措施分析[J].科技创新导报,2014,11(06):71.

论文作者:叶静

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34f0a0736e5412716016641f.html