# 电梯安全管理与维修保养措施探讨论文_朱潇列

摘要：随着建筑业不断发展，高层建筑越来越多，对电梯的使用频率增加。而应用电梯过程中，其安全性至关重要，现阶段，使用者以及相关单位在日常工作中必须应用较高的安全意识，加强电梯的安全管理以及维修保养，为保护人们的生命安全作出贡献。本文从电梯安全管理与维修保养中的不足入手，对电梯安全管理与维修保养措施展开了详细研究。

关键词：电梯；安全管理；维修保养；措施

前言：近年来，在科学和信息技术不断进步的背景下，我国加快了城市建设的步伐，建筑业迎来广阔的发展空间。现阶段，智能以及高层建筑几乎成为衡量一座城市经济发展以及建设水平的关键因素。而此类建筑在应用过程中，离不开一个重要的承载工具，即电梯。然而特殊性是电梯设备以及结构设计中的主要特点，这就给电梯的安全管理和维护保养带来了更大的难度。为了保障使用者的安全，现阶段，积极加强电梯安全管理与维修保养措施探讨具有重要意义。

一、电梯安全管理与维修保养中的不足

首先，工作人员安全管理意识薄弱。我国针对电梯的使用以及管理中，制定了相关安全监察条例，然而这一条例被很多使用电梯的单位所忽视，由于较低的安全管理意识，在日常工作中没有定期对电梯进行维修和保养。事实上，该条例当中明确指出，电梯每次维修保养时间间隔最多不可以超过十五天。而实际的生活中，相关单位并没有严格遵守这一条例，不仅不是电梯的保养，同时也没有及时整改电梯的安全项目，只有在电梯使用过程中发生了故障，才实施维修和保养工作，然而此时已经给使用者带来了极大的不便，甚至产生了生命威胁。

其次，不及时的维修保养。根据相关条例中的规定，电梯在使用过程中的运行安全由维修保养单位来负责，然而在电梯的实际使用过程中，多数维修保养单位并没有较高的专业技术以及实力，拥有较低的应急水平。当电梯使用过程中发生故障，维修保养工作人员无法第一时间赶到事故现场，同时，在日常工作中也没有对救援预案进行健全，在缺乏有效应急措施的背景下，将给使用者带来极大的不便，如果救援过于迟缓，甚至将造成无法挽回的严重事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

最后，工作人员专业素质较低。部分电梯维修保养单位在日常工作过程中，并没有针对某部电梯设置固定的维修保养工作人员，因此针对某一电梯来讲，每次进行维修的工作人员会存在不是同一人的现象，这将严重影响电梯使用过程中的维修保养，导致工作质量下降[1]。同时，由于新的维修保养工作人员对电梯的使用情况以及故障发生的频率等没有进行深刻的了解，导致电梯的故障无法及时消除。再加上工作人员专业能力参差不齐，对电梯的运行员力以及维修技术掌握不够深刻，也将给电梯使用者的安全造成严重的威胁。

二、电梯安全管理与维修保养措施

（一）构建健全的电梯安全管理与维修保养制度

首先，新时期在积极加强电梯的安全管理以及维修保养的过程中，应当从电梯的采购阶段入手，从源头上提升电梯的质量以及安全性。因此在电梯采购之前，相关部门应当对电梯使用的国家要求以及技术标准进行充分的掌握，这一过程中可以聘用专业的技术人员根据建筑的设计，对电梯的种类、承重要求等进行确定。当电梯投入使用以后，应积极构建健全的安全管理以及维修保养制度，引导工作人员提升对这项工作的重视程度，综合研究安全管理以及维修保养过程中应注重的核心环节和应坚持的中心思想，保证相关工作人员能够对电梯的维护保养工作内容以及重要性进行充分的了解，确保其在实际的工作中能够严格遵守相关措施以及制度展开工作中，提升安全管理以及维修保养的质量。

其次，在开展电梯安全管理和维修保养工作的过程中，电梯轿厢当中设置的紧急报警装置以及紧急照明系统的正常运行至关重要。两项装置应当能够同电梯维修保养部门之间实现便捷的通信，照明系统能够为电梯提供最少一小时时间的照明工作，保证电梯使用者能够对电梯中的说明进行清晰的阅读[2]。在实际的电梯安全管理和维修保养的过程中，对工作人员的技术要求相对较高，因此工作人员在日常工作中，应当根据制度要求，坚持进行先进技术的学习，对相关层面内容进行整改，从根本上杜绝电梯事故的产生，提升电梯使用过程中安全管理以及维修保养的价值。

（二）加大对工作人员的培训力度

新时期，在高层建筑不断增加的背景下，在从源头上提升电梯安全性的基础上，还应当提升电梯安全管理和维修保养工作人员的专业能力和综合素质。在积极对其进行培训的过程中，应注重从提升其责任心开始，并不断丰富其专业知识和技术能力。在对其进行培训的过程中，应注重对系统性培训机构的利用，通过对其系统的培训，促使其从业务知识、技能等多个角度得到进步，促使相关工作人员的综合能力得到提升。更重要的是，工作人员经过培训以后，必须在严格的考试合格以后才能够上冈[3]。值得注意的是，现阶段在对电梯安全管理以及维修保养工作人员进行培训的过程中，还应当增加心理素质教育，提升其应对紧急事故的能力，促使其在面对电梯故障的过程中，能够第一时间判断出故障产生的原因并找出解决方法，以最大的努力在日常工作中提升电梯的使用性能和寿命。

结论：综上所述，近年来，我国在积极进行现代化建设的过程中，智能和高层建筑的出现及应用，电梯的结构设计以及相关设备呈现出复杂性较高的特点，这给电梯使用过程中的安全管理和维护保养提出了更高的要求。针对现阶段工作人员较低的安全意识以及较低的专业素质，我国相关部门应积极制定构建健全的电梯安全管理与维修保养制度，同时加大对相关工作人员的培训力度，为使用者的人身安全作保障。

参考文献：

[1]勾晓波,欧阳永亮,王哲. 加强电梯维护保养与管理 预防电梯安全事故[J]. 中国科技信息,2013,07:177.

[2]王碧瀚,黄永发. 电梯维修保养与更新改造资金筹集及使用界定问题的探讨[J]. 中国集体经济,2014,07:174-175.

[3]马驰. 加强客运站电梯管理 确保旅客乘梯人身安全[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊),2015,07:43-45.

论文作者:朱潇列

论文发表刊物:《科技中国》2016年4期

论文发表时间:2016/6/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34f356f166a75ddcaf114ca1.html