# 建筑水暖电安装质量通病分析与防治论文_张欣

承德同鑫建筑工程有限公司 河北承德 068150

摘要：受到国家发展的影响，各领域不断的提高，建筑水暖行业也获得了快速进步，给人们的生活带来了诸多便利，提升了人们的生活水准。而这也使得人们开始愈加重视建筑水暖安装的质量水平。

关键词：建筑水暖电；安装质量通病；防治

在建筑工程施工中，给排水、采暖工程是建筑工程质量的一个重要环节，如果施工不当，往往出现管道渗漏、堵塞、水流不畅、暖气不热，下水返臭味等质量问题，不仅直接影响使用功能和美观，还会留下长期难以解决的后患。现就水暖工程施工中容易出现的质量通病总结一些防治措施。

1 建筑水暖电安装质量通病分析

（1）没有严格执行建筑水暖电安装规范标准。规范标准对建筑水暖电安装起指导作用，为确保安装质量提高，必须遵循规范标准，促进质量提升。但一些安装人员思想上对技术规范标准不重视，未能严格遵循要求施工，预留孔洞封堵不到位，导致建筑水暖电安装不符合要求。（2）建筑水暖电安装质量控制不严格。缺乏完善的管理制度，安装没有严格执行规范标准，忽视安装过程质量控制，违规违章操作没有及时处理，导致建筑水暖电安装质量不合格。忽视安装检查和监督，工序质量控制不严格，例如，管道安装存在弯曲现象，影响管道正常功能发挥。（3）建筑水暖电安装坡度控制不到位。为确保散热效果，在安装散热直管时需确保安装位置准确性。但安装中一些人员没有严格执行规范，安装位置不准确，坡度把握不准，导致其实际应用中不能有效控制质量，对管道后续使用带来不利影响。（4）建筑水暖电管道支架安装不到位。支架是管道安装重点，做好支架安装质量控制不仅能确保管道稳固，还能确保管道质量提高，为管道作用发挥奠定基础。但安装中常常出现固定支架和活动支架使用同一支架，导致管道破损。（6）建筑水暖电暖通系统噪音超标。安装不到位导致噪音出现，噪音来源主要包括空调末端设备、空气置换器等。没有做好设计工作，或设计时没有按要求设计隔音和消音措施，导致暖通管道安装中噪音超标。不仅影响设备正常运行，还干扰人们正常的生活秩序。

2 水暖电安装技术原则

（1）安全性。安全性原则作为建筑施工过程中首要遵循的原则之一，也是一项最为重要的原则。在进行水暖电安装时，首先必须要确保安装材料的质量，其次要做好水暖电线路的规划和设计工作，最后要严格按照相关的规范要求进行施工，确保后期的安全使用。（2）节能性。节能减排原则的实现需要通过技术手段和科学手段来共同实现。配电系统上，应选择效率高和耐冲击性强的变压器，并结合电气技术与智能化技术，实现楼宇自控；在照明设备中，公共部位灯具宜采用声光控灯，且建筑室内的墙壁最好选用浅色调，这样可以提高光源的利用率，另外照度值的选择也不宜过高。（3）适用性。材料、设备的选用，要能够发挥其使用功能，例如：排水管道在滿足安全使用功能最基本的要求的前提下，管道的材质与规格、型号的选择较为重要，一般按经济、适用选用即可，此外，还需注意管道的颜色与背景的搭配；照明灯具光源选择在满足照度要求的情况下，应选择显色指数与背景色搭配的指数等等。

3 建筑水暖电安装质量通病的防治对策

（1）严格执行建筑水暖电安装规范标准，提高建筑水暖电安装质量。建筑水暖电安装时，严格按相关规定进行，管道安装应该平直，能恰当处理预留孔洞。安装暖通管道前需加强规范要求学习，认真研究安装设计图纸，确保管道安装严格按照相关规范要求进行。另外还要建立完善的奖惩激励机制，调动工作人员的工作积极性和主动性，促进建筑水暖电安装顺利完成。（2）加强建筑水暖电安装过程质量控制，确保管道正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆把握建筑水暖电安装每个细节，确保安装质量提高。首先，准确掌握散热直管安装坡度，确保散热功能有效发挥，同时，严格审核建筑水暖电管道支架及标准标高，严格控制误差，确保满足管道安装要求；其次，注重管道周围安装环境管理，做好管道保温工作，试压工作，并加强管理，确保这些工作能顺利进行；最后，管道安装应该做好铺设工作，确保平直铺设，避免存在弯曲现象，提高安装效果。（3）合理控制建筑水暖电安装散热直管坡度，确保符合使用要求。散热直管坡度不符合要求必然影响安装质量，必须在思想上高度重视该项工作，并采取相应的技术措施，提高安装质量。安装时严格执行建筑水暖电安装技术规范标准，做好散热直管坡度控制工作，确保坡度满足规范要求，使其符合安装工程需要，提高建筑水暖电安装质量，使其更好运营和发挥作用。（4）提高建筑水暖电安装管道支架质量，避免出现损坏现象。建筑水暖电安装中，对固定支架和活动支架采取不同安装方式，确保符合安装的需要。确保支架安装质量，保证安装稳固，确保符合需要，做好每个细节处理工作，提高整个支架安装质量。使这些支架能稳固的支撑管道，避免出现损坏现象，促进支架正常运行和工作，提高工程安装质量。另外建筑水暖电安装完成后还需做好质量检查工作，对存在的不足及时改进，发现问题立即纠正，从而确保建筑水暖电安装质量，使其更好发挥作用。（5）采取措施减缓建筑水暖电管道安装噪音。为避免建筑水暖电设备出现较大噪音，避免影响人们日常生产生活，安装中采取相应措施，实现对噪音的有效控制是一项必要措施。首先做好建筑水暖电安装设备设计工作，根据安装要求采取有效的消音和隔音措施，防止设备出现噪音超标现象。安装暖通系统时要注重确保设备平稳，做好设备找平工作。安装中重视减震器的运用，实现降低暖通设备噪音污染的目的，避免暖通设备在实际运行中影响人们日常生活。（6）提高建筑水暖电安装人员素质。建筑水暖电安装单位要加强安装队伍建设，引进高素质安装人员，提高安装队伍素质，使他们胜任建筑水暖电安装各项工作。引进安装队伍时要确保他们能适应建筑水暖电安装安装需要，具备这些专业技术水平，为全面提高安装质量奠定基础。同时加强建筑水暖电安装人员培训，不断提高他们的综合技能，更好适应安装各项工作需要。另外，建筑水暖电安装人员也要注重加强自身学习，掌握各项技术规范标准，实际工作中注重建筑水暖电安装经验总结，不断提高自己的实践技能，能更好适应建筑水暖电安装的各项工作需要，促进建筑水暖电安装水平提高，更好满足人们日常生活需要。

4 结语

通常情况下，水暖电经常会出现水暖管道预留位置不准确和管道阻塞的质量问题，针对这两个质量问题，要采取合理的解决措施，保证建筑水暖管道安装工程的质量，进而提高建筑工程的经济效益和社会效益，促进建筑工程的长远发展。

参考文献：

[1] 周加强.住宅工程水暖安装质量通病及预防措施[J].河南高技基建，2017.

[2]夏天，高明海.水暖安装与土建工程中的质量通病及其预防措施[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2018（12）.

[3]黄卿.建筑工程项目施工管理实践与创新研究探讨[J].中外建筑，2018（05）.

[4]张海燕.浅谈水暖安装与土建工程中的质量通病[J].科技与企业，2017（08）.

[5]翁军.高档住宅水暖专业新型管材的选用[J].中国住宅设施，2018（05）.

[6]严由高.浅谈高层建筑水暖施工技术管理[J].中国高新技术企业，2017（12）.

[7]王峰.谈城市水暖安装中的质量问题及预防措施[J].黑龙江交通科技2017（07）

论文作者:张欣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/352b599649242d608f1ab159.html