# 162例尿液红细胞检测结果分析论文_聂连舒

聂连舒（辽宁省建昌县康复医院检验科 125300）

【摘要】目的 探讨自动分析仪法对尿液红细胞(RBC)水平检测的临床意义。方法 取我院2013年2月至2013年12月入我院进行尿液检查的162例患者，每例患者取30ml尿液，平均分成3份，每份10ml，分别利用自动分析仪法、干化学法和显微镜法进行检测，对红细胞检测结果进行对比分析。结果 自动分析仪法红细胞检出阳性率均明显高于干化学法和显微镜法，有显著差异（P<0.01）。结论 自动分析仪法对红细胞的检测结果优于干化学法和显微镜法，检测结果更加直观、显著，值得临床推广使用。

【关键词】尿液 红细胞 检测

【中图分类号】R446.12 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085（2013）40-0088-02

尿液检查是现今临床检查最基本的项目之一，其中红细胞阳性率是尿液检查最主要的观察指标之一，随着现在科学技术的不断发展，各种检查方法迎运而生，但是那种检查方法对红细胞的检查能够得到更好的结果仍是现在临床研究的重要方向[1]。本文通过取我院2013年2月至2013年12月入我院进行尿液检查的162例患者，每例患者取30ml尿液，平均分成3份，每份10ml，分别利用自动分析仪法、干化学法和显微镜法进行检测，对红细胞检测结果进行对比分析，探讨自动分析仪法对尿液红细胞水平检测的临床意义，取得了较好的效果，现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

取我院2013年2月至2013年12月入我院进行尿液检查的162例患者，每例患者取30ml尿液，平均分成3份，每份10ml，分别利用自动分析仪法、干化学法和显微镜法进行检测。男性79例，女性83例，年龄14-79岁，年龄（43.8±3.8）岁。

1.2自动分析化检查

采用本院进口尿液自动分析仪（型号：Urisys 2400；公司：罗氏诊断有限公司）进行检查，将尿液试纸浸入新鲜尿液2s后取出，放入分析仪托盘中，并用吸水纸吸去多余尿液，操作严格按照说明书进行[2]。

1.3干化学法检查

采用本院进口尿液干化学分析仪（型号：Urisys 2600；公司：罗氏诊断有限公司）进行检查，将尿液试纸浸入新鲜尿液2s后取出，放入分析仪托盘中，并用吸水纸吸去多余尿液，操作严格按照说明书进行。

1.4光学显微镜检查

将新鲜尿液置于10ml离心管中，离心机离心（1500r/min），离心后静置10min，弃上清，取0.2ml沉淀物与试剂混匀并制成涂片在显微镜下采用多倍镜头进行观察，于最清晰镜头下进行8次计数，取平均值[3]。

1.5阳性标准

自动分析仪：男RBC>12ul/L,女RBC>25ul/L时为阳性；干化学分析仪：RBC>+为阳性；显微镜：RBC>3/HP为阳性[4]。

1.6统计学方法

应用 SPSS l8.0软件对数据进行分析，计量数据采用均数±标准差(x-±S)表示，采用百分比表示计数资料,采取X2校验进行数据对比，P＞0.05，差异无统计学意义，P＜0.05，差异具有统计学意义，P＜0.01，差异具有显著性统计学意义。

2 结果

自动分析仪法红细胞检出阳性率74.69%均明显高于干化学法25.31%和显微镜法42.59%，有显著差异（P<0.01）见表1。

表1 红细胞阳性率比较（%）

3 讨论

红细胞是人体血液的重要组成成分之一，其中的主要成分血红蛋白具有运输氧的生理功能，为人体的正常生理活动提供了保障。随着临床技术的不断发展和科技产品的快速更新换代，尿液中红细胞的检查方法变得日新月异，但是哪种方法对于红细胞的检查效果更加明显、直观一直是现在临床研究的主要方向，本文也以此为重点进行了详细研究。

现临床上主要采用自动分析仪法、干化学法和传统的光学显微镜法对尿液红细胞进行检测，所以本文通过这三种方法的比较得出自动分析仪法检测红细胞的临床意义具有可行性。自动分析仪对RBC的检测是利用RBC中血红蛋白中的亚铁血红素能够将尿试纸中的过氧化氢氧化，释放出新型氧，氧化色素使其呈色的原理，对破裂的RBC也有较为明显的感应从而达到检测效果并且具有较强的抗干扰能力；干化学法与自动分析仪的原理基本相同，但是其不易检测出破裂的红细胞并且易受到各种酶和蛋白的干扰，因此红细胞检测效果一般不理想；显微镜法通过对视野观察到细胞数进行统计估算得出结果，但也不易观察到破裂的红细胞，但是受干扰能力强于干化学法，因此检测结果一般优于干化学法，低于自动分析仪法[5]。

本研究显示自动分析仪法红细胞检出阳性率74.69%均明显高于干化学法25.31%和显微镜法42.59%，有显著差异（P<0.01）。

综上所述，自动分析仪法对红细胞的检测结果优于干化学法和显微镜法，检测结果更加直观、显著，值得临床推广使用。

参考文献

[1]曹源.采用决策树方法建立基于UF-1000i尿液分析仪镜检规则的研究[J].中华肾病研究电子杂志，2013,02（02）：37-40.

[2]曹研.提高尿液分析仪尿常规检测准确性方法的探讨[J].中华保健医学杂志，2010,04（12）：140-141.

[3]徐颖.Uritest-500B尿液分析仪检测尿中红细胞与镜检的结果分析[J].中国中医药咨讯，2011,03（4）：195-196.

[4]汪嘉.标本放置时间对尿有形成分分析仪检测尿液红细胞的影响[J].中华检验医学杂志，2007,30（8）：912-913.

[5]鞠志卫，徐志刚.尿中红细胞检验浅析[J].中国名族民间医药，2013,22（10）：132-133.

论文作者:聂连舒

论文发表刊物:《中外健康文摘》2013年第40期供稿

论文发表时间:2014-4-25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35343b5d027e041c0afcb11e.html