# 电力系统500kv继电保护的不稳定因素分析论文_胡谦,文海泉

(国网浙江省电力公司衢州供电公司 324000)

摘 要：近年来，随着我国社会经济的飞速发展，国家电网建设取得了可喜的成绩，但不可忽视的是，电网日益发达的今天，电力事故却频频上演，给人民的生产生活、社会经济发展造成了极为不利的影响。下文就其电力系统继电保护不稳定因素进行分析，以供借鉴。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定因素；处理方法

一、继电保护系统不稳定因素分析

继电保护系统具有速度性、选择性与灵敏性三个特征：

其一，速度性，当电力系统出现故障问题，继电保护装置能够迅速检测到电力系统故障发生的位置并及时解决；其二，选择性，电力系统发生故障时继电保护装置能够保证其他正常部位的稳定运行，隔离故障；其三，灵敏性，指电力系统出现问题或故障，继电保护装置能够第一时间检测到故障。当前，电力系统应用较为广泛的继电保护稳定性计算方法主要由故障树法、Markov 模型法等。

1.人为因素作用与影响

调查发现，继电保护事故中几乎有一半以上的事故都是由于人为因素造成的。较多的体现在工作人员专业素质水平不高，如检修不到位、接线错误等现象。

2.继电保护设备稳定性差

继电保护设备一般是由主保护、后备保护、辅助保护、欲异常运行保护四个部分共同组成的，在整个继电保护设备整体当中，四种保护装置有各自的保护功能与使用范围，四部分在运行当中各为主体、互不干扰，因此在一定程度下此种状态也成为了继电保护这边运行稳定性的影响因素。

3.电磁干扰因素影响

近年来，随着科学技术的迅速发展，电力系统继电保护装置越来越先进，促使整个电力系统的稳定性有了大幅度的提升。例如：微机保护装置在继电保护中的应用，能够有效提高整个电力系统的安全性、稳定性，这点是传统继电保护装置不论是从安全、稳定性还是性能角度都不可比拟。但仍然需要注意的是，微机保护装置中所应用的技术主要为微电子技术，因此，在具体的运行过程当中难免会出现电磁感应等问题，很容易对电力系统的正常稳定运行造成干扰，影响到机电保护系统的运行稳定性。

4.外部环境等因素

（1）温度影响一般来说，外界温度的升高或降低都会对继电保护装置造成影响。在高温条件下，继电保护原件表皮会逐渐融化；而在低温环境当中，很容易会导致密封化合物的泄露，元器件的整体性能会迅速下降，从而对继电保护系统的稳定性构成不利影响。

（2）冲击、振动作用。如果继电保护装置受到猛烈的冲击、振动，必然会造成装置内电子元器件的损坏，如弯曲、形变、断裂等问题，继电保护装置内部元件损坏，那么无疑会极大的影响到继电保护装置的性能。

（3）滤波干扰。继电保护装置电源输送电量时一般会出现电磁感应等物理现象，发射出较多电磁波对继电保护装置的运行形成干扰。因此在条件允许的情况下最好设置一个电容器，过滤干扰源确保继电保护装置的高效、稳定运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、继电保护事故处理的方法分析

1.微机故障信息记录

（1）故障录波和时间记录。通过微机故障信息记录的方式能够在继电保护系统出现故障时发出信号灯警告，提醒工作人员查找故障问题。然后工作人员通过计算机所记录的事故发生时间、故障波形图对事故进行判断分析，找出原因并及时处理。

（2）科学处理人为事故在一些情况下，继电保护故障发生原因很难在第一时间找出，虽然这一问题同信号灯未及时发出有部分关系，但是从根本上将仍然是由于工作人员工作态度不端正、处理问题不及时所造成的。不仅如此，大多数情况下工作人员仅仅向上级主管领导报告是因为设备问题而导致继电保护事故的出现，而人为事故往往被隐瞒不报，极大的影响了事故的抢修工作，因此不论是何种原因影响，都应该如实上报，确保事故问题能够得到及时和恰当的处理。

2.继电保护事故的检查方法

（1）顺序检查法。顺序检查法即在普通逻辑检查方法失效的情况下，通过按顺序调试的方法找出故障所在，并通过检验、调试找出故障的根本原因。

（2）逆序检查法。一般情况下计算机系统几率的故障波形图与事件其实并不能够在第一时间内找到故障原因所在，在这一情况下就可以通过利用逆序检查法的方式从事故结果出发，倒序查找事故原因，在一些较为复杂的故障处理中运用这一方法能够有效节省时间，提高效率。

（3）整组试验法整组实验法所运用的范围并不是针对故障原因，它主要是针对故障所在的保护装置。采用整组试验法能够在非常短的时间内找到故障设备，然后通过故障还原等具体措施找出故障原因。

三、提高电力继电保护系统稳定性的具体对策

要想彻底确保电力继电保护系统的运行稳定性，就必须要在继电保护装置运行的全过程采取科学、合理、有效的应对措施。众所周知，继电保护装置稳定性在整个继电保护系统处于核心地位，因此做好继电保护装置的稳定性维护对于确保整个电力继电保护系统的稳定性尤为必要。

1.严格把关材料选购

选择和采购继电保护装置、相关元器件时必须要从适用范围、使用功能、使用寿命、质量、材料等多个角度严格把关，确保继电保护装置及元器件在使用当中的高效率和稳定性。

2.科学设计继电保护系统

继电保护装置中晶体管所运用的技术为微电子技术，因此在实际运行当中不可避免的会出现电磁感应，进而产生电磁波对整个电力系统造成干扰，影响到继电保护系统规定运行稳定性。因此科学设计继电保护系统，最大限度的消除继电保护系统内部的干扰对于提高电力系统继电保护稳定性非常有效。

3.强化线路隔离措施

在晶体管保护装置的运行当中，一旦遭受高电压轻则会造成由于电流过大而击穿晶体管的问题，重则甚至会造成保护电路短路的严重后果，因此做好继电保护装置与高压线路的隔离工作非常关键。

4.提升人员专业素质

电力系统继电保护工作人员不论是在安装、调试还是在具体的运行维护工作当中都应该严格按照相关技术规程与流程操作，并通过不断学习提高自身专业素质水平，切实保证自身安全、提高电力系统继电保护稳定性。

结束语

总之，通过上文对电力系统继电保护不稳定因素的分析可知，电力系统继电保护是维护电力系统正常、稳定、高效运行的关键所在，因此加强继电保护的各项研究工作，切实提高其稳定性是非常重要的。只有真正落实好安全管理工作、加强运行维护检修管理、防止安全事故的出现，才能够真正取得电力系统零事故的良好效果，这对于维护电网稳定、提高运行效率具有极为重要的意义。

参考文献

[l]继电保护和安全自动装置技术规程.GB 14285-93.

[2]李响.电力系统可靠性评估[J].电力系统自动化，2012.

[3]张琦.电力系统安全防御措施综述[J].电力科技，2011.

论文作者:胡谦,文海泉

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3540b388120c01e3b0ac53ef.html