# 电厂运行优化与节能降耗措施探讨论文_ 彭新亮

【摘要】：随着工业的发展和社会的进步，世界能源的消耗越来越大，电厂更是消耗能源的一类重要部门，因此，实施科学的电厂运行优化策略，强化电厂的内部管理制度，并及时实行节能降耗政策是电厂能够持续发展的重要保证。本文将结合现今电厂的运行现状，从实际出发，深入探讨如何有效地对电厂的运行方式进行优化并以此推行节能降耗措施。

【关键词】：电厂工作 运行优化 节能降耗 方法措施

【引言】：电力是现代人生活和工作不可缺少的能源之一，但现今的电厂运行方式却难以达到现代科技社会的要求，其能源消耗量更是在各类企业能源耗量中居于首位。如果不及时将电厂运行优化策略和节能降耗措施提上日程，那么不仅会阻碍电厂企业的长期发展，更会对我国的生态环境造成不可挽回的后果。从节能降耗的思想出发，电力企业要想在各类企业竞争中保持稳步发展的步伐，那么就必须优化电厂的运行方式，并大力推行节能降耗措施。

一、优化电厂运行与节能降耗的意义以及重要性

虽然现今的电力企业已经能够满足大部分社会群众的日常供电，但是其内部的电厂运行方式和管理模式却并未得到实际的改善和优化。首先，从技术方面来说，大部分电力企业并未完成技术革新，其发电工艺较为落后，导致消耗能源较多，环境污染也十分严重；其次，从内部管理来说，大部分电力企业都并未跟上新时代、新技术，内部员工的工作素质普遍落后，这也是电厂运行方式需要及时优化的重要原因。那么，优化电厂运行与节能降耗的意义又在哪里呢？首要的一点，便是能够推动电力企业的技术革新，让电厂发电效率更高且耗能更低，并且节能降耗的目的是节约能源，降低发电带来的能源损耗，不仅能够切实提高电厂的运行效率，更能够保护生态环境，降低电厂工作给环境带来的污染，从而引领电力企业积极响应可持续发展战略。

二、研究电厂运行优化的有效措施

（一）点火、启动方面的优化

点火、启动环节是发电工艺中的首要环节，因此在点火前，需要给流化床铺垫和设计定量厚度的启动床料，点火底料的厚度与锅炉的运行和接下来的工艺流程都有着直接的联系，底料过厚会导致燃料的大量损耗，过薄则会影响锅炉的正常运行。因此，点火底料的厚度必须适中，且颗粒大小也要尽量均匀，才能从源头上优化电厂的工作运行。由此可见，在正式点火、启动锅炉运行前，相关工作人员必须科学选择和更换合适的、经过严格筛选点火底料，最好能够使底料的直径保持在0到3毫米的范围内，铺设厚度需要保持在一千毫米内，底料的含碳量则保持在百分之十以内，只有这样，才能在点火、启动方面优化电厂运行，也为后面的工作提供一定的保障。

（二）大容量机组的优化

大容量机组在电厂运行的能源消耗中占据很大的比重，为了能够更好地推行节能降耗政策，切实优化电厂工作，那么电力企业就必须重视大容量机组的优化。首先，在对封闭式冷却循环系统进行优化时，电力企业工作人员需要充分结合电厂工作实际，利用闭式循环系统的余热给其他工作系统提供热能，这样不仅能够最大化利用能源，更能够为加快推进节能降耗措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，在开放的循环冷却系统中，电力企业需要科学改善循环水泵的运行方式，比如对水泵进行变频优化，或者将高低泵结合起来共同工作，将电厂能源进行合理分配，从而提高电厂的运行效率。当然，电力企业还可以适当将电厂的工作简约化，抓住电厂工作的重点，使用更加高效、安全的机组设备，从根本上优化电厂运行。

（三）锅炉运行系统的优化

锅炉运行系统的优化主要分为两个方面：一、科学选择床压；二、合理控制床温。从第一个方面来说，床压设置好坏是锅炉能否正常、安全运行的关键，更与能源的节约直接相联系，因此，电厂工作人员不仅要科学选择锅炉料层的厚度，更要在此基础上选择合适的床压，在正式运行前对锅炉系统进行检查调试，保证后期工作的正常运行；从第二个方面来说，床温是能源消耗下在流化床中产生的一个极为重要的锅炉运行数据，保持良好的床温，不但能够提高能源燃烧率，更能够减少有毒气体的排出。电厂工作人员需要时刻观测床温的变化，准确把握床温的变化范围，并对其进行及时的调整，从而在此基础上切实优化锅炉运行系统。

三、研究电厂节能降耗的有效策略

（一）在发电源头降低耗能

能源的损耗主要发生在发电源头和发电过程中，电力企业要想真正实现电厂的节能降耗目标，那么就必须从源头开始，在发电源头降低耗能，保证能源的利用最大化。因此，电力企业必须以国家的发电政策为主，切实调整、改善自身的发电模式和电力系统，从而达到国家的发电标准。并且在发电能源方面，电力企业要积极寻找可再生能源进行发电，比如太阳能、风能、潮汐能等等，不能够拘泥于短期的电厂工作效益，而是要跟上时代的发展脚步，及时革新自身的电力技术，尽量减少不可再生能源的使用，从源头上保证资源的节约，从而有效推进节能降耗策略的实施。只有这样，才能保证电厂的高效运行和科学发展，不仅能够为保护生态做出一份贡献，更能推动电厂的长期、稳步的发展。

（二）在发电过程中降低线路耗能

发电过程中的能源损耗也是能源消耗的一大要点，众所周知，任何传输材料都会对传输的能量造成一定的损耗，当然，电力损耗的高低则是由线路使用材料的好坏、电网规划的好坏决定。因此，为了能够使节能降耗策略深入电厂运行的各个方面，电力企业必须重视线路耗能，在铺设导电线路时切实自身实际，选择最合适、最能够降低耗能的材料进行铺设，并且要请专业人员设计电网，使电路导能达到最优，切实降低传输线路中的能源消耗。电力企业还可以根据实际情况，适当调整传导变压器，或者定期检测导电线路等等，充分保证导电线路的高效运行。总的来说，电力企业需要全面考虑企业的实际情况和国家的发电政策，选择最为科学合理的办法实施节能降耗策略，为电厂的可持续发展提供一个基本的保障。

【结束语】：综上所述，在现今社会的发展中，无论是社会群众还是高层领导，都对环境保护、能源节约等问题投入了相当多的关注度，人们节约资源、保护生态的意识也越来越强。为了跟上社会可持续发展的脚步，为生态环境做出贡献，电力企业必须根据实际对电厂运行方式进行有效优化，并积极实施、执行节能降耗措施，以此为基础提高电力企业的企业竞争力，保障电厂的可持续发展。

参考文献:

[1]苏瑞.电厂运行优化与节能降耗措施研究[J].中国科技纵横,2017,9(10).

[2]王洪星.电厂运行优化与节能降耗措施研究[J].数字化用户,2017,18(8).

[3]郭逢泽，高帅.电厂运行优化与节能降耗措施研究[J].科技创新与应用.2015(20)

论文作者: 彭新亮

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35507ef34fb2f17491e10985.html