# 新形势下项目党组织建设的思路探讨论文_张庆爽

广西绿城水务股份有限公司

摘要：我国水源的污染程度与经济发展呈现正相关形态，是我国生态遭到破坏的主要表现之一，水质的好坏不仅影响人们的生活以及健康，同时也是阻碍我国经济往后发展的重要因素。国家新的《生活饮用水卫生标准》颁布以后，水质指标由原标准的35项增至106项，给水厂带来不少压力的同时，增加了传统水厂处理难度和运行成本。因此，净水厂技术改造显得刻不容缓，迫使水厂在保证水质的前提下不断做出改造。据相关研究指出，净水厂是通过不断的升级技术改造，通过对水厂常规工艺方面进行深入探究，力图推动我国城镇供水事业的发展，为城镇城市化和我国经济建设提供坚实的基础。

关键词：净水厂；技术改造；研究；展望

前言

随着我国居民生活水平的提高，人们对饮用水的水质要求也越来越高，且逐渐严格化，但是我国水资源的生态破坏相对较为严重，且于目前还仍然呈上升的趋势，所以在其水质要求上难以达到良好供应的目标。据相关调查发现，我国目前的净水技术与西方发达国家相比，尚不成熟，尤其小型净水厂的供水设施不够完善，生产运行管理出现较差水平等现象，严重影响出厂的水质。但是值得欣慰的是，大多数的净水厂已经意识到他们在这方面的缺陷，近年来不断对净水工艺进行技术上的改造和升级，例如在混合环节上，在过滤技术上以及水质安全检测上等，不断做出改良，在一定程度上已经取得较为可观的经济成效，降低了运行成本，提高了出厂水质。但是由于历史原因，多数自来水公司或净水厂属于政府下属企业，出现改造资金短缺，融资进度慢的情况，所以供水单位还应继续努力，加大技术改进的力度，下面笔者将从几个简单的技术上进行分析，浅谈对净水厂技术改造的看法。

一、净水厂改造的背景

随着经济的不断发展，生态资源反而不断遭到破坏，尤其是在水质上，污染的严重性逐渐扩大化，并仍然呈上升趋势，越发影响到人们的生存环境以及生命安全。虽然我国政府逐渐重视水源的保护，加大治理的力度，但是仍然没有达到高水质、节能降耗等目标，因此，要求净水厂加大技术改造是必然的趋势，要求其应遵循通过科学运行的管理、自动化控制技术的改造、增加更为深度的发展要求等要求，从而提高自来水的水质，促进供水水质与人们日益增长的用水需求达成一致[1]。

二、净水厂技术的改造

1.混合技术的改造

混合是整个净水工艺的第一道工序，与后续净化工序开展的絮凝、沉淀等工艺息息相关，是把药剂与源水混合进行充分的反应的工序，所以是极其重要的环节。据了解，早期的净水厂由于在混合过程中持有怠慢的心态，予以混合技术的重视力度相对较弱，所以在进行混合的过程中通常只是采用质量不佳的设施进行，例如跌水混合，更有甚者是直接省略了混合的设施工序，严重影响去除水中的悬浮物和胶体物质的效果，从而降低净水厂的水质。因此，要想促使净水厂的水质达到理想的要求，首先就要从混合技术上抓起，所以建议净水厂应先予以混合环节的重视，然后通过引进先进、高效的混合技术以及设备，通过这些设备可使水浊度大幅度降低、水中杂物有效去除、并大大节省运行的费用以及提高混合的效益。改造技术的要求还应根据实际的情况进行，例如水量的变化、絮凝池始端矾花的形成，混凝剂要高强度完成瞬间混合，以G值为700-1000s-1，T值为10-30s为最佳的要求。

2.絮凝技术的改造

絮凝技术是通过加快水中悬浮微粒集聚的速度，从而使悬浮物形成絮团，达到固-液分离的环节，是具有进一步减少水质中的悬浮物质，进一步促进水质达到净化的目的[2]。在絮凝技术改造上，我国目前通常使用更换絮凝池型的方式进行，例如使用小孔眼格网、机械搅拌等絮凝池，所以净水厂可以在其原有的技术上加大更换絮凝池型的改造力度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如应该注重强化混凝——注重混凝剂的优选、注重混凝剂的投放量等，然后通过观察混凝反应以及pH条件来提高水质中悬浮微粒的去除效果；除此之外，还应该注重水力条件的创建，制定适宜水力的絮凝环境，例如将絮凝过程分为三挡流段，使G的平均值尽量接近G1：G2：G3=5：3：1的状态，且以接近GT为最佳值。

3.沉淀池的改造

据相关研究的数据表明，我国多数大型净水厂或者新建水厂皆采用平流沉淀池，而传统占地小的水厂多采用斜板沉淀池，所以对沉淀池的工艺改造也成为净水厂实现目标的重要环节之一，但是在实施对沉淀池的工艺改造之前，应先充分的研究水源的水质特点，然后根据水质的实际情况进行改造沉淀池的全面工艺分析，例如：增设斜板、协管来提高对沉淀池的浊污去除力；还可以通过改善沉淀池的出口来降低沉淀的流动速度，从而同样降低沉淀的污浊程度；还可以通过引用先进的机械对沉淀池进行排泥措施等。杨树浦水厂在当年进行水厂工艺改造时，就通过引用吸泥机来达到对沉淀池的水质改造，根据水质的浑浊程度提高集水槽以及机械变频的运行，不仅大幅度提高沉淀池的浊污去除力，而且还促使沉淀池的产水量大幅度提高。

4.过滤技术的改造

过滤是净水必不可少的环节，也是净水厂工艺中最为核心的工艺，直接影响到自来水的水质，如浊度，色度等感官指标，所以在其环节中也应加大技术的改造，促进水质进一步得到提高。在过滤改造上，净水厂可以从其过滤的设施入手，例如：滤池类型、反冲强度、反冲周期等，可以分为几点进行：①将较为陈旧的滤池以及效率较低的滤池改为目前效率较高的V型滤池或翻板滤池，保证过滤的效率，提高滤池出水率；②将滤池冲洗方法由传统的单水冲洗改为气水合用冲洗的方式，在控制滤料的膨胀率情况下，适当加大过滤冲洗的强度；③对沉淀水浊度进行长时间统计分析，掌握水质变化规律，适当延长或缩短反冲洗周期，以确保水质安全。

5.安全消毒技术改造

消毒是净化水质最为重要也是最后的一道处理工艺，若消毒工作存在差错，将会直接影响水质的最后呈现状态，以及给人们用水的安全带来隐患。我国净水厂目前用于水质消毒的方式可以归纳为：使用二氧化氯、臭氧、紫外线、液氯、氯氨等方式，由于国家水质标准要求管网中保留一定的消毒成分，以便抑制二次污染细菌的生长和繁殖，所以目前氯系消毒在相当长一段时间内，都会作为水厂消毒首选的消毒方法。水厂可通过采用高效、自动化高、稳定的机械进行消毒投加，再通过采用在线仪表来监测余氯或者其他消毒有效成分来调节投加量，并形成一个相对稳定的规律。因为消毒物本身存在一定的不安全因素。拿液氯来说，投加过少，容易造成出厂水质或者管网末端余氯不达标；投加过多，一来生产成本增加，二是容易造成氯化物超标，也容易产生副产物，对人体产生无法预知的影响。因此，在投放消毒物质时，应对投加量进行严格的控制和精确投放，例如通过负压式真空加氯等方式控制投加量。

三、净水厂技术改造的展望

随着经济全球化的发展，国内外的水资源逐渐被污染，但是西方发达国家在对水质的改善上采取更为重视的态度。据相关的研究了解到，从20世纪70年代开始，西方国家就针对水质问题展开研究以及采用各种先进的技术进行改造，且其改善的效果较为可观，一直不断地进行研究[3]。相反，我国的经济发展与水质污染呈正比例关系，且其污染的程度逐渐严重化，所以我国在对水质的改善上，一方面政府更应该重视对水源地的保护，加大执法部门的巡检力度，通过收取一定的水资源费来确保监管到位；另一方面水厂通过引进资金、借鉴外国技术的方式，加大对工艺的升级改造，开发新工艺，同时加强对水厂的管理，增设在线仪表进行24小时监控水质。从而保障人们的用水安全，促进生态与经济共同发展。

结语

我国净水厂的改造技术不断地在升级，而其改造的目标应在以保证水质和水量的前提下、朝着水厂的现代化、自动化、智能化目标发展，从而让市民真真正正喝上放心水[4]。

参考文献：

[1]王金松.净水厂水处理工艺中的相关问题研究[J].江西建材，2013（1）：98-99.

[2]王文武，狄小光.水处理自动化控制系统的技术改造[J].品牌与标准化，2015（5）：73-74.

论文作者:张庆爽

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3552f3d412909e8737a2e6fa.html