# 电力系统配网自动化通信网络安全管理贾钊论文_贾钊

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的科学技术的发展也有了很大的提高。本文主要对电力系统信息通信网络安全的防护进行了研究，概述了网络安全防护对电力系统信息的重要性，阐述了现阶段我国电力系统中信息通信和网络安全存在的问题，提出了电力系统信息通信网络安全的防护措施，保障我国电力系统的稳定性。目前，我国的电力系统中还存在一些消极问题，其中的信息通信网络安全问题在制约着我国电力系统的发展，分析当下电力系统中信息通信网络安全的问题已经成为了亟待解决的问题，下面主要研究电力系统中信息通信网络安全的防护问题。

关键词：电力系统；配网自动化；通信网络；安全管理

1关于电网的配电自动化及其通信技术

1.1通信技术基本性概况

现代科技水平的不断提升，对加快我国的电力建设起到了巨大推动作用。因此，以数字网络技术为基础的智能电力建设，也实现了快速发展，进入到黄金时期。目前来看，传统型的通信形式（如微波通信、载波通信）与智能电网的光电通信，已经实现同步快速发展且成为通信行业的主力军。从智能电网信号传输的介质划分，其配电自动化通信网络，可包括有线通信及无线通信两种，这些通信方式各具其优缺点。无线通信包括了公网和专网，主要优点在于可停电通信，但开放性影响了安全性，同样不是尽善尽美。

1.2对通信网络相关要求日益提升

由于各行各业的快速发展，促进了电力通信的发展并起到了一定的导向作用。主要包括：可靠性要高，应保证设备具备较强的可靠性及完整性，更要保证通信具备高准确性和传输的不间断性，同时具备配合故障自检功能；要同时具备监测和故障分析处理的实时性和数据收集反馈的双向性功能；在通信网络的各种设备建设上既要简便灵活，也要易于安装和便于后期日常维护。此外，通信网络还应具备一定的开放性以及设备的扩展性。

2 电力通讯系统网络安全问题

2.1对传感装置网络的威胁

传感器设备是电网自动化系统的信息收集工具。它们分布在不同的监测地区。在实际运行过程中，传感器网络除了受到自然环境的威胁外，由于安全性低，容易受到各种形式的安全威胁。例如，外部人员从传感器网络窃取信息。当传感器网络向系统传输信息时，外部人员窃取通信信息。一些人利用破坏性手段恶意修改传感器网络信息，造成电力系统中的虚假数据，甚至发送伪装信息，进一步侵入和控制电力系统。在某些情况下，外人使用传感器节点来发动网络层攻击，导致更大的安全问题。

2.2对控制性能的威胁

在智能电网系统中，控制系统具有实时通信功能，直接控制电网的运行。在普通智能电网控制系统中，网络响应时间决定了整个控制系统的性能。局域网病毒或网络病毒攻击会造成网络拥塞，影响网络响应时间，降低系统控制性能，甚至导致控制系统瘫痪。部分网络病毒软件会造成更严重的破坏，病毒文件会对电网控制软件和网络数据库造成不可逆的破坏，造成不可逆转的损失。此外，病毒通过系统漏洞控制控制控制系统，破坏电网，造成较大的经济损失。

电力控制系统的自动化和网络化发展，给控制系统带来了商业病毒的威胁。常见的传输方式有：控制系统外部网络的直接攻击、工程师USB盘访问的传输、维护时的外部计算机访问。为了保证电力控制系统的安全，管理人员必须从控制输电线路、提高系统防御能力、减少损失等方面提高控制系统的安全性。

3 电力系统配网自动化通信网络安全管理的措施

3.1管理授权机制

管理授权机制主要针对非法人员入侵的问题，由登录系统和识别系统两个子系统构成。登录系统由登录账号和密码构成，要求每一个配电网络在覆盖范围内选取不超过4名管理员，每名管理员对应一个管理账号，管理员需要登录账号并输入密码才能实施管理权限。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆任何管理员的账号下，密码都不是唯一的，每次登录需要应用动态口令，避免非法人员窃取账号密码进行破坏。识别系统包括人脸识别和指纹识别，管理员在完成登录后，还要满足识别条件，才能进入管理系统进行操作。此外，授权机制还包括远程授权管理，在远程授权模式下，所有数据包进行加密处理，密钥和密码带有唯一性，只有加密端拥有加密特征和密钥特征，换言之，加密端完成加密作业后，有权决定接收端是否具备对应权限查看数据包信息，该机制有利于提升信息安全。

3.2做好信息加密工作

在使用通信网络信息系统过程中首先需要对用户的信息进行加密工作，将传统的加密等级提升，通过更加复杂的加密技术对其进行处理，这样才能提升整体的安全性。一般要进行加密需要通过以下几种方式：首先是对端点进行加密，通过对两个终端之间的数据进行保护能够使得用户和使用数据方之间的数据传输变得更加安全。其次是对节点进行加密。将每个节点之间的信息传输更有保护，传输链路的安全性也增加。最后是对链路进行加密。将不同网络节点之间的链路信息进行保护，从而使得数据安全得到保障。用户在使用通信网络的过程中也需要重视信息的自我保护，对于一些陌生的连接不要随意点开，同时，手机中要进行及时的杀毒，方式病毒入侵。在填写个人信息的时候也要根据具体的需求进行填写，不要将所有的信息都填上去，尽量避免填写真实姓名和身份证等个人信息。

3.3做好入网测试

入网测试工作是确保网络安全的一项重要工作。从而实现对通信网络的全面监督和管理。是指相关设备和产品在加入通信网络信息系统前，要进行必要的技术检测，在达到入网安全性要求后，方可接入到网络系统中。入网测试工作，不仅可以大大降低设备自带安全隐患对信息系统造成侵扰的概率，而且还能对入网后的产品加强监督。此外，在日常应用中，要加强对系统的升级安装包和补丁安装包的检测，防止携带不安全因素，致使在升级中出现安全隐患。

3.4对多通道技术进行合理应用

多通道技术的合理应用是非常关键的，随着我国信息技术水平的不断提升，在展开信息传输的过程中，多通道技术可以有效的增加信息的传输通道，例如，可以运用不同的信息通道来进行相关数据以及业务的控制，将信息通过多个通道进行传输可以在很大程度上避免信息传播混乱的情况出现。在对信息通道展开实际应用的过程中，应该注意使各个通道保持互相独立的状态，这样可以有效实现两个通道之间进行数据转化，从而使数据的安全性得到了有效的提升，但是这种方式也存在缺点，其缺点主要表现在对于资金的消耗较大，当相关工作人员对其进行使用的时候要权衡利弊。

3.5进行实名认证

用户认证是进入通信网络信息系统的最先步骤，进行实名认证能够有效减少恶意侵扰着盗取数据火篡改信息的情况，从而提高通信网络系统的安全性。当前比较常用的实名认证方法，主要包括邮箱认证、手机认证、身份认证等，部分选用双重认证方式。但是，如果一旦实名认证系统遭到破坏，安全风险将急剧增加，因此相关技术人员必须对此系统进行高效管控，并有责任提醒用户及时做好加密和保密工作，避免用户信息被窃取。

4 结束语

随着电力市场的信息化、商业化发展，电力通讯网同时是电网自动化配电、电力市场信息化运营和电力企业现代化管理的基础。但随着电力通讯系统的智能化和网络化建设，电力通讯系统比传统系统更加开放，远程接入也更加简单，带来了安全隐患，例如网络病毒、恶意的数据更改等，所以电力企业要重视当前智能电网下的电力系统通讯安全，保障电网安全稳定运行。

参考文献

[1]冯文硕.通信网络优化及其安全分析[J].信息通信,2017(12):263-264.

[2]李铮.计算机数据通信网络安全维护方案分析[J].信息通信,2017(12):106-107.

论文作者:贾钊

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35a0c343a9c3d002b9491a7a.html