# 地铁管线改迁施工的监理工作要点薛权论文_薛权

摘要：文章主要就地铁管线改迁施工的监理工作要点进行系统阐述，以供行业中相关从业人员提供参考。

关键词：地铁管线；改迁施工；监理工作；要点

1地铁管线改迁施工准备阶段的管线探挖监理要点

1.1积极开展地铁管线综合调度交底会

（1）管线权属单位应结合地铁管线改迁施工的实际要求，从管线的尺寸规格、管径、走向等方面入手，向施工单位做好相应的管线技术交底工作；（2）地铁管线改迁施工单位应完善施工组织设计方案，确保该方案实践应用中有着良好的可行性及可操作性，使得地铁管线应用过程中能够保持良好的功能特性；（3）监理单位应明确自身的职责所在，并根据地铁管线改迁施工的实际情况，给予其施工中的监理工作落实足够的重视。

1.2健全地下管线安全保证体系

结合地铁管线改迁施工的具体情况及要求，承包商在其施工计划实施前应获取丰富的管线资料，并通过对施工现场整体状况的深入分析，从而健全地下管线安全保证体系。在该体系形成过程中，监理单位、施工企业都应保持高度的责任感，并注重技术交底的保护，明对管线的设计位置、探测位置等做好相应的标记工作，确保地铁管线设置过程中的开挖施工作业落实有效性。同时，需要在地铁地下管线安全保证体系完善中将责任机制实施到位，并建立高效的激励机制，提高地铁管线探挖施工中作业人员的工作积极性。

1.3作业现场地下管线的调查分析

在地铁管线改迁施工准备阶段的管线探挖过程中，也需要做好其作业现场的调查分析工作，探明施工区域既有管线的具体位置，并了解不同类型管线的分布情况，使得地铁管线改迁施工工作能够顺利进行。实践中对地铁管线改迁施工作业现场地下管线进行调查分析时，应注重铁锨薄层轻挖方式使用，避免对既有管线造成损坏，并做好相应的记录工作，从而为工程后期的施工作业开展创造有利的条件。同时，应设置好施工前作业现场的警示标志，绘制出管线分布图，并加强监理巡查，将地铁管线改迁施工前的安全管理工作落到实处，确保后期项目作业计划实施状况良好性。

2地铁管线改迁施工监理工作方法分析

2.1了解土建施工状况，积极开展监理工作

在地铁管线改迁施工中，土建施工作业的开展，能够为地铁管线的合理设置提供保障，使得其改迁施工计划得以深入推进。在此期间，需要土建施工人员能够在自身丰富的实践经验、专业理论知识等不同要素的支持下，注重地铁管线改迁施工中土建施工的规范操作，且在施工方案及行业技术规范要求下，将管线敷设到指定的位置，使得地铁管线应用过程中能够保持良好的使用功能，满足地铁安全运行要求。同时，监理人员在地铁管线改迁施工监理中应全面了解土建施工状况，并积极开展相应的监理工作，对土建施工过程进行严格把控，联系施工单位共同处理好这类管线改迁施工中的存在问题，促使其施工质量得以提高，提升监理工作作用下的地铁管线改迁土建施工水平及管线的实践应用水平。

2.2重视管线改迁保护方案的审核，明确总监职责

（1）监理人员应结合地铁管线改迁施工现场的实际情况及行业技术规范要求，对管线改迁保护方案是否合理进行充分考虑，确保该方案作用下的地铁管线使用年限得以延长；（2）地铁管线改迁施工中总监应明确自身的职责所在，为该项目监理工作开展提供指导性意见，做出有效的决策使得监理工作落实能够达到地铁改迁安全施工要求，并控制好其施工过程，配合施工人员共同完成项目施工计划，从而降低地铁管线改迁施工风险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3注重现场巡视及旁站监理

现场巡视检查是监理检查和控制管线改迁、保护工作最主要的方法，也是体现监理对管线改迁进行预控的一种重要方式。地铁管线改迁施工中监理人员坚持每天都到施工现场进行巡视。发现问题及时提出，交施工单位及时整改；将一些管线改迁、保护问题消灭在初始阶段或萌芽状态，减少因管线改迁或大范围的整改而造成的不必要的损失，从而提升地铁管线改迁施工水平，降低其施工问题发生率。同时，在地铁管线改迁施工中进行施工现场旁站监理时，应根据地铁工程的施工内容和特点，对重要管线改迁（天然气、热力、给水、军缆、电力）进行旁站监理，按旁站要求认真填写旁站记录。

2.4开展管线改迁及保护方面的监督工作，加强检查和验收

为了实现对地铁管线改迁施工过程的严格把控，需要监理单位及人员能够做好管钱改迁及保护方面的监督工作，并加强检查和验收。具体表现为：（1）监理人员应通过对地铁管线改迁情况的深入分析，采用书面的形式对施工单位进行技术要点，指出管线施工中的危险源，且在相应监督工作的支持下，使得施工单位在管线施工中能够加强控制，消除地铁管线改迁施工中可能存在的安全隐患。同时，监理人员应通过对地铁管线改迁保护方案运用效果的评估，加强其中的存在问题处理，确保该方案运用效果良好性；（2）地铁管线改迁。保护工序完成后，施工单位应出具自检合格报告书，进而在监理人员现场检查、验收工作的支持下，给予管线改迁、保护状况改善可靠保障，从而为后续施工作业开展打下基础。

2.5合理使用监理指令，提升管线改迁监理水平

在对地铁管线进行巡视检查和旁站检查时，若发现其中存在着管线改迁、保护问题，则管线监理工程师需要以口头指令或书面下发通知单的形式，要求施工单位限期整改。同时，管线监理工程师应全程监督问题的整改情况，直至整改结果达到要求后，方能允许施工单位继续开展此项目的施工。除此之外，针对地铁管线改迁施工中的保护方案不合理、拒绝整改、擅自变更设计者等问题，监理单位可在与建设单位沟通一致后，总监可要求施工单位暂停施工，使得地铁管线改迁施工中的存在问题得以科学处理，并发挥出工程监理的实际作用。

3地铁管线改迁施工的监理工作要求及管线改迁保护措施

3.1监理工作要求

（1）注重较为强势的监理手段使用，确保地铁管线改迁施工问题处理高效性；（2）强化监理人员的责任意识，注重他们综合素质的科学培养，且在培训活动、责任机制等不同要素的支持下，提高监理人员的综合素质；（3）要求施工单位做好地铁管线改迁施工中的专职管理工作，完善相应的管理制度，并选用实践经验丰富、工作水平高的管理人员予以处理，给予地铁管线改迁施工监理工作开展更多的支持。

3.2管线改迁保护措施

（1）承包商动土作业前必须将探查结果提请产权单位核实确认，避免管线设置过程中对其它既有管线造成影响，并确定最佳的地铁管线改迁线路，提高对管线设置区域整体情况的正确认识，且在进场打桩、开挖等动土作业前，必须采用各种办法（包括查阅管线图纸、物探、人工开挖探槽、洛阳铲探查等）探查管线情况，并将探查结果提请产权单位核实确认；（2）地铁管钱改迁方案确定后，应通过监理单位的审核确定方案合理后方可实施，且需要施工企业能够强化自身的责任意识，及时消除地铁管线改迁施工中可能存在的影响因素；（3）做好地铁管线改迁施工中的跟踪记录工作，确保管线改迁施工有效性。

参考文献

[1] 卢海生, 吴晔. 地铁管线改迁施工的监理工作要点[J]. 建设监理, 2013(3):39-42.

[2] 郭琪琳. 东莞某大型地铁车站管线迁改工程论述[J]. 建筑工程技术与设计, 2017(12).

[3] 党忠, 苗红卫, 蔡雨婷. 地铁施工中市政地下管线的风险监控[J]. 大科技, 2016(8).

[4] 赵粉霞. 地铁深基坑施工监理关键点的监控措施[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2015(23).

[5] 刘利斌. 浅析地铁车站明挖施工的监理控制[J]. 门窗, 2017(7):115-115.

论文作者:薛权

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35aec769439f303639d7ba54.html