# 电力配网调度管理初探论文_周巍,秦永宽,李媛,万国强,孙钧,丁峰

（国网宜春供电公司 336000）

摘要：随着经济及技术的快速发展，人们对电能的需求量也大幅度提高，电力系统为保证人们对电能的需求以及电能的调配和输送起着很重要的作用，电力调度管理是保证电网安全及正常运行的重要基础，电网的正常运行是电力调度的核心，也是基础，电力配网调度系统成为现代化一种新的监测、控制和调度的手段。电力配网调度管理是电力企业管理运作方面的重要内容。

关键词：电力配网；调度管理

1 电力配网调度管理要求

管理要求主要体现在设备、调度工作者和管理工作者三方面。

1.1 设备

上级调度工作者直接管理设备。例如，市一级调度工作者如果没有下达任务命令，县一级工作者则不能随便更改设备运行状态，避免发生事故。

1.2 调度工作者

调度工作者是调度命令执行的主要操作者，也是最直接的操作者，其首要职责为准确、及时地执行命令。基本要求为调度工作者在职责范围内，对上级下达的调度命令应正确、及时履行，并行使操作权。除基本要求外，调度工作者还应承担判断电网运行事故的职责，并及时指挥处理事故。工作者需对上级命令坚持服从，若命令出现错误，也应及时上报复核，拒绝执行，待命令纠正或确认无误后执行。

1.3 管理工作者

管理工作者在工作中，需保证各个配网运行协调，并按照目标规范、严格布置调度计划，确保在对用户造成较小影响基础上，进行调度。工作者在正式上岗前，需接受严格培训和选拔，考核操作技能及专业知识的掌握情况，考核合格方能上岗。除岗前培训外，也应加强培训再教育，定期举办学习活动及研讨活动等，提升业务能力与水平。

2如何加强电力配网调度管理

2.1 设备操作

1）在值班调度员没有下达命令时，调度工作者不可私自进行倒闸操作，需按照调度具体管辖范围分级管理，必要时各级调度间可针对操作内容进行商议，相互委托条件。

2）倒闸操作时，如若出现设备操作疑问或异常现场事故等，应立即向值班调度员报告，并停止操作。一旦涉及需更换的操作命令或步骤，需于操作票上注明，在已经操作完成的操作票中盖上“已执行”印章。

3）值班调度员需认真填写操作行为操作票，确保倒闸正确操作。若倒闸操作票为设备计划检修性质，需由夜班的调度员于申请批准前三天填写，经纸板调度员严格审核后，中班的调度工作者预发操作命令；若倒闸操作票的性质为临时性操作，当值副职工作者需将操作票拟好，交给正值工作者审核，待其确认无误后，及时预发至现场。处理事故时不必填写操作票，但需在值班日志中做好记录。处理事故时，若故障设备与电源已经隔离，也可按临时性操作填写操作票，保证快速恢复供电。值班工作者预发命令时应备注预发操作任务，明确操作目的、实践、意图及内容等，证实区分操作指令。

4）值班调度员发出操作任务或指令时，应保证现场工作者了解此次操作的要求及目的等，针对易发生疏忽、纰漏的关键点提出相关事项；操作前，由值班调度员严格校审 SCADA 调度盘和接线图，并于操作后予以修改，保证 SCADA 调度盘和接线图符合现场情况。

5）现场工作者及值班调度员凭借发令时间进行操作，现场工作者一旦接收发令时间后，可实施调度操作。执行完毕的依据为操作完毕时间，当当值调度员收到此依据，表示记录操作工作执行完成。需注意，任何人不得在未经值班调度员允许下调度其管辖范围的设备，一旦出现电网运行事故，直接威胁设备安全及人们安全，需立即制定解决方案，有效解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 配网事故

发生配网事故后，调度值班员需严格坚守岗位，切忌擅离职守，由发生故障的单位正确、及时、简要地向值班调度汇报有关事故的信息，如发生内容、时间等，具体包括设备开关跳闸、异常情况，电压及负荷变化，故障影响范围、象征及影响等，配电网自动化装置动作等。

系统、发电厂或变电所出现严重异常运行时，该级值班调度员需将相关情况及时报告给上级值班调度员，便于上级及时采取应对措施，防止事态更加严重。当遇到紧急情况时，上级调度可直接操作下级设备，操作后应及时作出说明。

2.3 配网并网

将并网运行发电厂、变电站和机组等纳入调度管辖范围内，并由调度机构统一进行管理。若电网并网涉及两个或以上，需从中选择较高机构，利于总体管理；在坚持统一调度和分级管理原则下，与其他机构划分层级关系，并坚持下级服从上级命令原则。针对需要并网运行的发电厂、变电站、电网和机组等，必须实现统一电网调度管理，并统一技术装备和管理设施等。

3电力配网调度管理技术的具体应用研究

3.1并网调度管理技术的应用

为了进一步提高电力系统的运行效率，可将配网并网运行的发电厂以及变电站全都归入电力配网调度管理范围内进行统一管辖，从而实现集中调度与统一管理的目标。如果两个或是多个电网并网同时运行时，那么必须先确定配网调度的最高机构，并依据分层管理、集中调度的原则，协调好各个调度机构之间的层级关系，具体而言，就是下级调度机构应当服从上级调度机构的指挥和安排，这样有助于统一调度管理目标的实现。同时对于需要进行并网运行的发电厂、变电站以及机组设备等除了应当具备充足的投运条件和电网集中调度的技术管理设施之外，还应当与相关调度机构的通信渠道保持一致。此外，远动设备若是已按照电力行业的有关要求设计建成，其信息必须能够传送给相关的配网调度机构中的调度自动化系统。

3.2调度管理技术在事故处理中的应用

在电力配网调度管理过程中，由于调度工作本身的特殊性以及受电力技术水平的制约，无可避免地会出现各种配网事故。当事故发生后，调度人员必须坚守岗位，同时应由发生事故的单位将事故原因告知值班调度人员，经过事故现场检查后，将详细情况报给值班调度人员，如设备出现何种异常、开关是否跳闸、电压负荷是否稳定、受事故影响的范围等等。若是变电站或电力系统出现异常并影响到地级调度系统运行时，变电站或电力系统的值班调度员必须立即与地级调度值班人员取得联系，并向其汇报详细情况，力争在最短的时间内以最有效的措施，使事故造成的损失降至最低。当上级调度人员遇到紧急情况时，可直接对下级调度管辖范围内的设备进行指挥操作，之后再向下级调度员阐明原因。

3.3调度管理技术在设备操作中的应用

电力配网调度管理应根据配网辖区的不同进行分级管理，各级电网调度系统的值班人员要按照调度员的命令进行倒闸操作；对于特殊情况而言，不同辖区之间可通过事先协商、安排，进行配网调度的委托操作；为了确保倒闸操作有据可查，不管是正常操作还是事故处理，值班调度员均应当根据倒闸操作情况填写操作票，将事故处理的过程详细记录在调度员的值班日志里；值班调度员要让设备操作人员明确操作的目的、要求、内容和注意事项，在设备操作过程中，若发现调度设备异常，应及时中断操作，并立即向值班调度员汇报情况；值班调度员在进行调度设备操作之前要仔细核对调度盘和SCADA上的结线图，在操作结束后按照实际情况对调度盘和SCADA进行修改；在未经值班调度员许可的前提下，禁止任何人操作调度设备，若发生威胁到操作人员生命安全和电网安全运行的情况时，运行值班人员要按照应急处理预案进行处理，并在第一时间将有关情况上报至调度机构和上级主管部门。

结语

电力配网调度管理水平高低，直接决定电力运行稳定性、安全性及效益性，关乎到供电及用电。在实践中，必须不断探索及研究，促进管理，进而促进电力产业良好发展。笔者查阅了相关资料及文献，对电力配网调度管理要求进行研究，分析管理意义，并从设备操作、配网事故和配网并网三方面探讨如何加强管理，供学者参考。

参考文献

[1]李健勇,史光哲,王英帅.论电力配网调度管理实践及其技术[J].企业改革与管理,2014(14):125.

[2]丁晓玲.电力配网调度管理实践及其技术分析[J].通讯世界,2014(16):64-65.

[3]樊同声.配网调度的管理模式对配网管理的影响探讨[J].黑龙江科技信息,2014(32):161.

论文作者:周巍,秦永宽,李媛,万国强,孙钧,丁峰

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/35e4f0f36417964dfae6dd4b.html