# 电气工程自动化及其节能设计的应用论文_ 吴宁宁

摘要：现阶段我国经济建设高速发展，人们对于生活环境的质量也提出更高的需求。与此同时，在电气自动化工程中应用节能设计逐渐引起人们重视，引入节能设计可以有效促进电气产业的绿色发展。本文主要针对电气自动化工程中节能设计的应用展开了讨论，希望为相关人员提供参考。

关键词：电气工程；自动化；节能设计；应用

引言

现如今，随着我国在科技、军事等方面的能源开发利用，诸多前沿技术被研制出，已达世界顶尖水平。但是，这样的代价就是能源的过度挖掘，使大自然失去平衡，伴随着有能源的浪费，这样就陷入了能源的危机里，我们必须为此做好弥补防范措施。据调查，电气工程的开发期便耗费了诸多能源，因此相关研究人员开始对电气工程自动化进行了深入研究，并对此做出了相应的节能设计方案来缓解此能源危机，此外国家还应出台一些政策与规范来要求相关的电气设备厂商，这样便可以对电气工程自动化的节能做到多方面的帮助，节约能源同样也是我们大家的责任，我们一起努力，便可以在不久的将来摆脱危机，使电气工程自动化朝着更加节能的方向发展。

1电气工程及其自动化概述

电气工程及其自动化在电气信息领域属于全新学科，因该专业和人们实际生产生活与工业发展有着十分密切的关系，所以引起了人们的高度关注。目前，电气工程及其自动化已经进入快速发展阶段，在高新技术产业中占据重要地位，无论是在农业和工业生产中，还是在国防等领域当中，均得到广泛应用，也在经济发展中起到至关重要的作用。基于当前的实际情况，为积极响应国家提出的节能减排号召，电气工程应通过对不同节能设计技术的引入与应用，找到一条能实现可持续发展目标的道路，以此阶段性的实现预期目标，为整个行业与领域的发展奠定坚实基础。

2电气工程自动化现状

2.1系统集成性效果较差

从多角度看待电气工程自动化，可以发现其未来发展的方向和趋势是系统集成性。现在的电气工程自动化系统虽然性能较好，但是其采用的多岛自动化结构主要依靠各个部分独立工作，这样导致其收集处理的信息较为单一，内容的传递也较慢，体现不出来电气工程自动化所需要的系统集成性。

2.2生产过程中功能单一

在工业生产过程中，电气自动化技术的作用是无可替代的，扮演着重要的角色，在工业生产上可谓是应用广泛。然而，就现在的发展趋势来看，电气自动化技术实现的生产功能过于单一，在一些实际的场景中只能实现一两种功能，甚至有时候会出现单独设备不能完成相应的生产工作。同时，在实际的生产过程中，设备与设备之间没有办法进行信息交流，网络化管理有待开发。基于此，电气自动化的实用性还不能有效被挖掘出来，参与生产的过程依旧繁琐，其技术需要进一步改进。

2.3信息化建设不完善

在各大行业发展创新中，都会依靠互联网智能化进行发展优势，促进行业健康发展，但是，限于电气自动化设备缺乏一定的管理标准，使每一个环节的生产设计、生产标准都会发生不同的情况，从而导致企业的电气自动化设备相互之间的协调度不够，这就增加了信息化技术下产业自动化管理的难度，一定程度上阻碍了企业的发展。此外，我国大多数电气自动化设备都是独立完成生产过程，缺失了一定的整体性，这也是信息化建设不完善的主要原因。从电气自动化本身出发，限于电气自动化生产中选用的主体不同，企业要想使用整套自动化设备，就必须要去各个厂家进行购买，且要对购买的设备进行安装，在此过程中，不同设备的标准不一致，设计也会不一致，就会导致信息互动不稳定，不能很好的实现信息化建设。

3电气工程自动化及其节能设计

3.1设计时需选择合适的变压器

电气工程自动化的节能技术在设计时需要选择合适的变压器以真正达到节能的目的，而对于电气工程来说，其供配电系统是影响节能质量的关键，而变压器便是该系统的核心。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆变压器有很多种，其性能根据其材质不同而产生差异，运行期间所造成的损耗也会不一样。为保证电气工程自动化在节能设计时具有完美的节能质量，故选择的变压器需结合电气工程自动化的实际情况，重要是结合节能指标的要求，还需具有能量损耗小的特点，这样才能做到节能并确保所选产品满足设备要求。

3.2补偿装置的合理选择

无功率消耗将会对线路造成巨大的损耗，影响电压和电流的稳定性，还会使电路的电力传输出现问题，这些都将直接导致电气工程的功耗降低，客户也会被迫增加额外的费用。为了解决这些问题，只有挑选合适的设备才能提高工作效率，增加企业的经济效益。

3.3降低电能传输损耗

由于输电电线存在一定电阻，因此在电能传输过程中会出现一定的能量损耗，也就是线损，因此针对线损进行节能改进，可以有效减少电能在输送过程中的损耗，进而达到电气自动化工程的节能目的。在节能设计过程中，应该安排合理电线排列，尽量保证直线排列，从而缩短输电线缆，并且采取截面面积较大的线缆，从而降低输电线路内部的电阻，减少能源消耗，最终实现节能设计的目的。

3.4降低电能在传输过程中的损耗

电能在传输过程中的损耗主要就是由于电线电阻而产生的损耗，在电力系统当中，所选择的电线截面如果太小，电线的电阻率过大，线路超负荷工作，最终就会增加电能的损失，也就会造成电能的不必要损耗。除此之外，线路的规划情况也会对电能的传输造成极大的影响，一般来说，线路的规划如果不科学的话，就会造成对于可以就近提供电能反而从较远的地方提供等诸如此类的问题，那么就会产生更多电能的损耗。如果在线路不变的情况下，增大电线的横截面积，会减少电线将要产生的电阻值。如果两个固定的地方需要连接电线来传输电能，也就是在电线的长度不会变的情况下，选择横截面积小的电线，在电能运输的过程中，电线产生的电阻就会减少，就能降低电能的损耗。在规划线路的时候，结合实际情况，科学进行规划，也能够有效降低电能的损耗。

3.5采用高频技术

高频技术作为一种高新节能技术是基于传统的变频技术来进行展开的，高频技术可以充分利用能源和材料，事实上，在进行相关的实验分析过程中，技术人员发现电气产品的变压器、电感、电容的体积重量与电源频率的平方根成反比。于是在此基础上，技术人员实现了对电力设备进行运行频率调整的技术。一般来说，当工频从80hz增加到20khz时，电气设备的体积重量会呈现出下降趋势，下降幅度在5%到10%之间。为此，技术人员需要积极开展电源的改进工作，实现节能降耗，最低能够节能30%。由此可知，高频技术的推广应用可以较大限度地利用电能，且其运行效果优于变频技术。

结语

综上所述，国家对节能事业的重视度越来越高，电气设备自身生产技术不断改进，人们的节能减排意识也日益提高，使实际节能工作取得良好成效。为进一步发挥节能效果，满足社会发展需求，适应可持续性发展，还应进一步增加节能减排力度，把节能理念贯穿于所有用电环节。

参考文献

[1]罗英涛.关于电气工程自动化信息技术及其节能设计探讨[J].科学技术创新,2019(23):88-89.

[2]路海勇.试论电气工程自动化及其节能设计[J].现代工业经济和信息化,2019(6):51-52,60.

[3]徐紫阳,黄建乐.电气工程自动化及其节能设计的应用探究[J].农家参谋,2018(24):237.

[4]孙肇伟,杜少雄.电气工程自动化及其节能设计的应用分析[J].河南科技,2018(31):121-122.

[5]路海勇.试论电气工程自动化及其节能设计[J].现代工业经济和信息化,2019,9(6):51-52,60.

论文作者: 吴宁宁

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/361a7cc7a470c1b474e2249b.html