# 关于影响建筑材料检测结果因素的分析论文_肖江

齐齐哈尔市建设工程质量检测中心 黑龙江省齐齐哈尔市 161000

摘要:建筑材料的质检结果好坏直接关系到建筑工程质量的优劣，所以为了最大程度保障建筑工程的施工质量，在正式施工前严格检查,建筑材料的应用的过程中建筑材料测试,然而,除了建筑材料本身的优缺点将直接影响测试结果,如果你使用测试设备不符合专业标准,测试方法没有实现按照有关规定,而在混凝土材料测试过程中，没有严格控制每一阶段的操作，错误的细节将会对建筑材料的最终测试结果产生重要的影响。本文主要研究在建筑材料检测过程中能对材料的检测结果产生影响的主要因素，进而对每个影响检测的因素进行有针对性的分析，并提出相应的解决方案，以便为建筑材料的精确检测提供借鉴和参考。

关键词:建筑材料;材料检测;检测结果;影响因素

建筑材料检验是建筑工程施工中不可缺少的关键环节，最重要的是保证建筑材料检验结果的准确性。建筑材料的检验由专业检验室进行。只有具备相关的检验经验和专业的检验知识，才能对建筑材料进行准确的检验，就目前而言，我国国内有一部分建筑材料的检测并不是由专业的检测室主导进行的，所以测试结果没有权威,尽管有大量建筑材料检验测试由专业测量,但面临的测量是一种常见的问题相关的测试设备太老了,因为没有及时引进先进的检测仪器,反过来,使测试自动化水平相对较低,考试时间相对较长,同时,相关检测人员素质的提升和对设备仪表熟练程度的掌握需要加强，检测数据记录不够细致，运行不规范等问题也是影响检测结果的关键因素。导致在检测建筑材料的过程当中对检测结果能产生影响的关键因素主要包括检测方法不正确、检测仪器设备不先进、检测操作不规范以及检测结果记录不准确等几个方面。

1建筑材料检测方法不正确

目前建筑材料检测试验结果被质疑时,一个关键的问题是选择的测试方法是不准确的,例如,在理论上,针对水泥一致性测试经常使用两种检测方法,一个是一个标准的测试方法,另一个是替代检测方法,和国家的有关文件时指定使用标准的检查和选择产生不同的测试结果,将根据测试结果的标准,但这种检查很难达到目的,检测水泥是满足一致性的标准,所以对于这种理论和实际情况,在实践中,替代检测通常采用的方法,替代检测的结果被认为是最终结果。所以在建筑材料检测的整个过程中，检测方法的选择至关重要，因为不同型号的建筑材料具有不同的检测方法，所以在检测过程中一定要根据建筑材料的具体型号选择具有针对性的检测方法，而且对于检测方法的选择不仅要有针对性，而且还要符合实践中相关的检测标准和要求。

2 取样的数量和方法

取样要有代表性，一般是以一批材料(不同材料每批数量不同)不同部位随机抽取规定数量的样品(钢材是从规定部位截取)，抽样数量不仅要准确，而且要按照规定进行抽样地点和抽样方法。样品的数量与测试结果的准确性有关。样本太少，采样位置和方法的偏差会增加测试误差，甚至会得到相反的结果。但也存在抽样不具代表性、抽样数量不足、抽样方法不正确等问题。例如，袋装水泥要从不少于20袋水泥的批次中取等量的样品，总质量至少为12公斤。在实际工作中，多次遇到送检人员一次性提取半袋或整袋水泥作为品，经检测水泥强度值不符合标准要求的情况，后经现场按标准要求取样后复试，试验结果则完全符合国家标准;例如，当钢条焊接试件被送去检验时，有些用现场的废钢杆头作为模拟试件或取样方法不正确。再次，如钢压焊接检验应该是6个，根据标准拉伸试验3个，根弯曲试验3个，有些仅仅是3个试件，所以即使这3个根试件的拉伸试验结果都合格，仍然无法确定试件的数量是合格的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.建筑材料检测仪器不先进

当下由于检测仪器过于陈旧，所以检测的时间较长且检测结果缺乏精确性，同时由于在设备操作的过程中并没有严格的遵守操作规范也是造成检测结果不准确的重要影响因素之一，为了改变这一现状可以从下述几个方面进行尝试:(1)测量应根据检验规范和标准的要求，及时引进先进的检测设备和仪器，并完成不同的检测仪器，使不同类型的建筑材料能够准确的检测。(2)使用检测仪器进行材料检测，必须遵守相关操作手册，如在进行材料检测仪器校准试验前，若有错误及时对设备进行复位和大修，只有这样才能进一步保证检测结果的准确性。(3)由于不同的材料具有不同的检测设备要求，所以在对材料进行检测的时候要先对检测仪器进行正确选择，然后再根据材料的检测项目对检测设备的调试进行确认。例如实际检测的时候，拉力机的准确度要优于一级或者等于一级，绝对不能小于一级，否则就会对检测结果造成影响，甚至会产生截然相反的检测结果。(4)测试仪器的正确选择和调试后，是否可以保证测试结果的准确性?当然,答案是否定的,测试人员操作水平以及掌握测试仪器的熟练程度将直接影响到测试结果,所以测试人员必须掌握各种设备的日常工作操作流程,当操作仪器进行的数据也要有耐心和细致,只有这样才能充分保证测试结果的准确性。

4减少试验误差

在测试的过程中,尽管严格按照标准的规定,但由于测试操作员熟练,均匀的材料,设备,仪器,环境条件等因素的影响总是让测试结果出现误差,如果误差不超出了标准的允许范围。测试中通常有三种错误。第一个是同一组样本之间的误差。如果误差超过范围，则应重复测试。例如，在混凝土试件的抗压和弯曲强度值中，测量值与中间值的差值大于中间值的15%，所以这组试验是无效的；第二种方法是把同一个样本分成两三个样本，用同样的方法在同一台仪器上分别测试。得到的结果之间的误差称为并行测试误差。例如砂的筛分析，两次试验求得的细度模数之差≯0．20，表现密度两次试验之差≯20kg／m3等；第3种误差是用同一材料、同一样品在不同测试设备上得到的测试结果的误差称为重现性误差或对比测试误差。一般来说相对均质材料如水泥、钢铁样品分为两个,一只手在当地权威的测试中心,另一个单元,分析和比较两个测试单元的测试结果,如果相对误差较大,找出原因,应采取措施改善它。根据需要，这种测试每年可以进行一到两次，以提高测试质量。应指出，在某实验室进行钢筋拉伸试验时，仅将试件拉伸到无拉伸断裂的情况下，是不正确的。这种情况不属于测试错误。

5建筑材料检测人员素质不高

由于测试人员的专业素质不高,所以一些测试人员的过程中建筑材料的测试是没有测试的结果给予过多的关注,主要完成检测任务,这种隐患的目的是创建错误的测试结果，例如用于测试的测试规范不熟悉的主人,所以在操作过程的要求往往偏离测试指令,并记录在最后的测试结果,也将测试人员责任心不强造成的测试结果记录错误。因此在今后的检查中，相关人员必须接受专业的培训和监督，提高检测人员的责任意识，从而使其在检测过程中符合规范，准确记录。

6其他影响建筑材料检测结果准确性的因素

首先,因为不同地区的相同的材料样品则会造成一定的影响测试结果的建筑材料,如检查必须捕获指定地区的钢铁,所以测试结果的准确性,然而,在实践中由于检验人员责任意识或违规行为导致测试结果的偏差,因此为了保证测试结果的准确性尽可能对于材料样件必须严格掌握。第二,测试环境也可以影响结果,比如测试环境温度变化严重的测试结果与测试环境温度稳定性相比更容易出现偏差的结果,所以对于建筑材料测试必须维护稳定的环境,包括环境温度的稳定性,同时还包括环境湿度稳定,使试验结果受温度和湿度变化的影响，以保证试验结果的准确性。最后,测试结果的处理将会影响测试结果的准确性,例如建筑材料进行测试,如果包括测试结果偏离标准范围太大或太小,所以这部分的测试数据应该被移除,然后其余的数值计算的平均检测等明显的失真测试数据应该被删除,否则将影响测试结果的准确性。

7结论

总之,建筑材料进行测试的过程中,会影响测试结果的各种因素,针对不同影响因素的选择不同的解决方案来解决,最重要的事情之一是强调测试人员培训,无论何种解决方案的实施都需要人的协助。

参考文献:

［1］王明芳.建筑材料检测中影响检测结果的关键因素研究［J］．实验技术与管理，2013，30(6):31－33.

［2］沈振岳，脱红勇，罗星.监理工程师控制建筑工程材料质量的方法和手段［J］．建筑技术，2011，42(9):827－829.

论文作者:肖江

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/362d94ef4c8c2c2d4b0ac44d.html