# 电力电缆无损检测工艺技术研究论文_卢青,顾海东,王硕,郑金香

（宝胜科技创新股份有限公司 江苏扬州 225800）

摘要：近年来，市政道路以及城市道路建设的发展，地面有一定程度上的松动，甚至出现下沉的现象，对于安全操作电源带来了一定挑战。在施工过程中，要对电源线的损害程度进行判断，对损害严重的电源线直接替换掉，同时对于损害较轻的电源线进行修补，从而保证电缆的安全运行。而X射线无损检测技术能够准确并快速地对电源线的损伤程度进行可视化分析与精确检测评估，从而在一定程度上保证了工作人员以及居民的人身安全，同时也能够避免过于对电缆线进行替换，减少了一定的经济损失。

关键词：电力电缆；无损检测工艺；技术

引言

随着社会经济的发展和城镇化速度加快，电力电缆被广泛应用于电能的传输，对城市化建设具有重要意义。然而电缆在使用中往往会出现问题，因此必须对其进行改进，保证电缆的正常运行。在对电缆进行检测的过程中，不仅对工作人员的人身安全构成威胁，还会造成电缆的破坏，针对这种情况，X射线无损检测技术开始迅速发展，在对电缆的检测过程中，能够保证工作人员的生命安全，并能在一定程度上减少对电缆的损坏。本文主要针对X射线检测工艺技术进行分析研究。

1无损检测技术的含义

无损检测技术测定与物体内评价或表面物理和机械性能和类型的缺陷和对象的前提条件下的综合检测技术的其它技术参数不破坏的主题。现代科学普及到各个行业。为了满足当前电力体制的改革，许多中国电力设备维护均采用无损检测技术。如配电变压器，电力线等，如果微小裂缝或表面看不见的问题，使用时间稍长，便会显现出来。还是从里面出来，然后危险就慢慢出现。为了安全起见，对产品做一些非破坏性试验是非常必要的。常用的电力系统具有非破坏性测试射线检测器，超声波探伤，涡流和磁粉的探伤，另外渗透测试也是一种可行的办法。

2X射线无损检测工艺技术的原理分析

在X射线无损检测技术中，比较常用的是低能X射线，这种射线是在X射线管中产生的，X射线管是一种具有阴阳两级的真空管，阳极是由金属制成的靶，阴极是钨丝，阴阳两级之间具有很大的直流电压（也叫管电压），当阴极被加热到白炽状态时就会产生大量的热电子并释放出来，这些电子在经过高压电场中会被加速，从阴极部分飞向阳极，并以最大的速度撞击在阳极的金属靶上，这时其带有的所有动能的大部分将被转化为热能，只有一小部分被转换为X射线并向四周辐射。从实际检测现场中可以发现，电力本体的外力破坏主要有以下几个方面：人为破坏、施工机械损伤、以及电缆沟盖板砸伤等，如果对电力电缆安装铝套，能够在很大程度上减轻外力对线缆的破坏。在进行电缆检测时，如果电缆半导电层以及绝缘层都是完好的，那么就无需对该电缆进行更换或者制作接头，仅仅需要对其进行简单修复即可，同时，在进行X射线无损检测时只需要根据结构观察外力破坏部位的各层影像以及电缆型号等即可对电缆的完整性以及损伤程度进行判断。

3电力系统中无损检测技术的应用

3.1X射线数字成像技术

近年来，在电力系统检测维修发展中，X射线无损检测技术发展迅速，其中，X射线数字成像技术就是近几年发展起来的一种新型的射线无损检测技术，该技术相比较传统的胶片检测，具有便携性、检测速度很快、检测的灵敏度较高、以及检测结果容易管理等优势，并且现场的辐射量比较小，不会对工作人员造成伤害。其工作原理是：X射线在经过检测对象后会由射线探测器将检测到的信号转换为数字信号，然后这种数字信号被计算机接收而形成数字图像，并且在计算机中按照一定的格式存储，检测人员根据所观察到的检测图像，依据自己的工作经验以及相关标准进行缺陷的评定，从而达到评价缺陷状态的目的。此外，电缆外力破坏X射线检测技术同样是根据这种原理，将得到的电缆截面结构信息进行外力破坏程度的判断，并将有关电缆制造、运行以及检验的知识进行有机结合，对其危害性程度进行判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2超声检测

检测超声是用频带的通过回波的位置，高度，波形的静态和动态特性的部件500—10*0km显示在非破坏性测试方法的一个其它内部和表面缺陷。基于对声音的波动和强弱得到的信息来确定的。在超声波和探头的情况下，成为具有外表接触精准的部件。仪器是接受探针反射的超声波信号并进行处理的。无损检测技术既安全可靠，又高度灵敏，容易操作，很受用户欢迎：什么东西都不是万能的，它也不例外，不能客观的估评，性和量确定的不够准确，没有测试结果和评价方法的客观记录，仍然有一些限制在某些情况下。如表面粗糙度和复杂的零件是难以察觉：维护电力设备需要检查开关装置，变压器，绝缘设备，断路器，继电器等和母线有没有漏电和可能发生的故障，超声可以明确的检测到这种信号。

3.3射线检测

射线检测是通过渗透和检测内部零件的电磁转换是否存在损害现象，目前比较常用的是X射线以及中子射线。由于射线检测仪器对于辐射较强的零件检测还存在一定缺陷，因此一般只适用于体积的缺陷检查，不适用于缺陷检测类型等区域。此外，射线检测仪器成本比较高，仅仅在需要用于测试以及铸造的某些部件中使用。由于射线过大会对人体造成一定的危害，因此在工作人员需要在阳光下进行作业或对辐射源进行屏蔽，并用射线探测器对生产期间需要检测的零件进行检查和维护。

3.3渗透检测

渗透检测方法也被称为荧光检测或者颜色检测，是用零件缺陷打开非破坏性测试方法的可渗透的表面的渗透剂检查，该检测的操作方法是无漆、无脂、以及不生锈的表面清洁组件。该技术采用荧光渗透剂进行溅射的着色，具有很强的渗透性，能够快速渗透到裂缝的根源。将渗透进行洗涤，然后在具有高对比度的成像剂的部分表面上静置一会，原因是在形成表面上的摄像膜后就会通过毛细血管作用原理将渗透剂裂纹吸入到零件的表面，呈现一条厚的白色基底的红线，该技术是电力电缆无损检测中的一种常用技术。

4无损检测工艺技术发展趋势

当前，在电力系统建设行业中，高功率的系统设备不仅能够提高工作效率，还可以减少测试成本，并且降低设备维修成本，提高企业的市场竞争力。目前，使用超声检测电气设备比较常见，操作简单、价格便宜，然而检测结果没有记录，加上人为因素的干扰，检测结果不够精确，因而需要对检测技术质量进行提高和完善，增强检测结果的准确性，实现智能检测，从而节省一定的人力、物力和财力。现如今，随着计算机技术以及电子技术的快速发展，将保存下来的超声波波形以及采集到的数字信号，通过一定的处理后就可以形成一种新的技术，即超声成像技术。这种技术能够利用超声图像来提供大量的数据信息，是对声学以及机械性质的直接反映。总的来说，在电力系统设备维护以及检测方面，无损检测技术技术不断完善发展，逐渐向自动化、智能化、以及图像化的现代高科技方向发展，不仅能够确保电力系统的安全运行，还可以减少电力系统维修成本，对110kV变电站电气安装具有重要意义。

结语

随着我国人口数量的增多，巨大的电力能源需求是电力产业面临的重大问题，现阶段，电力系统大多采用自动化系统以提高电力系统的工作效率，并注重电力系统的维修检测工作，然而在电力电缆维修检测中缺乏先进的无损检测技术，因此相关技术人员应该对无损检测技术进行改进完善，X射线无损检测工艺技术就是电力电缆检测中一种新的检测技术，不仅能够保障工作人员的安全，还能减少维修成本，提高企业的经济效益。

参考文献:

[1]崔百涛.浅析电力电缆X射线无损检测技术[J].江西建材，2016（15）：205-210.

[2]周立.电力电缆X射线无损检测工艺技术研究[J].华东电力，2013（12）：4-5.

[3]李成钢.X射线数字成像技术在电力电缆现场检测中的应用[J].无损检测，2015（02）：74-77.

论文作者:卢青,顾海东,王硕,郑金香

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/366f2abbc9c5ff860cb14332.html