# 浅谈建筑工程新技术新材料新设备的应用论文_林权辉

广东信立工程项目管理有限公司 广东省阳江市 529500

摘要：进入21世纪，随着我国经济的持续发展和科研实力的增强，建筑业市场也迎来了繁荣的发展时期。尤其是住宅项目在世界各地蓬勃发展，大型的新住宅小区相继竣工，人们在改善居住环境的同时，也对住房质量提出了更高的要求。另一方面，旧建筑材料消耗大量能源，加剧了国家能源危机。为了实现未来的可持续发展，建筑业必须开发和应用新的节能技术和材料，以取代旧的技术和材料。

关键词：建筑工程：新技术；新材料；新设备；应用

引言

随着人们生活水平的提高以及建筑业的发展，人们的生活及生产活动对建筑物在实用、造型、外观、和谐性、受力、釆光等各方面提出了更高的需求，以往的建筑工程设计和施工技术已经不能满足现代人们的需要，在这样的需求下，部分落后的施工技术逐渐被淘汰，新技术的发展刻不容缓。

1.建筑工程新技术新材料新设备的应用现状

改革开放以来，随着经济、科技的发展，我国建筑业得到了快速发展，工程建设和技术水平也有了很大提高。在建筑业发展的过程中，新技术、新材料、新设备不断涌现。这些都使建筑水平迅速发展，为建设高质量的建筑工程奠定了良好的技术基础，以港珠澳大桥为首的一大批标志性建筑闻名于世界。但从总体上看，我国目前的施工技术水平还比较低。建设仍然采用传统的劳动密集型方式和粗放型经济增长模式，环境因素无法在很大程度上得到考虑，因此根本没有发生变化。

由于技术和设备与发达国家存在一定的差距，建筑材料的选择是影响我国工程项目质量的一个重要因素。目前，建筑材料在建筑市场上具有以下特点：1、更新能力薄弱，难以适应人们不断变化的需求，影响了建设项目的长远发展和创新。2.由于缺乏有效的监管，不同质量的建筑材料充斥着市场，从而影响了施工质量。3.新材料没有得到有效开发和合理推广，使得建筑工程建设过程中新材料的选择相对较少，阻碍了建设项目的创新发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，建筑工程的选材应考虑到人的变化和特定群体的日益增长的需求，可以通过市场调研来学会选择合适的建材。因此，为了建筑业的可持续发展，施工人员应注意更换新的建筑材料，应用新技术和新设备。通过新技术、新材料、新设备，可以有效地解决传统施工中难以突破的技术瓶颈，降低建设项目的建设成本；可以节省施工时间，提高施工的安全性和可靠性，更符合群众不断变化的需要。因此，建筑行业要加快科技成果的建设，把科技成果转化为实际的应用，跟上发达国家的步伐，不断提高工程建设的科技含量，提高建筑技术的整体水平。

2.新技术在建筑工程中的应用分析

2.1防水技术的应用

在建筑工程中，新防水技术的应用对提高施工效率起着非常重要的作用。在实际施工过程中，防水技术的应用主要体现在地下室外墙及顶板防水涂料层面上，此种材料作为一种无机刚性防水涂料，在实际应用过程中得到了广泛的应用。它能有效地与主体结构形成良好的粘结力，并在提高其表面渗透性的基础上，促进防渗结构性能优化的施工和实现。其次，在屋面防水技术的应用中，施工人员首先选择水溶性、环保型SBS改性沥青防水涂料或SBS改性沥青防水卷材。以上两种材料均在技术辅助线上。它具有耐高温不熔化的现象，抗拉强度高，施工工艺相对简单，施工效果很好。

2.2绿色节能技术

新技术在建筑工程设计中的应用最为主要体现在绿色节能技术应用层面上，该技术在实际应用过程中具有良好的低碳环保性能，满足了现代工程建设的实际需要。在建筑工程施工技术的应用中，设计者首先选择利用自然地理条件的优势，如利用太阳能、风能、地热能等固有能源资源进行工程建设。它将对建筑工程性能的建设起到一定的作用。其次，在建筑设计中，应加强对项目方向的研究和分析，合理设置各建设项目之间的距离，确保建筑工程的密度。因此，应确保建设项目最大限度地利用自然地理条件。同时具有良好的防风散热性能，减少了电热制冷设备的应用，降低了能源和资源的消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3模板爬升技术

液压爬升模板技术 是施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土，结构高层建筑的一种有效的模板体系，我国已推广应用。由于模板能自爬，不需起重运输机械吊运，减少了高层建筑施工中起重运输机械的吊运工作量，能避免大模板受大风影响而停止工作。由于自爬的模板上悬挂有脚手架，所以还省去了结构施工阶段的外脚手架，因为能减少起重机械的数量、加快施工速度而经济效益较好；爬模可节省模板堆放场地，对于在城市中心施工场地狭窄的项目有明显的优越性。

3．新材料在建筑项目中的运用

3.1新型节能墙体

我国建筑中使用的新型墙体材料正逐步上升。新型墙体材料包括非粘土砖、砌块、粘土空心砖、复合板、混有废料的粘土砖等新型墙体材料。目前，我国民用建筑外墙保温的关键是采用50 mm外壁聚苯乙烯泡沫板薄抹灰。该方法具有绝缘效率高、壁面湿度变化小的特点。相比之下，新型建筑材料在西方发展相对快、运用普遍，如具有保温、装饰功能的空心混凝土砌块、加气混凝土正朝着轻质、高硬度方向发展。

3.2节能门窗

门窗是建筑热交换和传热最活跃的部分。因此，门窗已成为建筑耗热量中相对较大的一部分，节能门窗的使用对建筑节能尤为重要。以采暖住宅建筑的能耗为例，建筑的热能消耗主要由两部分组成：周围结构的传导热耗和门窗的空气渗透。采用节能门窗，一方面通过选择门窗型材料或增加断桥或磨损条来改善门窗框架的热动力性能，同时通过采用保温玻璃和低e玻璃来保证玻璃的气密性和绝缘性。另一方面，通过泡沫保温材料，缩小了窗框与建筑物之间的距离，减少了门窗透气造成的热损失，达到了节能的目的。

3.3节能屋面

屋顶也是散热的关键通道之一。屋面暴露是消能的关键部位。通过改变屋面结构和材料，可以实现屋面节能。目前常用的屋面保温材料有加气混凝土砌块膨胀水泥板、水泥聚苯乙烯板等。它还可以用膨胀珍珠岩、玻璃棉、岩棉和其他松散材料包装，这些材料可以散落在屋顶或天花板的上部；或使用硬质聚酯泡沫和粉煤灰、水泥基泡沫混凝土等材料进行现场泡沫浇筑。

3.4新材料和新技术在建筑工程中应用的注意问题分析

新材料、新技术在建筑工程中的应用，应特别注意不同材料和技术的协调和使用，严格结合工程的实际施工条件和施工目标，立足于建筑市场技术和材料应用理念，从多方面考虑。综合分析，合理选择新材料和新技术，确保新材料和新技术具有更大的适用性，并在工程造价控制中发挥非常重要的作用，不会导致新材料和新技术的盲目使用，反而阻碍了工程的正常施工。

4、建筑新设备的应用

新型建筑设备在建筑行业中起着重要的作用，它对建筑强度、工程质量、施工进度等都有着重要的影响。在快速变化的时代，设备的模式也呈现出多样化，即规模大、精度高、智能化、多功能。现在，在施工过程中，企业不仅使用人力，而且使用机械。推土机、搅拌机、挖掘机、起重机等设备也广泛应用于建筑业，并不断更新，并且不断地更新换代，不断地涌现更有效率，使用更安全，成本更低的新型机械设备。这一巨大突破，不仅加快了建设进度，也降低了劳动强度。近年来，不仅是建设项目，还有水利工程、市政工程、公路桥梁工程、隧道工程等，我们的施工方法也在不断向机械化方向发展。这项措施的改变大大加快了项目的进度，减少劳动力投入。这与目前劳工市场的情况是一致的。

结语

建筑节能已成为人们讨论的热点，也是可持续发展的重要组成部分。它对人们的日常生活环境和生活质量有着重要的影响。建筑节能是建筑技术进步的重要体现，许多发达国家在这方面取得了突出成就。建筑节能涉及到设计技术、材料、浪费等诸多方面，做好节能工作是一项巨大的工程，需要不断学习和实践，不断总结，不断优化和创新。

参考文献：

[1]廖广庆.建筑施工中新技术和新材料的应用分析[J]经营管理者.2013（19）

论文作者:林权辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/368d65b6407b72f7f9ef5173.html