# 工业自动化控制应用PLC技术的应用论文_王毓

广西云龙招标有限公司 广西南宁 530012

摘要：PLC技术的发展有力的推动了工业自动化的发展，满足了当前社会实际的需求，在当前通信技术支持条件下，自动化控制已经实现了大范围跨地域的控制，成为了工业控制中较为关键的技术。本文主要探讨的是PLC技术在工业自动化控制应用中的应用，全文在展开论述过程中首先简单的介绍了PLC，其次分析了PLC在工业自动化中的具体应用，最后分析了PLC在工业自动化控制应用中的注意事项。

关键词：工业自动化；PLC；自动化控制应用

社会的发展以及科学技术的进步对于工业自动化控制提出了更高要求，而PLC技术在自动化控制中的应用进一步扩大了自动化控制技术的应用范围，对于工业生产活动实现自动化、智能化奠定了基础。本文主要就工业自动化控制应用PLC技术的应用分析如下：

一、 PLC简介

1、PLC的构成分析

PLC中文为可编程逻辑控制器，基本构成主要包括六个方面，分别是电源、中央处理单元、存储器、输入输出接口电路、功能模块以及通信模块等。其中电源是整个PLC正常工作的基础和保障，一般的电源中包括了系统、备用电源以及掉电保护等。中央处理单元是PLC的控制中枢，属于整个系统的核心，中央处理单元主要是完成逻辑与数学运算，同时对于电源的运行、存储器以及I/O的状态实施检查，为了保证PLC中央处理单元的稳定性，有时候可以采用双CPU或者是3CPU。存储器中一部分用于存储系统软件，另一部分用于存储应用软件；输入输出电路主要是根据现场的实际情况确定，输入通常包括光耦合电路以及微机输入接口电路；输出电路通常由输出数据寄存器、中断电路集成请求以及选通电路等。功能模块则是根据实际的要求进行计数或者定位等，通信模块用于通信。

2、PLC的主要功能分析

PLC主要功能有以下几点：（1）开关量的控制，根据控制现场的要求，综合检测信号、限位开关、按钮等实现对工业机械的自动化控制；（2）系统计数以及限时的控制，根据预先设置好的物品数量或者是工作时间，在到达设定参数后，可实现准确的计数以及计时控制，其中计数器包括普通计数器、高速计数器以及可逆计数器。

二、 PLC在工业自动化中的具体应用

1、PLC在开关量控制中的应用

PLC在开关量控制过程中，最初主要是用于开关量的逻辑控制，而随着PLC技术的不断发展，在常规开关量控制的基础上，已经实现了对模拟量、数字量的控制。PLC在开关量控制中可根据实际情况实现多个点的控制，从十几个控制点到上万个控制点不等，控制的逻辑问题具有多样性，不管是组合的、时序的，还是延时的、即时的都可以应用。PLC在开关量控制中的应用主要有以下几点：（1）传统工业自动化控制中的继电器逐渐被PLC取而代之，同时使得自动化控制系统的逻辑控制以及顺序控制成为可能。PLC应用中具有接线简单、操作简单、运行速度更快以及维修方便的优点；（2）提高了自动化控制系统质量，有利于最大化的实现人力资源使用，节省工作时间，不过在应用中需要参照PLC系统顺序设计出相应的控制公式，同时完成控制器梯形图的绘制，整个设计完成后还需要进行仿真模拟，从而检验设计的合理性以及应用效果；（3）除了单一的自动化设备控制，对于多机群的工业自动化流水线控制、包装生产线等均可应用。在实际的冶金、机械、轻工、化工、纺织中均有应用。

2、PLC在系统集中控制中的应用

在系统集中控制过程中，将PLC应用于工业自动化控制中，一方面实现了对工业自动化的控制，另一方面PLC还能对系统进行自身控制，最常见的就是在自动化控制中对于系统出现的故障可自行检测，同时还能显示，此外，在自动化控制过程中，I/O信号与中间的记忆单元有逻辑关系的存在，如果设备存在故障，这种建立的逻辑关系将会遭到破坏，无法正常的进行工作，这种情况下，可以通过早期编好的程序对系统中出现的故障进行评价、判断、分析，进而做出反应，对报警装置实施控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆PLC在系统集中控制中的应用涉及方面较广，比如：电梯电气控制系统、煤矿胶带床送机、集中供热自动控制、煤矿洗煤厂以及冷库等相关控制中均有应用。

3、PLC在系统模拟量控制中的应用

PLC在自动化控制系统模拟量中的应用，实现了对系统的过程控制，也就是在进行模拟量过程中，实时的对其进行监控，监控方面主要是工作电流、工作电压、工作环境温度等。通过以上相关物理量可对系统的运行状况进行动态分析，此外，在工作过程中，用户只需要设定好开关量以及相关参数，系统将会根据设定的要求进行控制，当然整个过程控制中离不开开环与闭环。系统模拟量控制还能对语句进行控制，实现了对系统运行中不同仪表的监控，保证了系统运行的稳定性和控制精度，这些在石油化工、冶金等行业的温度自动化控制中有着重要的应用价值，可实现自动升温、降温以及保温等。

4、PLC在电动机变频调速中的应用

在工业自动化控制中可将PLC与变频器组合起来，从而形成了PLC模拟量输出模块对变频器的控制，当前PLC指令系统的建立技术较为成熟，而且功能强大，通过调节脉冲的宽度变换对电机的指令，不同的指令实现不同的频率控制。

三、 PLC在工业自动化控制应用中的注意事项

1、重视温度控制

PLC在工业自动化控制系统中的应用，通常要求满足一定的外界温度要求，温度过高或者温度过低都会影响到系统的正常工作性能，而只有最佳的温度条件才能使得系统发挥出最大的功能。当前条件下，大部分的PLC工作温度在0℃—55℃，考虑到大多数工业自动化控制中需要连续工作，而连续工作自然会产生热量，对此安装PLC时候，一方面应避免阳光的直射，另一方面重视散热问题，如果PLC安装过程中周边环境中有大量放热的物体，在可能的情况下应该将其隔离。如果工作环境超过了55℃，此时需要调整工作环境，比如：自然通风、制冷等，从而保证外界环境长期与工作温度相适应，延长系统使用时间、提高系统工作效率、减少系统故障的发生率。

2、重视湿度控制

PLC在控制系统应用中还应该注意控制好湿度，外界环境中存在的水蒸汽会直接对PLC元件的绝缘性产生影响，相应的自动化控制系统工作效率及其工作的安全性都会受到影响，根据大多数工业自动化控制应用情况，PLC元件工作的外界环境湿度不应超过85.0%。

3、重视振动控制

工业自动化控制中存在着较多的震动，不同设备的震动频率存在着差异，PLC控制系统本身存在着一定的震动频率，其它不同频率的震动会影响到PLC元件的工作频率，工作环境中在10Hz—55Hz范围内的频率都应该远离PLC元件，避免频率振动或者是连续震动造成影响，必要时可通过减震胶消除外界频率的影响。

结束语：

当前自动化控制中PLC存在着重要的应用价值，当然科技一直在发展，现有的PLC技术经过不断的应用技术将更加成熟，应用范围更加广泛，实现的功能将更强大，这些都需要一定的时间去实现，此外，PLC在自动化控制应用过程中应不断地积累经验，控制好工作环境，保证环境中的温度、湿度满足工作要求，进一步的推动工业自动化控制技术的发展。

参考文献：

[1]刘铁中.PLC技术在电气设备自动化控制中的应用[J].科技视界,2013(34).

[2]孔德政,李振华.PLC在工业自动化中的应用[J].电子测试,2013(19).

[3]刘宪武.PLC在工业自动化控制中的应用[J].中国高新技术企业,2013(17).

[4]刘明.PLC在工业自动化控制中的应用[J].江苏科技信息,2014(11).

论文作者:王毓

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36aeefd0040b7cef351e8552.html