# 关于电力系统中智能变电站调试的探讨李国庆论文_李国庆

摘要：进入二十一世纪以来，我国的社会经济水平不断发展，人们生活水平不断提高，促进了我国电力行业的发展，目前，电力行业中之前较为传统的变电站在运行过程中的模式已经不能符合现阶段社会的实际发展需要。为了能够与社会发展相适应，结合我国电网在建设过程中的相关需求，我国电力企业在发展中的转型途径之一就是在电力系统中对智能变电站进行积极的监理，但在电力系统中，不可忽视的主要内容之一就是智能变电站调试工作，这在一定程度上也是需要进行重点分析与探讨的，进而提出以下内容，希望能够为同行业工作人员提供相应的参考价值。

关键词：电力系统;变电站调度;分析

引言

经济的发展也让中国智能变电站的应用范围在逐渐扩大，相信在不久的将来，智能变电站将会成为电力企业未来发展的主要方向。可以看到，近些年各式各样的智能变电站开始陆续投入到实际工作中，但由于智能变电站是一种以多种新型技术结合为一体的综合性系统，因此，自身的集成度也非常高，无形之中也增加了运行维护与检修试验的难度，当然，对变电站自身运行的安全性也会提出更高的要求。可以看到，继电保护的效果会直接对智能变电站的安全运行造成影响，所以，在实际工作时就必须要结合运行情况来进行适当调试。只有这样，才能满足当前变电站运行的需要，从而保证继电保护功能的安全与可靠。

1什么是智能化变电站

智能化变电站就是结合多个新型技术实现对管理变电站信息流通和配电输送，智能化变电站使用的是光电技术、互联网通信技术、信息技术的结合体，通过有效结合在二次继电中信息可以快速转化达到目的，这种智能化变电新型技术在变电站整体架构上涉及的面比较广?，随着国家发展的脚步它的发展空间很大不再像传统变电站有局限性。这种新型的智能化技术也大大的推动了电气数字化为平台管理提供了便捷，电气数字化也使信息和数据收集更方便，更好让平台网络化，平台网络化会通过对收集的信息与数据进行分析大大降低变电站的维护、升级与改造。

2调试问题分析

现阶段对于我国电力系统而言，由于建设的智能变电站的一系列经验存在不足，虽然已经对智能变电站建设的经验进行全面的总结与分析，但智能变电站在实际调试的过程中依然存在问题，主要分为以下内容:

首先，智能变电站一些有关的硬件设施质量需要进行完善，由于受到硬件设备在建设过程中的速度带来的影响，部分厂家在实际生产时，就会受到相对来说比较多的因素限制，这样就会在一定程度上致使设备内部的交换机制出现问题，而也会影响变电站设备在以后调试以及配置的过程中出现不必要的问题，给调试工作带来直接的影响。再加上，智能变电站在开展调试时，通常情况下出现多次常规检查工作在实施环节中，变电站合并单元设备出现极大的损失，严重的话还会导致硬件设备在调试的过程中出现损坏，并且其外部也会受损，给调试工作的正常进行带来了一定的影响，因此这点需要引起相关的重视，保证电力系统可以更加稳定的运行，为人们提供出安全稳定的电力能源。

其次，当前的智能变电站和以往的传统变电站这两者间的调试方式上存在不同，进一步导致集成和现场调试工作时，由于变电站土建工程存在的你问题，对后期调试系统工作带来不必要的影响。在实际开展调试工作的过程中，经常导致变电站基层设备存在着不健全现象，也在一定程度上致使组网方式上存在相对来说比较大的差异，因此在调试时信号出现异常，不利于变电站工作的有效开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力系统的智能变电站调试分析

3.1智能继电保护装置调式

智能继电保护装置每天都要进行检查，在检查以前有一系列保护工作要一一进行检查核实，要检查接口连接部分也要照着提前准备好的科学方案进行安全检查调式，管理光纤链路调整连接通道末端接口与其它设备部分保持良好状态分别对不同的性能进行检测，检测设备插件的完备性与智能性、连接的稳固性，在对设备的回路与电源交流切断后能否正常进行检测。

3.2系统的总体调试

通过对比发现，传统的测试仪器与智能操作箱依然采用电缆输入与输出方式来进行，该方式的运作也直接为智能保护提供了相应的信息，甚至还能实现同时接收智能操作箱信息等。为了更好地与合并单元进行配合，工作人员在使用传统测试仪时，其就必须要将测试互感器应用到其中，且两个电缆接口测试数值必须要在标准范围内。所以，在需要同时对多个合并单元进行模拟测试时，其数据传输光纤有可能就会变得非常长，需要工作人员着重考虑。在实际工作中，合并单元也包含变压器的测试范围、保护系统测试范围等，且继电保护系统测试是直接从设备端口展开的，在这样的状态下，光纤装置很有可能发生变动，但所得测试结果却是准确的，可以看到明显的断裂。在对运行系统进行调试时，如果工作人员直接从交换机端口进行配置更改，则对于操作系统的调试就必须要直接从端口进行，这样才能进行后续的相关操作。

3.3过流电限定保护技术分析

在智能变电站之中，如果运行中出现了电流过载，会导致系统外部出现一定的短路，当电流超出负荷的状况下，就会在一定程度上致使外部出现故障，再加上也会导致线路出现跳闸。因此在对电力系统智能化变电站建设中，需要合理的应用过流电限定方式，保证可以对电路起到保护作用，假如出现超负荷的电流，可以在第一时间之内发出警报，而其中的智能系统在接受到相关信息后就能实现自我保护，这样做的目的不仅能促进继电保护过程中的可靠性，还能不断提高其安全性。

3.4监控系统的调试

在实际的变电站保护工作中，工作人员常常需要使用到网络监控设备，而网络报文记录分析仪的应用能在很大程度上满足这些需要。一般情况下，该分析仪可以准确、有效地记录变电站运行时产生的报文，然后针对这些内容来展开分析，如果遇到网络异常情况，则需要立即报警。在变电站保护装置中，需要监控设备监测信号，可以对相关参数进行分析，并以此来判断该设备是否处于正常工作中。只有这样，才能发挥出继电保护自身的作用和价值。网络监控系统的应用也可以直接对故障进行分析，这也是二次设备检修中的重要措施，但从变电站的角度来看，监控系统发出报警信号的目的是为了提醒工作人员快速解决问题，从而有效减弱故障造成的危害，并实现电力企业经济效益的提升。

结语

电力一直都是一个国家经济发展的核心力量，各个方面发展都离不开电力的支持。从国家电网一个传统技术到智能化改进就可以让我们看见电网发展的重要性以及电网给我们提供技术上应用，所以我们要看重在电网在应用于调式的探究，可以把继电保护技术应用到智能变电站上，有力的监控变电站内部各个项目运行以及变电站日常工作的安全稳定性，在本质解决变电站管理工作的缺陷，提高智能变电站继电保护工作的要求，保证变电站可以有效避开故障获取社会收益于经济效益。

参考文献

[1]裴宇豪，黄致远．电力系统中的配电网自动化技术应用与分析［J］．山东工业技术，2019，99(18):195-199．

[2]王晓丽．关于电气自动化技术在电力系统中的应用探讨［J］．智库时代，2019，99(23):194-195．

[3]张春介，陆征军，李九虎，等.数字化变电站的保护配置方案和应用［J］.电力自动化设备，2018（6）：81-82.

4]庞春江,庞会静.RBAC模型的改进及其在电力ERP权限管理中的应用[J].电力系统自动化,2015(13):49-52.

论文作者:李国庆

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36bbdbc9c9d2b8cb34cfcd03.html