# 眼科手术器械的管理体会论文_周羽

周羽

（柳州市妇幼保健院 广西 柳州 545001）

【摘要】 目的：探讨眼科手术器械的有效管理方法。方法：总结分析眼科手术器械的使用及管理。结果：保证手术顺利进行，提高眼科手术器械的完好率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结论：加强管理能为手术提供及时、准确、优质的器械，确保手术进行，有利于提高手术室质量，提高医患满意度。

【关键词】 眼科器械；管理；体会

【中图分类号】R77 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2016）17-0319-02

随着我院发展，眼科手术数量不断增加，时有发生器械损坏、污染以及医生要求改变等情况，容易导致拖延手术时间，引起医护之间的矛盾。经过多年的摸索，完善了眼科手术器械术前准备、术中供给、术后处理的管理方法，现将体会总结如下。

1.术前准备

1.1专人管理

①接到手术通知单后，根据不同种类的手术，准备基本器械包，并及时与手术医生沟通，保证显微器械、临时特殊器械的准备到位。眼科显微、特殊器械价格昂贵，纤细精巧，要保持良好的状态，必须轻拿轻放，注意保护其锐利部分，放入硅胶器械盒内，送供应室消毒备用。②制定眼科手术配合常规，图文并茂，使器械更具体清晰，术前准备更准确。③定期组织培训考核，考核通过方可配合手术。

1.2 器械定点存放

①将使用的基本器械包分类摆放，标识清楚，并在器械包内建立器械核对卡，便于随时查对。②基本器械包按固定基数存放，并在固定的位置按消毒日期依次排放。③设有器械使用登记卡，记录器械包的有效期及使用时间，以便及时发现有无物品过期以及物品的去向。④设有备用器械：单个器械纸塑包装并消毒待用，可减少医生等待器械的时间，从而缩短手术时间。

2.术中管理

2.1 报告制度

器械护士提前上台整理器械，发现器械损坏立即报告护士长或专管人，及时处理。

2.2 严格执行清点制度

器械护士与巡回护士共同清点器械。特殊、显微器械与手术医生共同查对其完好性。

2.3 提高责任心

传递器械轻、稳、准，注意保护器械锐利部分，使用时轻拿轻放。将普通器械与显微器械分开放置，防止互相碰撞损伤。

3.术后处理

3.1 器械护士与巡回护士共同查看器械的完好性。

3.2 清洗器械

①用清水反复冲洗器械，禁用盐水，以防生锈。②不同精密程度的器械分开清洗，减少清洗过程中器械的相互碰撞、叠放造成的磨损[1]。③按器械核对卡数目再次清点，无误后打包签名并送供应室消毒备用。特殊器械存放前仔细检查并登记。

4.结果

医生对器械的满意度提高，所有手术顺利完成，无出现因器械问题拖延手术时间的现象。

5.讨论

手术器械的管理事关手术质量与医疗安全。通过对眼科器械术前准备、术中、术后处理的有效管理方法，不仅改善了医护关系，提高了工作效率，也降低了手术器械的损耗及丢失，手术的安全性和可靠性也得到了保障。

【参考文献】

[1]陈诗君，郑筱芳，伍美.眼科手术器械的全程质量监控[J].护士进修杂志，2011,26（10）：886-887.

论文作者:周羽

论文发表刊物:《医药前沿》2016年6月第17期

论文发表时间:2016/6/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/37424557296665a2e2f8bea0.html