# 建筑设计中的建筑节能措施探讨论文_唐琪

摘要：建筑行业依然在建筑节能设计方面还是比较传统，不能很好的实现绿色节能设计，严重阻碍了建筑行业的可持续发展。在社会的发展过程中每行每业都存在着较为严重的问题就是能源消耗量大，所以在以后的建筑节能设计中，一定要从多方面进行入手，合理科学的应用绿色节能技术，坚持以绿色节能为主要的思想理念，要在实现节能环保的前提下，在一定程度上减少建筑电气建设方面的投资成本，进一步提高企业的经济效益，可是在建筑节能设计的这一问题中，相关的设计方案还存在着很大的漏洞，没有做好绿色节能工作，严重影响了经济效益的发展。要在绿色节能发展的同时还要在传统的建筑节能设计上不断地改革创新，在未来的建筑节能设计中逐渐实现绿色节能环保的目标。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对建筑设计中的建筑节能措施探讨建筑设计中的建筑节能措施提出了一些建议，仅供参考。

关键词：建筑设计；节能措施；探讨

引言

现如今，我国的自然环境现状不容乐观，而建筑是环境污染和资源消耗的大户，所以在建筑行业发展中，自然环境也遭到了不同程度的破坏。我国现阶段的经济和社会发展中，若要改变这种状态，就需要积极采取有效措施，加大自然环境保护的力度，增强自然环境保护能力，从而为我国建筑行业的稳步前行提供助力，而这也有利于社会的可持续发展。

1、建筑设计中采用节能措施的作用

1.1推动实现可持续发展

应用节能环保技术可推动建筑行业全面、稳定的发展。在传统房屋建筑工程建设中，施工技术和工程材料规定并不十分细致，且在建筑材料方面出现了诸多问题。而在设计中合理应用节能技术，则能够有效控制环境污染，增大材料应用率，从而为企业的稳步前行创造优越的条件。

1.2促进建筑工程行业的发展

在房屋工程设计中，应用节能环保技术能够显著提高建筑施工效率，且环保材料也可降低对周边环境的负面影响。应用环保材料还可保护工程环境，减轻有毒有害物质对人体健康的负面影响。可以说，节能环保技术的应用显著提高了企业的发展水平，增强了企业的核心竞争力，有利于营造更加公平和公正的竞争氛围。

1.3建筑节能设计是建筑设计发展的重要方向

传统房屋建筑工程建设中，需要大量的资源支持，但因为无法高效利用建筑材料，降低了资源利用率。另外，人们的生活质量显著改善，对房屋的质量也提出了更高的要求。日常生活中，人们更加关注房屋的节能性和环保性，因此在工程设计期间，应用节能环保技术也能够更加充分地解决工程建设中出现的各类问题。可以说，在建筑工程设计中，合理应用建筑节能技术也是建筑业未来发展的主要方向。

2、建筑施工设计中使用节能技术的原则

2.1绿色使用原则

在进行建筑施工中使用节能技术最基本也是最重要的一项，便是需要遵守绿色使用原则。绿色使用就是指在居民的日常生活以及工作中，保障不会受到打扰的基础上，可以实现能源利用的最大化，最大程度降低能源消耗。另外，在实现绿色使用原则时，还需要考虑到建筑的经济效益，在保障工程成本的前提下，追求资源的节约。除此之外，还应该满足居民的日常生活需求，保障居民对于建筑物建设的基础要求，不会影响到居民的生活质量。所以当前建筑在建设在施工的过程中，应该注意绿色使用原则，减少能源的消耗。

2.2使用科学的节能设备

在进行建筑施工中，最佳的方式便是通过使用科学的节能设备，来达到节能减排的目的。例如在选择照明工具的时候，可以通过采用小功率的金属卤化物灯具，达到有效降低能源消耗的目的。另外使用小功率的金属卤化物灯具，相对来说也具有较长的使用寿命。有效使用节能灯具不仅可以在使用的过程中，达到节能的效果，在使用时也可以达到提高照明效果的作用。所以当前在建筑物建设中，应该多加注意节能设备的使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3经济适用原则

除了绿色使用原则之外，在进行建筑施工中使用节能技术，还应该满足经济适用原则。这要求建筑行业的设计人员对于建筑结构的布局时，要进行合理科学化的设计。在不增加建筑成本的前提下，最大限度地实现资源的充分利用，达到节能减排的效果。在进行建筑结构的布局时，尽可能降低出现浪费的概率，对于节能设备需要进行及时的维护以及管理，尽可能地降低成本，实现经济适用原则。

3、建筑设计中的建筑节能措施的应用

3.1建筑平面设计的节能措施

为了满足客户的家庭需要必须进行建筑的平面设计，建筑平面设计包括很多内容，例如有多功能设计、通风采光设计、舒适和布局设计等，设计中要把握以下原则：首先平面设计必须要有一个整体的布局设计，在满足建筑的安全以后要减少护栏的设计，要减少夏天的热辐射，要增加冬季采光效果，采用这种自然的调节可以减少使用空调，因此就达到了节能减排的作用。其次在对建筑进行保温设计的时候要充分地利用太阳光的作用，这样就可以减少能源消耗。要把厨房卫生间设计在房屋的北面，把卧室和客厅设计在南面，这种设计可以保证人在休息的时候可以有个温暖的环境。为了减少热的散失可以提高保温设计，比如现在的断桥铝的门窗，由于隔热效果好因此比以前的塑钢门窗更加起到保温的作用。

3.2照明系统节能设计

建筑电气系统的一个重要功能就是提供照明用电，进行照明节能设计能够节约大量的电力资源。现阶段在实践的过程中能够从两个方面进行节能设计进而实现对电力资源的节约。第一，应用节能照明系统。在建筑中应该大力推广各种类型的节能型灯。根据相关机构的研究在相同的照明亮度和时长条件下节能灯具对能源的消耗仅仅为白炽灯的10%～20%。除此之外在建筑中也要推广应用太阳能照明灯，这种灯具的能量来源是太阳，在使用的过程中不会消耗任何的电能。可以预见的在未来的建筑中公共区域的照明将大面积地应用太阳能灯具。在实践之中太阳能灯具具有成本高、维护和保养难度大的缺点，限制了太阳能灯的应用范围。设计人员在进行设计的过程中要合理控制节能型灯具和太阳能灯具的比例，进而在保证整个建筑照明的情况下，有效降低照明的过程中损耗的电力资源。第二，对建筑中公共区域的照明亮度进行合理的控制。在建筑中各种区域的使用状况和用途存在较大的差别。在电气设计的过程中应该根据各种类型的区域的使用实际需要选择合适的灯具，并对灯具的照明亮度进行适当的控制。在建筑的室内公共区域应该尽可能使用声控和光控照明系统，实现对照明时长的有效控制，避免造成电力资源浪费。在建筑电气系统设计过程中应增强自动调光技术在建筑的照明系统中的应用，这一技术能够根据公共区域实际的需要进行灯光亮度的调节进而实现能源的节约。

3.3建筑节能在建筑中的细节设计

首先建筑的墙面设计，墙面是建筑面积最大的维护面，因此必须做好墙面的外墙保温工作，以前的老式建筑都没有这种环保减排的设计，因此在前几年东北和我国的北部城市，都开始有国家出资对老旧的建筑开始进行外墙保温的施工，老百姓称之为“暖房子”工程。墙体的节能设计要使用隔热保温效果好的材料，为了达到保温的效果墙体要设计成中空的，中间要加上保温材料。外墙的内侧刷上石膏，外墙常用的有三种材料，一是保温砂浆和苯板还有聚氨酯，苯板和保温砂浆以前用的很多，但是效果不是很好，苯板是一种易燃的材料，使用以后有时会发生着火的危险，因此这种工艺逐渐地被淘汰了，聚氨酯是一种保温效果很好的材料，所以目前这种技术在外墙保温中应用的比较普遍。

结束语

综上所述，要想实现建筑行业可持续发展的目标，就要加强建筑节能设计工作，有利于推动我国的经济建设发展。在现阶段的建筑节能设计过程中，一定要遵循改革创新的原则，逐渐改变传统的设计理念，不断学习发达国家的先进技术，向着绿色节能的方向发展，进一步优化建筑节能设计，不但要满足人们的基本需求，还要避免减少能源浪费，加大新型能源的使用力度，从多方面提高经济价值，以实现绿色节能建筑设计为发展目标，有效促进我国的社会经济发展

参考文献

[1]赵丽瑄.民用建筑设计中节能体系的优化措施[J].建材与装饰,2019(33):131-132.

[2]郭建林.建筑节能设计中节能降耗措施的分析[J].建材与装饰,2019(33):141-142.

[3]曹亮.论建筑设计中的建筑节能措施应用[J].地产,2019(22):12.

[4]秦日欣.房屋建筑设计中节能环保理念的实现途径[J].住宅与房地产,2019(24):68.

[5]郑宇峰.居住建筑设计中的节能措施探讨[J].居舍,2019(22):114.

论文作者:唐琪

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/375f3c43e0897b003711dab4.html