# 建筑给水排水工程施工质量控制的措施论文_ 崔宪雷

摘要：近些年来，随着社会的不断发展，人们的生活水平越来越高，建筑行业也在不断发展进步。建筑行业的发展，促进了很多新型技术和工艺的出现，为建筑工程的顺利发展提供了更多有利的条件。在建筑工程中，给水排水的施工过程非常重要，与居民的生活息息相关。居民的生活用水以及消防排水等，都需要给水排水工程的质量保障。只有对建筑给水排水工程的技术和质量加以管理和规范，并不断改进和完善相关技术，才能提升质量，为居民的生活提供便利条件。本文针对建筑给水排水工程施工质量控制的措施展开进一步探讨。

关键词：建筑；给水排水；施工质量；控制措施

建筑工程中的给水排水工程至关重要，影响着居民的生活用水。但根据我国目前建筑行业的发展，在实际的建筑给水排水工程中，存在一定的材料或质量问题，影响着建筑工程的整体发展，所以做好建筑给水排水工程的质量控制至关重要。

一、做好建筑给水排水工程质量控制的重要性

给水排水工程主要分为两个给排水的系统。供水和排水系统都要保障材料的质量问题，务必安全提供给每个人。在这两个系统当中，消防给水工程主要是针对生产生活服务管道，供水系统主要是高压消防排水。其中，雨水和雨水管道在大多数情况下会被埋在地下。排水的系统主要使针对一些生活污水的排放，雨水的排放以及清洗下水管道等。给排水系统是一个复杂的系统，包含了很多的环节。这需要在进行施工工作时，做好质量控制，避免发生漏洞，影响居民的正常用水生活。

二、给水排水工程中存在的安全和质量问题

1.管材质量不符合要求

很多企业为了能够获取更多的经济利益，而在建筑材料上减少投资，使用一些不够优质规范的质量材料。比如选择冷热水塑料管，这是不能够达到标准的要求的，劣质材料不仅使用时间短，还非常容易老化。在塑料分解的情况下，非常容易出现渗水等问题，造成水污染等恶劣的情况。这不仅会给施工的质量造成影响，还会出现漏水的问题，影响居民的正常使用，甚至劣质材料的渗水会危害到居民的健康。

2.给水排水工程缺乏规范化管理

要想建筑给水排水工程的得到质量保障，就要对施工现场进行规范科学的管理。但是很多企业，缺乏建筑行业的一些基本概念，急于求成，而忽略规范化的管理。这就会影响施工环节不够标准规范，导致后期出现很多质量问题。

3.排水管道堵塞

排水管道堵塞是一个重要的问题，但是在施工的过程中是非常容易被忽略的。主要是由于负责建筑施工的工作人员，专业水平和素质不够，做工不够严谨，使一些碎石、生活垃圾等碎屑进入管道中，长期使用后，就会导致排水管道堵塞。在情况严重的情况下，就无法使用排水管道，甚至还需要进一步重新安装，这就影响了施工的进程，还增加了资金、人员等成本的投入。

4.管道布局不合理

管道布局设计是要科学合理的。管道布局的不合理，会造成管道碰撞等现象。在管道布局不合理的情况下，无法避免的是供水和排水管道的位置存在差异，所涉及的电力线路无法正常使用。所以，管道布局的设计，要满足施工中的各项要求，避免产生不必要的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、加强给水排水工程施工质量控制的措施

1.做好施工准备工作

首先，在进行施工之前，应做好相应的准备工作。相关的技术人员应该检查设计图纸，根据现场的施工情况，检查图纸是否可行可靠。确保设计图纸上的一些项目，能够满足现场施工的条件，为现场施工提供指导，避免因为设计不足而产生施工质量问题。其次是要结合给排水管道的特点和相关的技术规范，制定一些符合现场的可行性的方案。并在施工之前，明确好每位工作人员的职责，并且管理人员要做好相关的监督工作，保障施工项目的顺利进行。

2.对工程施工安全规范管理

工程施工的安全管理规范，对整个施工项目有重要的影响。在管理工作中，要注重施工项目的安全问题，减少一些安全隐患的产生，保障项目能够顺利进行。根据建筑施工中的一些经验，在给水排水的施工项目中，要做好监督指导和检查，如果发现不规范的施工行为，要坚决制止。施工时，做好相关的安全措施。对相关的工作人员，也要提前做好安全教育的工作，安全问题是最重要的，所以在施工中务必规范作业。在开挖管道时，还要注重对周边居民生活的影响，做好协调工作，保障建筑工程能够在规定的时间内完成，并及时做好修复的工作。

3.强化排水管道施工质量

排水管道的质量问题是不可忽视的。一般生活污水的管道都是由铸铁管、粘土管和塑料管制成的。在实际的施工过程中，安装管道要根据位置进行设计。在没有明确要求的情况下，安装伸缩缝之间的距离应在四米以上，并在管道的拼接处做好粘接。每层管道的安装工作完成之后，都应该设置一些检查的部门，对管道的位置、拼接等都要做好检查，符合施工的标准和要求。保障排水管道的施工质量，为居民的正常排水生活提供便利的条件。所以，强化排水管道施工质量至关重要，任何一项环节都不得遗漏。

4.工程竣工的验收

在工程完成之后，相关的工作人员也不能放松警惕，要做好工程竣工的验收。一般情况下，检验员会安排相应的技术人员，对施工的每一个环节都检查。不仅要检查材料的质量问题，查看材料的质量证明，还要检查施工的记录、环节等等。如果在检查的过程中出现问题，就要马上加以解决。另外，验收的工作还包括管道的布置、管道铺设是否美观，安装位置是否良好，防腐保湿的效果等，这些都是检查的内容。只有做好工程竣工的验收工作，才能保障给排水的质量问题。

四、结束语

建筑给水排水工程是一个系统的工程，需要做好全面的质量控制和管理。建筑工程的给水排水工程，不仅涉及到人力物力和资源的影响，还会受到时间和空间的影响。任何一个小环节出现误差，都会影响整体的质量。所以在施工过程中，需要注重每一环节的质量控制，及时发现问题并解决问题。这样才能提升整体的技术水平，保障居民能够正常用水。

参考文献：

[1]孙建伟.浅析道路桥梁建设工程施工管理中存在的问题与解决措施[J].建材与装饰,2019(30):250-251.

[2]宋光成.道路桥梁施工管理中存在的问题及解决措施分析[J].黑龙江交通科技,2019,42(03):115-116.

[3]焦习龙.道路桥梁施工管理中的问题及解决措施[J].公路交通科技(应用技术版),2018,14(11):4-6.

[4]李林革.道路桥梁施工管理中存在的问题及解决措施[J].居舍,2018(28):12+42.

论文作者: 崔宪雷

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/376c26074770b03d64ce4c77.html