# 建筑给排水工程施工技术的改进和发展趋势论文_张君芳

摘要：随着人们生活质量的提升与城市化进程不断加快，对城市功能的要求也随之不断提高，这就要求建筑给排水工程施工技术进行改进和提高，以此适应城市建设的发展需求。笔者针对建筑给排水工程施工技术的现状进行了探究与分析，并提出了建筑给排水工程施工技术的改进措施，希望有助于建筑给排水工程施工技术水平的提高。

关键词：建筑；给排水工程；施工技术；改进措施

引言

在人们的生活中，建筑给排水工程对其用水具有极大的影响。现如今，我国的建筑给排水工程依就存在一些不足，具体表现在给排水工程频繁发生积水事故，导致这一问题发生的主要原因为：在工程施工过程中未进行恰当的布局，这就给居民的生活带来的诸多不便。所以，施工单位应对建筑给排水工程进行相应的改进，进而将这一工程的效率与质量加以提升。

1建筑给排水工程施工技术概况

实际执行供水和排水工程，主要有三个实施部分：1在建设项目的准备环节，需要对供水和排水技术进行提前规划，以确保建筑物的供水和排水技术满足要求;2进一步完善给排水系统。以供水和排水的规划和设计为基础，不断在施工技术层面增加改进的排水措施和相关的检测技术;3供水和排水的技术创新，为了让施工建设和供水项目专业程度更高，需要不断完善管道和设备的建设阶段的每一个设计环节，完善施工工艺流程，采用创新的供水和排水技术，让其能够健康发展，在供水和排水工程做出应有的贡献。

2建筑给排水工程中施工技术现状

2.1重视度不够

给排水工程作为建筑工程技术中的重要环节，部分施工单位在实际工作中往往只对主体工程加以重视，而忽略给排水等小工程，没有从思想上重视给排水工程的重要作用。同时有些施工单位多会结合以往的工作经验，主观决定工程的安装，没有配置专门的技术人员进行作业，为工程埋下了诸多安全隐患，增加了工程后期的维修难度，影响居民的正常生产生活。

2.2监管力度不足

相关政府部门在监管建筑工程时，基本只关注主体建筑质量和结构或建筑外观，而忽视给排水工程的细节部分，同时政府部门缺乏专业的技术人员，不能正常监管建筑给排水工程，难以充分发挥出监管的力度，致使施工单位更加忽视给排水施工的质量，严重影响建筑工程的整体质量与安全性能。

2.3建筑给排水工程缺乏足够的计划性

在建筑给排水工程施工前有些建筑企业不能够按照施工的具体要求，开展好施工前的施工计划组织工作，没有制定相应的建筑给排水工程策划书。这也就使得给排水工程的相关施工环节缺乏足够的预期，为后期工程施工混乱买下来相应的隐患。同时，由于缺乏系统而科学的指导，在后期的施工管理过程当中，不同的施工工序之间和施工管理部门之间，对于施工的认可度不高，甚至可能会出现莫衷一是的情况。由于相应的决策缺乏一致性，从而也就使得整个的给排水工程的进行不能够如期正常的开展，这些都会导致整个建筑给排水工程质量和施工进度受到一定程度的影响。

2.4施工技术人员的素质较差

当前，在建筑给排水工程施工中，施工人员并没有对给排水的专业知识加以充分掌握，其素质普遍较低，且其并没有严格依据施工图纸开展施工工作；同时，施工单位过多中注重建筑外表的视觉效果，而不重视建筑主体的内部给排水功能等可靠性、安全性，这就埋下了一定的安全隐患。

3建筑给排水工程施工技术的改进策略

3.1做好建筑给排水工程的前期准备

（1）建筑给排水的工程单位，要结合工程需要和企业自身情况对相关的工作人员进行有针对性的岗前培训，比如：开展与工程有关的技术培训，专业知识讲座。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以此来提高所有工作人员的专业素养与综合能力的提高，从而为给排水工程的顺利完工打下基础。（2）在给排水工程的施工阶段，施工企业务必要根据相关要求和规章制度进行施工，同时还要做好工程进度管理，从而保证给排水工程按时、按质完成。（3）按照要求从正规渠道购买工程原材料，并且做好材料的检验工作，同时要结合工程计划和图纸购买符合规格的建筑材料，确保工程材料的正常。

3.2加强建筑给排水工程的施工监管协调工作

在对建筑物给排水工程进行施工时。首先，要保证技术人员和工程管理人员的步调一致、协同工作，以此来给给排水工程的高品质完工打下扎实的基础，尤其是在建设管渠和打洞时，务必要做好协调统一工作。其次，工程人员还要做好地漏设计、阀门、水表安装等工作，然后严格根据整个工程的进度和质量要求进行科学施工。在对安装完成的管道进行预埋处理时，施工人员一定要严格根据工程图纸和相关规定进行施工，以此来保证套管与排水管洞的和谐。在对高层建筑进行给排水工程施工时，一定要科学利用分区的方法推进工作，利用垂直空间的优势，在确保工程进度的同时提高工程质量。

3.3排水施工工艺的改进

为了进一步改善排水系统的操作工艺，本文详细介绍了以下六个步骤，以规范过程工艺：第一阶段是测量管道并在施工前进行放样;第二阶段是根据设计要求挖掘沟槽和并在挖槽完成后进行垫层施工;第三阶段是地基铺平施工，再此过程中需要对软土进行特殊处理，避免出现地面不平整;第四阶段是用混凝土填充地基，完成此操作后，按照设计要求铺设管道;在第五阶段，考虑到环境因素，工程可以采用环保材料进行管道安装保护措施;第六阶段，用封闭水进行实验，采用直槽围柃支撑法进行管道填埋，控制沟槽层的槽土厚度不超过2-4米，并进行支撑点控制。同样非常重要的是，管道顶部的距离应控制在0.5-1米之内，并完成支撑点的布置。在挖掘过程中，应避免泥浆和砂砾干扰。如果此环节已施工完成，则无需继续处理填充处理。通过采用上述施工技术，可以在一定程度上改善排水施工技术的水平。

3.4提升施工人员的整体素质

在建筑给排水工程施工前，施工单位必须严格审查施工场地，确保施工的安全性，严格筛选施工人员，确保施工人员具备丰富的施工经验、较强的技术水平及专业水平，并定期组织施工人员进行相关技术知识的教育培训，以此来提升施工人员的整体素质。同时，施工单位应做好施工安全知识培训，使施工人员具备良好的安全意识，进而有效避免安全问题发生。此外，施工单位应向施工人员详细讲解施工的关键点、难点及注意事项，以此来确保工程施工顺利且安全的开展。

4建筑给排水工程施工技术改进和发展的趋势

随着社会的不断发展和人们生活水平的不断提高，人们对给排水工程施工质量越来越关注，并且城市建设对给排水工程结构的要求也越来越高。从现阶段的实际情况来看，多数建筑工程的结构已经发生了明显的变化，这就给排水工程施工带来了一定的难度，并且也对给排水工程施工提出了更高的要求。因此，非常有必要加强对给排水工程施工技术的改进和发展，将更加先进的技术融入其中，像太阳能技术、新型管道技术、水泵隔振技术等，以此达到节约水资源和充分利用水资源的目的。

结语

综上所述，建筑给排水工程紧密联系了人们的日常生活，现如今我国的给排水工程施工技术得到了较快的发展，但依就存在诸多问题，建设单位需要对这些问题加以深入研究，借助相应的手段进行有效改进，进而推动技术发展。

参考文献

[1]管明.建筑给排水工程施工技术的改进.江西建材,2019(15).

[2]丁明顺.建筑给排水工程施工技术的改进和发展.建筑工程技术与设计,2019(31).

[3]艾岩.建筑给排水工程施工技术的改进和发展趋势.建材与装饰,2019(38).

[4]穆合庆.试述建筑给排水工程施工技术的改进创新进展.建材与装饰,2098(37).

论文作者:张君芳

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/37875abfdbdc4d5be72eb48a.html