# 配电线路常见故障原因分析及其处理措施论文_黄滔

摘要：随着目前各行各业的快速发展，对于用电的需求逐渐也越来越大，同时要求电力系统能否稳定运行是一个重要保障，如果在日常的生活用电中，电线路系统不能得到有效的供给保证，不仅会出现问题影响用电单位与用户的满意程度，同时也会给用电企业带来损失。配电线路问题是电线路输送中首要需要考虑的安全问题与系统故障，配电线路维护是考验着配电企业或者公司，以及配电线路师傅“功力”的头号敌人。因此需要对配电线路的常见故障原因予以明确，并通过合理措施予以处置。

关键词：配电线路；常见故障；电力系统

随着目前我国各行各业的高速发展，而在其中的电力系统，电力工业可以说是取得了相当大的成就，随着近年来城市与乡镇电网建设速度的不断加快，越来越的地区与地方互相联系了起来，这也得益于城乡电网建设与改造使得我国的电线路输送日益完善，对于配电设施的不断更新换代，供电系统能力大大提高，用电质量与配电线技术也出现日新月异的变化，但是这也同时要求了配电企业与从事配电电线的工作人员要更加注意其中所出现的故障与安全隐患，同时进一步提高技术水平与管理水平。

一、配电线路设施重要性

配电线路发展的越来越快，离不开社会，国民经济对于电力系统的强力支持与有力保障，对于目前的社会，电力系统以及其中的配电线路起到与扮演着相当重要的角色，同时也无可替代。电力系统与配电企业也在社会经济高速发展的同时，为了适应国家日益增强的电力需求，同样也对电网，配电压度与增压等进行了相关的改造，这一举动，不仅仅提高了配电线路的承载能力与稳重性，同时也变相的要求配电线路承载能力更强，能够承受与输送符合相关规定的用电增压等用电系统需求。

对于在日常的电力系统中来讲，其主要包括了配电线路与输送电路，这两大基础性工程便承包了配电行业的半壁江山，而在其中，配电线路是指从降压变电站将电力输送到电变压箱中，并进行相应的电力转换，为后续的电力输送打下坚实的基础工作，同时配单线路也可以将电力分配成高压配电线路与低压配电线路，同时作为电力系统的重要组成部分，配电线路能否安全，有保障的运行则关系到电力输送的重中之重，其中所带来的影响与产生的作用不言而喻。配电企业或者配电线路检修人员做好相关的配电线检查工作，不仅仅是包括线路故障排查，还包含对于电力运行状态与具体的输送路线，要认真排查一切能够影响电力系统安全运行的重要因素，根据检查结果，对配电线路将来以及可能发生的故障设施进行预测并维修检验，同时根据实际监察情况，制定出具体的检修内容与维修方案。配电线路的检修是十分重要的，而在此便提出相关的方案，一，有效提高配电企业对于配电配备供电的安全性与可靠性，并从根源上减轻配电线路所产生的风险问题。二，减少配电线路的维修成本，以节约人力，物力，并相应的提高电力企业的的经济效益。三，对于在配电线路初期建设的情况要重视起来，在初期完全可以将配电线路扼杀在萌芽阶段，相应的减少以后意外事故的发生，从而保障配电设施以及相关的电力操作人员的人身安全与电力保障。四，配电企业要不断提高配电线路电网管理的效益与质量，并通过定期，定时的配电线路检修工作，为将来的配电线路维护与更换做好数据调查准备，并记录相对应的具体数据。五：树立良好的电力企业形象，提高自身的信誉与配电硬实力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、配电线路常见故障分析

笔者就搜索与归纳整理除了常见的配电线路中容易出现的问题，但是由于配电线的数值有大小分别，如果分类归纳较为繁琐，笔者就取用10kV电压配电线路常见故障进行分析如下

1.架空线路故障影响

第一，架空线路在目前的配电线路中很常见，并且也经常被运用到实际的配电线路施工当中，架空线路由于受到了气候，天气，地理自然环境等因素的限制，故而将配电线路进行架空铺设，虽然在一定程度上降低了配电线路输送之间的输送距离，但是却在不经意间增加了配电线与树枝等自然物的触碰几率。而研究调查表明，架空配电线路故障多发生在恶劣天气，并且在架空配电线路中重合闸成功的故障为瞬间性故障，同时多由于大风吹空或者风吹起异物触碰配电线路所造成的故障。

如果配电线路架空会出现安全故障，那么配电线路接地也面临同样的考验，一般的配电线路接地故障为非金属单项接地，如果重力合闸不成，都是由于绝缘子，或者金属异物，或者自然坚硬物体触碰避雷线炸坏所导致的。

配电线路在实际的操作或者运行当中，无论是采用架空还是接地，都有一定的几率会面临断绝故障的发生，多数的发生情况为恶劣天气下，大风或者雷击触碰电线所导致的。而配电线路在遭受雷击或者其他自然因素威胁后，也会出现短路等问题。

2.配电线变压器出现故障

配电线变压器是一个非常重要的配电设施，如果变压器出现了问题，那么在具体的电力输送许多的问题也会接踵而至，会产生配电线路连锁反应。变压器在实际的操作中所起到的作用是分配电压的具体大小，将电压转化为配电线路能够承受最大范围的电压附数。同时变压器在配电线路输送的终点会对电力进行整合，并分批输送到用电单位或者用户，如果配电线路变压器出现了故障，最直接的影响便是会对用户直接产生停电的影响，如果轻微便会电压瞬间增大或者缩小，对于变压器来讲会造成不小的损害。且变压器一旦出现了问题，便会导致修复时间长，对于个别复杂变压器，还会加大修复难度，严重影响社会，居民等生活用电，在发生故障以后，维修人员也要经过较长时间的检验才能最终确定修复结果与具体施救方向，十分的繁琐与复杂。

三、对于配电线路故障分析处理措施

1.配电线路架空，接地防范措施

对于配电线路架空，接地防范措施在规定的配电线路输送中都有着具体的准则和规定，一，架空线路必须要满足一定的高度，且与周围自然接触物要保持一定的举例。同时采用绝缘子必须要符合现行的电压标准，满足具体的输电要求，从配电线路内部做好安全防护工作。二，及时，定点，定期停电排查配电线路安全隐患，检查配电线路相关的绝缘体老化，并及时更换不合格原件，同时维修检验人员也要将每次的检验结果记录在案，以便日后翻阅查找。三，维修监察人员要统计好配电线路中各输电设施的使用情况与具体的使用年限，准确到统计配电线路中的老旧元器件，若接近使用使用年限则要及时进行更换，同时对于配电线路中所产生的老化，绝缘层脱落等情况要引起重视。四，在用电高峰期或者恶劣环境下，对输电线路进行持续性观察，避免造成故障的出现。五，在架空或者接地的配电线路中要采用与规定相符合的操作，如接地配电线路要足够深埋底下（0.7m以上），并通过监控加强对于电缆的定位，以便日后维修。

2.配电线路断线防范措施

第一，定期，定时进行配配电线路周围的自然安全隐患清除并妥善解决好配电线路与鸟类，树枝等自然冲突。第二，提高对于配电线路短路问题的巡视情况，注意在配电线路架空或者接地中周围有无塔吊，桥梁，枝干等遮拦物体，第三，在巡视中要及时发现接电处有无因温度过高而导致的变色以及熔铸等问题，判断配电线路是否出现老化等故障。第四，路边电杆要设立相应的提示牌，在路况复杂路段可设围台，防止被撞导致短路等故障出现。

结语：

随着各行各业的发展，对于用电的需求也在不断地增大，我国的电力行业也在近几年取得不小的成就，但是在实际的生活操作中，依然要以防范预防为主，降低配电线路故障的发生几率，并提高相应的能力处理与综合判断能力，及时防止事故的发生。

参考文献：

[1]姜尚金. 配电线路设备常见故障及应对措施[J]. 电子技术与软件工程, 2018, 123(01):238.

[2]黄剑超. 浅析10 kV配电线路常见故障及预防[J]. 技术与市场, 2019, 026(008):84-85.

[3]疏义志, 龚国斌. 配电线路常见故障及其原因与运检管理探析[J]. 科学与信息化, 2019(13):164-164.

论文作者:黄滔

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/379f23c2cbabc1bffe92ecc4.html