# 真伪朱砂的X射线荧光分析鉴别论文_张云平,林昊

（广西梧州食品药品检验所 广西 梧州 543002）

【摘要】 目的：建立快速筛查朱砂真伪的方法。方法：采用X射线荧光光谱法(XRF)测定朱砂真伪样品Hg元素含量并比较。结果：真伪样品中Hg元素的含量有着显著的差异。结论：本法所作的元素特征谱可简捷快速、直观有效的鉴别朱砂真伪及伪劣品中有害元素的引入来源作出识别和判断，有望应用于其他中药的鉴定，可以作为现场筛查朱砂真伪的方法。

【关键词】 X射线荧光;朱砂;鉴别

【中图分类号】R927 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2017）11-0379-02

引言

朱砂，又名辰砂，为硫化物类矿物，主含硫化汞(HgS)，采挖后，选取纯净者，用磁铁吸净含铁的杂质，再用水淘去杂石和泥沙。色泽为鲜红或暗红，有光泽，气微、味淡。有清心镇惊，安神作用，有一定的毒性[1]。据笔者调查，市场上的朱砂质量良莠不齐，特别是乡镇的小诊所、小药店，基本都是伪品或劣品，因此需要一种快速无损的方法来现场检测，从而保障人民群众的用药安全。

X射线荧光光谱分析方法具分析的元素范围广、干扰少、分析时间短、样品无损等优点，因此元素分析中体现了独特的优势，随着便携式X射线荧光光谱仪市场化，X射线荧光光谱的鉴定技术得到了迅速的发展。

本文利用X射线荧光光谱仪对朱砂进行扫描，结果显示，朱砂在La1(9.989)、Lb1(11.823)和Lr1(11.82)处出现了特征性较强的峰，为朱砂的主要有效成分硫化汞的汞元素特征峰，很好地反映出了朱砂的结构特征，本文为朱砂的真伪鉴别建立了新方法，具有简捷、快速、直观、可靠的特点。

1.仪器与样品

Thermo Scientific Niton XL3t XRF Analyzer便携式X射线荧光元素分析仪；朱砂正品，朱砂伪品均为平时日常检验中收集，圴按照《中国药典》2015年版一部［2］朱砂品种项下进行检验确证。

2.方法与结果

2.1 方法

取样品粉末适量，置于样品台中，选用仪器自带的铜锌矿模块进行扫描。

2.2 结果

真伪朱砂的XRF法鉴别结果与实验室结果相符，结果见图。

3.讨论

比较图谱可以看出伪品朱砂在Hg特征谱La1(9.989)、Lb1(11.823)无相应峰，与正品有显著差异，以此作为鉴别朱砂真伪的依据。有些伪品不但没有汞，甚至含铅量较高，如果患者长期误服伪品朱砂势必对患者身体健康产生危害。

4.结论

本文采用X射线荧光光谱法测定样品中汞元素含量并作出元素特征谱对比分析，可快速鉴别朱砂的真伪，与其他鉴别朱砂的方法相比，具有不需要对样品进行预处理、大大节约分析时间、简捷快速、准确客观等优点，克服了其他方法易受主观因素的影响或过于复杂等缺点，可以利用此方法进行现场初筛，提高抽验靶向率，能满足日常监管过程中的快速筛查要求。

【参考文献】

[1] Beets C. Mousavi A.Toxicological and Environmental Chemistry，2013,95（2）:207.

[2]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].一部.北京:中国医药科技出版社, 2015: 137.

图1 正品朱砂的主要元素特征谱

图2 伪品朱砂的主要元素特征谱

论文作者:张云平,林昊

论文发表刊物:《医药前沿》2017年4月第11期

论文发表时间:2017/5/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/37c795d976985aa4b1a7f276.html