# 基于GIS技术的电力配网巡检系统应用研究论文_刘斌

（乌兰察布电业局察右后旗供电分局 内蒙古乌兰察布市 012400）

摘要：随着电力企业不断发展，电力企业中电力配网巡检系统的应用受到社会广泛关注。电力配网巡检系统在电力行业发展中发挥着重要的作用，配网巡检系统是对电力系统稳定运行的保障。科技发展带动新兴技术在电力配网巡检系统中的应用，GIS技术在其中的运用能够有效提高配网巡检系统的安全系数，基于此，本文就GIS技术在电力配网巡检系统中的应用进行研究。

关键词：GIS技术；巡检系统；设计；功能分析

引言

从目前我国电力行业的整体情况来看，电力系统的巡检工作基本上都是以人工巡检的方式来完成的，即工作人员首先记录电力系统设施在运行过程中的状态和出现的问题，然后将这些信息输入电力管理系统中，最后针对这些问题进行处理。但随着我国经济的快速发展，社会对电力行业的要求越来越高，这种传统的电力配网巡检模式存在误差较大、巡检范围较小等缺陷。因此，找到一种新型的电力配网巡检方式，是相关工作人员必须重点研究的问题。

1、GIS技术概述

GIS技术是一种计算机数据库管理系统，能够实现地理信息系统的信息获取、存储、检索、数据分析以及空间显示定位等功能。GIS技术能够利用现代化的计算机图形、数据库技术，对地理图形以及相关的属性数据进行数据输入、编辑、查询以及显示等。同时也是一种及几何学、计算机科学以及各类实际应用对象为一体的综合性高科技技术。GIS具有以上诸多特点，在生产生活中应用广泛，例如广泛应用于国土资源调查、环境评估等方面。近年来科技发展使得GIS技术能够更加适用于公共设施管理、能源、电力以及电信等重要部门中。由于电力配网系统中包含了变电站、供电线路以及配电所等，其电气设施在空间中分布比较广阔，电力技术人员如何能够迅速且准确的得到系统中完整信息，需要依赖于GIS技术的应用。在一般的电力系统中，配电线路系统的实际运行、巡检管理工作的定位、电力设施的管理以及实际的电力系统的运行和维护，都需要地理信息的支持，可见GIS技术在配电巡检管理系统中作用突出。

2、基于GIS技术的电力配网巡检系统设计原则

2.1先进性原则

基于GIS技术的电力配网巡检系统有着先进的软件和硬件支持，并且结合了网络通讯技术、计算机技术等先进的科学技术，使得该系统具有先进性。

2.2开放性原则

基于GIS技术的电力配网巡检系统拥有科学的设计模式与开放的系统结构。其网络协议、系统资料库、开发工具和产品都是按照相关标准进行设计的，保障了该巡检系统和其他电力工程自动化系统的串联，表明该巡检系统具有高度开放性的特点。

2.3可靠性原则

电力配网巡检系统在硬件设计上，选择的都是成熟、稳定性优良的产品，并且在正式投入使用以前都经历过一连串的性能测试。实践证明，该巡检系统能够在各种恶劣环境中开展工作。工作人员在设计系统的过程中，对于信息安全等方面的问题也进行了大量的探索，并使用了多种安全技术，保证系统具有较高的容错率和稳定性。

3、电力系统自动化中地理信息系统GIS技术的应用

3.1应用于智能变电站

按照智能变电站建设的标准，考虑到智能变电站建设位置的特殊性，在建设时采取GIS设计方案，运用地理信息数据，来设计GIS智能变电站，能够达到环境友好型与资源节约的目标。GIS智能变电站运行的可靠性较高，而且电磁污染较小，能够支撑周边电网的运行，确保区域供电的有效性，对提升风电与光伏发电的送出能力，有着积极的作用。当GIS变电站环网后，能够进一步提升外送电能力。基于信息数字化与信息共享化等标准，建设的GIS变电站，能够实现节能环保，再实际运行时，能够改善220kV电网结构，全面提升电网运行的安全性与可靠性。GIS平台作为供电信息化建设的重点能力，可以实现电网规划建设与运维服务等功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2应用于输电线路运维管理

地理信息系统GIS技术的应用，能够为输电线路运维管理人员提供基础帮助，将GIS技术融入到输电线路运维管理系统中，借助GIS图形处理功能以及数据库管理技术等，可以实现数据信息融合，包括地理位置与空间信息等，通过现场采集线路设备信息，将其输出到数据库储存起来，用作输电线路运维基本数据，可以使得运维人员及时获取可视化信息，为输电线路运检与设备维护等工作，提供完成的数据信息，提升决策的有效性与合理性。

4、GIS技术在电力配网巡检系统中的数据建模

4.1配电网设备分类

在电力系统中，配网工作一般以线路为管理核心，在线路中主要包含各种配电设备，其中变电站是配电线路中的关键源头。在变电站中以10kV电力线路发出，途中经过开关站、架空线路、电缆线路，最终到达用户变压器。在配网线路中还包含其他设备，例如，角铁、拉线以及横担等。

4.2配电设备的属性建模

配电设备对象是系统中特征的集合体，这些特征统称为属性。在实际的配电运行中，架空线有其特有的名称、设备定级、导线种类、实际运行状态、地理位置以及施工总长度等属性。在电力配网巡检系统中，每一类设备的属性特性不同，需要依照其自身的特性来实现运行，例如可将配电设备的属性分为几何属性、物理属性、逻辑属性以及连接属性等。在巡检系统中，每一类的属性都可以被抽象的划分为一类属性字段：物理字段，作用是对文字、数字信息的存储；逻辑字段，对物理字段中的数值进行计算；几何字段，能够对单独的图形进行保存；连接字段，主要作用为对设备对象之间的关系进行定义，还包括物理拓扑和几何拓扑。

5、基于GIS技术的电力配网巡检系统功能分析

5.1设备管理功能

基于GIS技术的电力配网巡检系统能够对电力配网中的电杆、开闭站、电网变压器、变电站和配电室等重要设施进行数据录入与维护，可以查询所有设备的运行状态，同时还能够进行删除、修改操作。操作人员按照电力设施的实际状况绘制接线图和平面设计图。管理人员可以对配电线路状况进行查询、分类、统计，使电力系统中的各种设施在平面图完整的呈现，最大限度满足工作人员对电力配网的管理需求。

5.2巡视管理功能

依靠这一系统，工作人员可以凭借菜单操作录入绝缘子、地线、导线、杆塔的数据，并对线路图状况进行查阅。生产人员可通过数据库查询功能，录入线路的位置、信息、杆塔的数据。管理人员还能够事先制订巡检方案，并根据巡检方案制作巡检单，巡检单的内容主要涵盖巡检线路、巡检时间、巡检间隔时和巡检注意事项等，然后根据线路的地理走向、线路分布状况等地理情况，科学开展巡检工作。

6、GIS系统的优势分析

GIS配网巡检系统最大的优势在于其先进性、开放性和创新性。对于二次开发工具具有高效率的执行特点，所占系统的资源的比重较小。该系统进行方案设计的时候，具有较强的通用性，对各类电杆进行规范，使其具有固定的数据采集方法。然后由桌面管理系统生成电杆数据采集询价表，巡检表的格式是固定的，包含对巡检项目的描述。随着计算机信息技术及通信技术的不断发展，该系统的智能化水平不断提高，可以根据模板的特点，对用户的输入界面进行调整，使用户在操作本系统时更加的方便。

结语

基于GIS技术的电力配网巡检系统融合了GIS技术、信息收集技术、GPS技术、移动信息存储技术恶化无线传输技术等诸多先进的科学技术，给我国电力配网的巡检工作带来了更多可能，在很大程度上提升了我国电力配网的巡检质量，保障了我国居民在日常工作生活中用电的稳定和安全。

参考文献

[1]李浩,谭媛,梁奎.基于GIS技术的电力配网巡检系统应用研究［J］.中国新技术新产品,2016(3).

[2]何仰赞,温增银.电力系统分析[M].武汉：华中科技大学出版社，2002.

[3]李宝元．大型电力基建ＭＩＳ简介及应用［J］.青海电力，2010（4）．

论文作者:刘斌

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38390fc3e539bfbb1c314e48.html