# 用电信息采集全覆盖后的低压线损管理论文_马新广

（国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 内蒙古呼伦贝尔 021000）

摘要：近些年来，我国的经济水平在不断提高，科学技术也在不断发展，人们的电能需求越来越高，科技水平的发展一直在为人们能更好地利用电能做出突破，用电信息采集系统在不断地做出调整适应人们的需求，低压线损管理情况不断改善，但是在实践中依然存在一些问题，不利于维护电力系统的安全与管理，阻碍电力企业的发展。本文通过对用电信息采集全覆盖后的低压线损管理进行分析，并提出相应的解决对策，旨在为提高低压线损管理水平提供更多借鉴和参考。

关键词：用电信息采集；全覆盖；低压线损管理

引言：低压线损是衡量一个国家电力发展水平与管理水平高低的重要标准，也是衡量国家经济发展水平高低的一个二级因素。低压线损管理是电力企业降本增效的重点，是在电力系统中技术提高、管理运营发展的指南针。所以，低压线损的管理研究对于电力企业实现可持续性发展，提高人们的生活幸福指数等方面都有直接的影响。当下，必须要了解清楚我国用电信息采集全覆盖后的低压线损管理现状，在基于用电信息采集系统的条件下，实现优化治理低压线损，全面提高电力系统发展水平。

1.用电信息采集全覆盖后的低压线损现状

电力用户的用电信息采集全覆盖是指电力企业收集、分析配电变压器、终端用户的用电数据，从而实现电力系统的数据监测分析管理目的，比如：用电监控、实行阶梯级定电费、电荷分析、线损数据分析、不法行为监控（偷电、盗电）、节约电力用户的用电成本等。建设电力用户的用电信息采集全覆盖不仅要建设电力系统的主站，还要丰富线路传输的通道，完善用户设备信息的档案，还有新版智能电表推广等。用电信息采集全覆盖的作用是对电力用户的用电信息收集后进行分析、监控处理，以此来定期对电能控制管理。电力工作人员分析用电信息可促进低压线损的工作有条不紊地进行。

我国的电力工业改革开放后发展迅猛，整体能满足人们的需求，根据有关数据表明，我国低压线损率的管理水平处于国际中上游水平。因我国的能源分布和电力工业的发展不均衡及受于技术条件的限制，影响着低压线损管理工作进一步开展。我国低压用户群基数较大，各省公司在低压线损管理中不同程度的存在配电台区与用户对应关系混乱、偷窃电量、计算错误等情况，影响低压线损管理工作开展。

2.低压线损存在的管理问题分析

2.1“台户”对应关系错误

由于我国部分农村城镇化发展较快，农网工程改造较多，改造中有些配电台区因此被撤销、合并，而农村中没有搬离原地区的用户的供电电源就会被临时挂接到其他配电中，导致配电台区的线路在实际运行过程中会发生电力用户的考核表计算的数据与变压器的对应关系不当，营销系统和用电信息采集系统中的相关信息都没用进行合理的调整，进而影响低压线损管理。

2.2长期高损台区未能有效解决

线损率是电力企业发展的重要指标，是能够反映电网规划水平、经营管理水平的指标。线损率高的原因有以下几种：首先，低压配电网布局不够合理。由于变压器的布局不合理，供电中心与电负荷中心偏离，有的部分的低压线路不符合供电半径理想值，造成线损率偏高。其次，变压器与电负荷不相匹配。变压器的空载时间长，人们白天处在工作时段，居住区用电量相对商业区少，产生的负荷小，这样就会让变压器空载、轻载期变长。最后，部分单位电力设备采集运维管理制度执行交叉，供电人员的采集成功率较低，现场的电表数据无法准确通过信息采集系统传递营销系统中。

2.3低压设备老旧

部分村镇供电所低压设备由于资金投入不足，没有及时进行更新换代，部分客户产权设备没有进行产权移交，相关维护措施落实不到位，存在不同程度的漏电、窃电隐患。低压设备中最典型的一种设备是电能表，电能表时钟性能的落后或馈电会导致同期周期异常，导致线损率异常，电力用户的用电数据就会存在一定的偏差，无法准确反映电量信息，导致电力用户的用电信息采集系统在处理数据时就会形成低压线损，在变压器运行不正常时也会增加线损率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.用电信息采集全覆盖后提升低压线损管理的措施

3.1建立体系化的管理制度

体系化的管理制度是低压线损实际管理工作中的基础。因此，体系化的管理制度的建立是非常必要的，在低压线损治理中必须要基于用电信息采集系统，制度改革上要在三个方面进行，这三个方面是线损运行制度、管理建设制度以及业务服务制度。通过这三方面的管理制度的改革，能够提高电路的使用率，还可以检查低压线损情况。在管理制度之外还要有与之配套的监测制度，基于用电信息采集系统进行固定时点的线损频发区的监测，了解线损情况，对数据进行统计分析，电力企业工作人员能够在下一次的线损情况中及时找到问题所在，并采取有效的方案解决问题，以此提高电力企业的经济效益。

3.2科学规范采集数据工作

社会在不断科技化、信息化，规范用电信息数据的采集管理工作能够提高低压线损管理工作的效率，将用电信息数据采集科学化的工作与配电台区的电表结合，通过对比数据、检查“台户”关系，对配电台区电表进行规范治理和积极管理，对线损指标采取可控措施。再根据用电信息强大的采集功能，准确收集各个配电台区的用电数据。一旦发现对应关系有错误的，电力工作人员就要记录下来，与电力用户进行核实，在共用变压器的基础情况上进行正确方向的调整。与此同时，还应对电力工作人员的相关电力工作进行严格规范，极力避免电力工作人员在抄录的电表数据与供电的数据存在不同，导致无法有效改善低压线损管理情况。技术的进步也会加强用电信息采集系统工作的规范性。

3.3保障电路计量正确

保证用电信息采集系统的精准性是低压线损管理的有效措施。电力企业要开展相关会议对数据进行分析，调查原因，寻找治理方法，电力企业内部从上到下一条心为电力系统的工作正常运行出谋出力，促进本企业的经济发展。保障电路信息计量正确一是要把握用电采集信息系统在电力系统中的功能分析，二是要对低压线损管理流程进行管控。电力企业工作人员按时检查电力用户的电表，确保计量工作的正常实行，避免电压线损率因人力的原因偏高，电力企业工作人员还要对低压线损数据进行统计分析。

3.4通过系统监测分析加强现场排查工作力度

通过系统监测分析再进行现场排查是处理低压线损异常数据的最优方式，能够直接、快速地检查出问题所在，帮助工作人员高效地处理问题。配电台区现场的电力环境内容复杂，工作人员主要应针对这几个方面进行排查：线路的逻辑地址、连接的线路、互感器的运行情况以及关口的考核表等数据。当工作人员检查出连接的线路、台区线路的逻辑地址发生错误时，必须要在当下就对电力系统和关口的考核表进行全面维护。如果互感器有故障，它所适用的倍率和系统是不能对应的，此时就要对低压线损进行估算来判断结果正确与否，相应地就能推断出造成低压线损异常数据的原因，从而迅速解决问题。

结束语

综上所述，低压线损的管理工作是一个庞大的系统性管理工作，发展之路还很长远。随着社会不断地进步，用电信息采集系统的新功能应用也会越来越多，因此要牢牢抓住低压线损的管理工作的契机，并在多方面完成质的飞跃，譬如：管理制度的完善、技术设备的更新维修、监督制度的改善等等。只有寻找到最根本的问题，从本源问题出发，才能解决低压线损管理问题，为电力的发展提供更多可能性。

参考文献

[1]刘畅.基于用电信息采集系统的低压配电台区线损原因分析及治理[J].河北电力技术,2016,(02):45-47.

[2]董明,魏秉政等.变电站直流系统运行现状及存在问题分析[J].继电器,2013,19(4).

[3]谢文全.基于用电信息采集系统的供电企业管理研究[D].华北电力大学,2015.

[4]周伟.用电信息采集系统应用于线损管理的分析与实施[D].山东大学,2015.

[5]张标,郑广峰.五查五提高——创新低压线损管理[J].中国电力企业管,2017(09).

论文作者:马新广

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3841a5a4a7058087afc9e423.html