# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用聂春雨论文_聂春雨1,朱莲润2

摘要：我国土木工程项目的数量正在随着城市化进程的不断深化而得到增长，这既为建筑业的发展提供了机遇，同时也对建筑的质量提出了严峻的挑战，如果不能够保证建筑质量，也就无法真正的满足住户的需求。在土木工程施工中，建筑屋面的防水问题引起了相关专业人士的重视，只有合理的将防水技术应用与建筑屋面的施工过程中，才能够保证土木工程的施工质量，避免漏水情况的发生。据此，本文就相关问题进行了分析，具备一定程度上的现实意义。

关键词：土木工程；屋面防水；施工

屋面是指建筑物屋顶的表面，也指屋脊与屋檐之间的部分，在建筑工程建设完毕后，屋面主要承担建筑防水功能，避免降水或降雪天气对室内用户所带来的影响，而屋面的建设通常是以混凝土为主要材料，所以在应用当中难免会受到外界环境干扰而出现渗漏，为了能够避免这种问题发生，则需要结合防水技术的应用，提高建筑整体安全指数，进而增强用户生活居住的舒适度。

1建筑屋面防水技术的重要性

想要对整体问题进行研究，就必须要明确建筑屋面防水技术的重要性。在建筑屋面施工过程中应用防水技术可较好的保证住户的安全，尤其是在后期使用的过程中，应用防水技术可在一定程度上避免漏水的现象发生，间接保证人们的日常生活不被房屋漏水等棘手问题所影响。

建筑屋面防水技术的应用还可以提升建筑的质量水平。在土木工程施工中，质量无疑是最重要的指标，保证建筑质量也是最重要的工作，因此对建筑屋面应用防水技术具有一定的必要性，其不仅仅可以满足人们对建筑质量的要求，还可以确保建筑房屋整体结构完整，避免排水不畅、渗水等情况的发生。

最后，针对建筑屋面的实际情况应用防水技术可以确保建筑的使用效率，土木工程施工的重点是建筑屋面施工，因为建筑屋面是最容易在住户后期的使用过程中出现问题的结构之一，所以必须要应用防水技术，合理选择防水材料，降低建筑出现渗水、漏水的可能性，尽最大努力对建筑的使用寿命进行延长。

2土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用措施

2.1持续加强监督力度

在这一部分，提出土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用措施。相关施工人员应针对现实情况持续加强监督力度，完善监督机制，进而保证工程质量。毫无疑问，监督机制是否完善、监督力度是否在现实中得到加强直接影响着建筑工程的质量，尤其是对防水技术的应用问题，监管人员丝毫不能够马虎，而是应该细致、谨慎的对施工人员的施工行为进行监督，提升施工人员的专业水平，保证建筑屋面防水技术能够合理的得到应用。

具体的说，对土木工程施工的监督存在着很多的细节，只有完善质量监控体系，才能够保证建筑的整体质量，使建筑质量能符合建筑标准。除了提升施工人员的专业水平之外，还需要加强对施工人员的管理，加强防水材料的管理。在防水材料选用、运输的过程中，由于用料量较大，所以往往会在这个环节出现问题，相关人员应保证材料在运输、储存过程中的安全。最后，应对施工过程进行全方位的质量监督，在不同的施工阶段更换不同的监管人员，保证施工人员能够按照事先的方案合理施工，提升施工的效率。对于防水技术的相关器械，应根据施工现场实际情况对其进行选用，解决施工过程中出现的问题。

2.2提升设计水平

在土木工程施工中，施工人员对防水技术的应用需要考虑多个方面的问题，除了需要确保建筑屋面的防水性能之外，还需要考虑到整体的美观性，所以施工人员必须要在不断的实践中有意识的提升自身的设计水平，需要根据建筑整体结构的实际情况合理布置排水系统。

其次，在施工前就应该对防水材料进行配置，在施工过程中，必须要在规定时间内对配置好的施工材料进行使用，施工人员需要对规定的涂刷时间进行把握，在设计的过程中不可以对施工材料进行混合，否则可能会影响施工的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员应该严格设计施工方案，在方案中对各项任务进行具体的分配，从而到各项施工的过程中进行实践，如此就可以对施工效率进行提高，完善建筑的整体质量。

除此之外，施工人员应在施工时注意雨水的情况以及各方面的因素，避免因积水导致建筑屋面被腐蚀。在对屋面板进行布置的过程中，施工人员也需要对缝隙距离进行控制，并考虑到整体施工中的各个细节，尽最大努力提高建筑屋面的防水性能以及美观程度。

2.3保证施工材料质量

防水技术的应用与防水材料的质量存在着密切的关系，如果防水材料自身的质量无法达标，那么即便在土木工程施工中对建筑屋面应用了防水技术，也不能够产生显著的防水效果。所以，相关人士在对施工材料进行选择时，应尽量选择绿色环保的材料，在保证质量的基础上节约成本。另外，想要保证施工材料的质量，施工单位的相关部门还应该根据建筑所在地区的气候情况合理选择材料并完善施工方案。在确定施工材料之后，就需要全方位的对其进行管理，避免因材料受损影响工程质量。

2.4合理维护

合理维护的内容主要包括对防水材料的维护以及对建筑屋面的维护。在施工过程中应对工程材料进行维护，目的在于保证其防水特性，如果不能够做到这一点，那么材料的防水特性有可能会被破坏，导致防水技术的应用效果不明显，所以，不能够将施工材料随意放置到任意的场所，同时还需要避免原材料被阳光直射，从而间接保证防水技术应用的效果。

另外，在施工完成后还需要以施工标准为基础，对建筑屋面进行维护，不能够马上投入使用，而是应对其进行细致的检测，只有通过检测，才能正式结束施工。

2.5 加强刚性防水层施工

在施工当中，为了提高屋面的防水能力，则需要在混凝土防水层上设置双向冷拔钢筋网片，并在分隔缝位置进行段考处理，而对于防水层来说，应当将钢筋网片尽量上调，避免受到高温影响而产生变化，就实际标准而言，钢筋网片厚度应当小于10毫米，细石混凝土防水层的厚度应当控制在C25以上，并应用机械进行搅拌等处理，提高防水层的抗渗能力。

2.6 合理设计排水系统

合理的屋面排水系统设计方案有助于工程的顺利开展以及屋面防水性能的提高，所以在工程开展前，设计人员应当综合考量影响施工的所有因素，提高方案的可行性。在进行屋面排水系统的设计工作当中，设计人员应当对当地环境因素进行考察分析，采取科学计算方式，对日照强度、风力等相关参数指标进行计算比对，制定合理有效的防水标准，并选择可靠的防水材料，确保屋面积水问题能够切实解决。

2.7 注重屋面防水养护工作

屋面的防水施工完毕后，虽然能够确保屋面具有良好的防水功能，但由于屋面长期暴露在自然环境当中，所以难免会受到一定影响，为了能够确保屋面的功能长期稳定发挥，则需要加强养护工作力度。首先，在屋面的长期应用当中，应当由专业工作人员制定养护计划，定时定期对屋面进行检查，并结合现代科学技术的应用，检测屋面防水薄弱区域。

3结论

综上所述，在土木工程施工中，建筑屋面的防水问题引起了相关专业人士的重视，只有合理的将防水技术应用到建筑屋面的施工中，才能够保证土木工程的施工质量，避免漏水情况的发生。相关施工人员应针对现实情况持续加强监督力度，完善监督机制，考虑到整体施工中的各个细节，进而保证工程质量。

参考文献

[1]佟振杨.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].现代物业(中旬刊)，2019(03):225.

[2]王家琪.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].赤峰学院学报(自然科学版)，2016，32(06):134-135.

论文作者:聂春雨1,朱莲润2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38d4b651bc7dcd8a3139711b.html