# 建筑给排水工程强化策略探讨论文_吴景仁

东莞市丽水佳园开发有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着我国社会经济的发展，我国各种科研技术得到飞速的发展，我国人民生活水平的逐渐变好，人们开始对自身生存环境安全问题引起重视。因此，人们对建筑工程质量提出了更高的要求。在建筑工程项目中，质量成为第一重点。在建筑工程里，排水工程是尤为重要的一个环节，随着我国建筑工程建筑质量管理规章制度不断完善，建筑工程质量得到明显的提高。因此要做好每一个环节的施工质量，排水工程是其中一个环节。本文重点研究排水工程，主要从排水工程前中后三个时间段，结合排水工程质量强化要点进行深入分析，以此做好建筑工程质量。

关键词：排水工程；施工质量；建筑质量；强化要点

随着21世纪的到来，我国社会经济建设得到飞速发展，我国人民生活水平的逐渐变好，人们开始对自身生存环境安全问题引起重视。因此，人们对建筑工程质量提出了更高的要求。在建设工程中，排水工程质量强化直接对整体建筑工程的质量有重大影响，严重情况下会导致房屋倒坍。因此，对于建筑工程中排水工程设计和排水工程施工单位能力等级提出了更高的要求，同时对排水工程设计和排水工程施工技术人员的专业技术水平也提出了更高的要求。建筑工程施工单位必须做好建筑施工人员的素质、质量及安全管理工作，认真做好建筑工程设计和图纸审计等工作，以此提高建筑施工质量，与此同时做好建筑排水施工前、中、后的各个阶段的的质量监督工作，才能使建筑给水排水安装工程的施工质量得到有效的保障。本文重点研究建筑给排水工程质量强化策略。

1.建筑给排水工程施工前强化策略

为给建筑给排水工程质量强化提供有效的保障，就需要做好建筑排水质量管理工作中的施工前控制。在建筑排水工程施工前期，对于建筑排水施工单位的管理人员以及给排水技术负责人都需要进行签订管理交接工作。在建筑排水施工监测管理交底后，应对建筑排水施工单位进行说明，用文字形式给建筑排水施工单位严密建筑排水工程质量要求。具体内容如下：

1.1给建筑排水施工方案的审查

在建筑排水工程施工之前，每一个施工单位都需要提前进行建筑工程里的排水工程施工方案设计。（1）建筑排水施工方案设计内容主要包括：建筑排水施工技术措施、建筑排水质量管理规章制度、建筑排水专业技术管理规章以及建筑排水质量保证规章制度等相关内容；建筑排水工程质量措施：建筑排水施工工序的安排；建筑排水工程施工排水流向；建筑排水施工材料质量的安全管理等；（2）建筑排水施工组织设计一般包括室外排水管网工程、建筑给排水工程以及消防工程等。在建筑排水施工中，质量安全管理人员应在建筑排水施工现场对所有排水工程施工的进度、排水施工质量及排水施工成本投资进行实时全面监督，以此做好建筑排水施工协调及检查工作[1]。（1）做好建筑排水工程协调工作，主要是在排水工程施工过程中，应对排水工程施工单位、排水工程施工要求、排水工程施工时间、排水工程施工成本等问题进行分析；（2）对材料设备的检查；（3）对各道工序的施工管理，建筑排水施工过程中的每一道工序都要全程质量管理。

1.2抓好施工前的预防

在建筑排水施工之前就做好排水工程施工各个工序的质量把关工作，使建筑排水工程施工质量得到有效的保障。施工质量管理人员对其他影响进行检查，建筑排水设施的主要隐蔽工程有：给排水工程材料质量都需要符合施工质量标准要求，施工前需检查原有的管道是否保持畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通，经过质量管理人员检查合格后才能进行建筑排水施工[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.建筑给排水工程施工中强化策略

2.1施工技术人员的专业技术能力

对建筑排水施工人员进行专业知识系统培训。第一，要保证建筑排水工程施工质量，就要进行培训、选取建筑排水施工人员，提升施工技术人员的基本素质和安全质量意识；第二，进行建筑排水施工技术人员的专业技术素质，同时建筑排水质量管理人员、专业技术人员应该有较强的建筑排水设计质量规划、建筑排水质量目标管理、建筑排水施工人员选取能力。

2.2对建筑排水材料和施工设备质量的要求

在进行建筑排水工程施工过程中，排水工程的施工所需要材料以及机械设备的应用，都需要符合建筑排水工程设计质量要求以及产品质量要求。因此，要牢牢把握“四关”，即采购关、检测关、运输保险关和使用关。在进行采购人员的选取上，主要鉴定采购人员政治素质和产品质量鉴定水平，选取具有一定专业鉴定知识、热爱事业、诚实守信守的人成采购人员；掌握市场产品质量信息，进行挑选供货厂家，确保购买质量过关的产品，掌握产品质量、产品价格、产品供货能力的信息，选择具有国家认证许可证、有一定技术和资金保证的供货厂家，选购有产品合格证，以确保所需材料符合施工要求，并采用直接从厂家提货，减少中间采购产品的环节，这样一来又可保证建筑排水施工材料质量，又可降低建筑排水施工材料成本[3]。建筑排水工程施工过程中所有施工材料必须按照施工设计要求，应有符合规范要求的施工材料质量保证书，对施工现场进场施工材料，除按规定进行必要的质量检测外，对于质量保证书不全的施工材料，应进行现场质量分析以及质量检测[4]。

2.3强化全面质量，保证质量控制

建筑排水施工质量保证，与建筑排水施工技术因素紧密相关。建筑排水施工技术因素除了施工专业技术人员的技术素质外，还包括建筑排水施工装备、建筑排水施工信息、建筑排水检测技术等。科技技术是第一生产力，在进行建筑排水施工活动的全过程中应体现科学技术的重要作用。建筑排水施工技术进步主要应用在施工材料质量上。为了建筑排水工程质量，应该重视新技术、新工艺的先进性、实用性。在建筑排水施工的全过程，要健全符合建筑排水施工技术要求的施工流程、施工质量要求、施工操作规程、建立严格的考核制度，不断地提高建筑排水施工技术，确保建筑排水工程质量[5]。要了解管理也是生产力，质量管理因素在建筑排水施工质量控制中尤为重要。在建筑排水工程应建立严格的质量保证规章制度和施工质量责任制，明确各自的责任所在。建筑排水工程施工过程的各个阶段都要严格控制均要全面实施到位管理。

3.结语

在建筑工程中建筑排水工程是一项尤为重要的环节工程，建筑排水工程施工质量的好坏与人们生活紧密相连。因此，进行建筑排水工程验收要严格按照质量验收标准进行验收。建筑排水施工设备、施工材料以及建筑排水施工技术要求，都需要符合建筑排水相关专业规定以及要求但应该符合相关规定。对给水排水安装工程中存在的不合格品，应及时进行返工处理，以确保工程质量。建筑排水施工质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素，建筑排水施工之前一定要制定合理有效预防措施，把质量问题控制住，建筑排水施工人员提出了更高要求，把建筑排水施工工作放在第一位置上，抓好建筑排水安装工程的质量管理工作，才能使建筑排水安装工程质量得到有效的保障。

参考文献：

[1]马忠红余翔高层建筑给排水工程常见施工质量问题及预防处理措施[J]江西建材，2012，06：103-104.

[2]冯茂旺.浅析建筑给排水安装工程质量控制与常见问题预防[J]江西建材，2015，19：136+139.

[3]王志平魏巍刘娜.建筑给排水工程质量常见问题及控制措施[J].企业技术开发，2014，06：175+178.

[4]姚海峰房屋建筑给排水工程施工质量控制[J]中小企业管理与科技（上旬刊），2012，07：141-142.

[5]张纪才施海江.建筑工程给排水施工质量控制措施研究[J]商品混凝土，2013，06：158+160.

论文作者:吴景仁

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38e05481664ac24489b954a6.html