# 浅谈10kv配电线路设计技术要点论文_麦锐波

东莞市友安机电安装有限公司 广东 东莞 523000

【摘 要】随着我国改革开放的不断深入进行，促进了我国社会与经济的发展在一定的程度上推动了电力系统的发展。在城市电力系统发展中10kv配电线路是其重要的组成部分。10kv配电线路的安全运行，在一定的程度上不仅仅关系到输电量质量的如何，同时更是会体现出其经济效益。若是10kv配电线路设计不符合发展的规定，在一定的程度上就会使得10kv配电线路稳定安全的发展受到一定的影响，并且其中还消耗了大量的能量，因此应该要从多种不层次中来对10kv配电线路设计中的技术原则进行分析与优化。同时也应该要根据不同地区中的情况来进行分析，进而提高配电线路的设计水平。因此，本文主要就是笔者结合自身的工作经验来对10kv配电线路设计技术要点进行分析与研究。

【关键词】10kv配电线路；设计技术；要点分析

10kv配电线路中整体设计与全程负荷效益形成了一定必要的电力系统管框架。对10kv配电线路的安置在一定的程度上主要就是把电力稳定安全的传递到每一个用户中。10kv配电线路是整个电力系统中重要的组成环节，是电力输出中不能够缺少的一个环节。随着社会时代的中，在一定的程度上促进了10kv配电线路的发展，使得其在社会中得到了越来越广泛的应用。10kv配电线路具有线路长、低能耗等特点，因此相关电力部门应该要加重对10kv配电线路科学设计，这样在一定的程度上能够提高10kv配电线路稳定安全性的发展。

一、10kv配电线路设计内容

10kv配电线路设计中的内容主要包含了：编制说明、机电设计等，其中的每部分的设计都是需要对其进行详细的研究之后，只有其具有符合设计的要求了才能够对其进行设计。从技术当面来说，主要是在机电与杆塔上来进行科学设计，对于线路的整体编制是不能够被忽视的，主要是由于整个工程中是需要有着详细的设计依据、对工程整体情况能有着可以对比的说明，这样在一定的程度上就足以证明10kv配电线路在电力工程系统中的重要作用，其是需要要按照严格的规定来对整体过程进行设计。在进行说明编制中，其中有很多的内容都是涉及到了10kv配电线路，因此需要对设计技术要点进行分析与研究。

二、10kv配电线路步骤

在对10kv配电线路设计中应该要按照严格的设计标准来进行规划，对每一步的设计步骤都是需要进行详细的设计，其中是需要对各个方面的因素进行充分的考虑，这样在一定的程度导航能够保证10kv配电线路设计中按照顺利进行开展。在对10kv配电线路设计中应该要科学合理的制定设计方案，这样在一定的程度上能够保证其设计达到相应的要求。设计的步骤如下：第一，在接受10kv配电线路设计任务之后，相关的设计人员应该要把配电线路长度进而准确的测量，之后在对导面与截面进行相应的规划。第二，设计人员还应该要对10kv配电线路涵盖的范围在地形图上标出标记。同时设计人员还应该要在最后定图上到施工现场中进行考察。第三，杆塔的选择。在对10kv配电线路线路图完成之后，应该要根据施工现场的实际情况与天气等状况来对杆塔进行合理的选择。第四，相关的工作人员能够出设计中所需要的材料清单可以准确的列出，进而计算成本预算。第五，把处于准备阶段中方案要进行详细的对比，这样在一定的程度上才会选择最优的方案，将选择出的方案进行整理与分析，对于缺少的部分应该要不断的完善。

三、10kv配电线路设计技术要点分析

为了能够保证10kv配电线路设计的有效性是需要坚持相应的原则，主要包括以下几点：首先其具有科学性，在整个设计中应该要有科学的理论知识对其论证，在对其设计中应该要对其进行科学的论证，这样在一定的程度上也就应该要确定相应的科学性。其次，安全性。对10kv配电线路设计的时候要保证其线路设计运行的时候具有安全性与高效性。最后，经济性。10kv配电线路设计中应该不仅应该要有科学的理论制定，同时还应该要设计出多种的方案，站在其中应该要选择节能减排的方案，这样在一定的程度上还能够降低工程的整体成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、10kv配电线路设计编制要点

10kv配电线路路径的选择上需要结合相关工程的规划将其送交到有关部门进行审批，这样在一定的程度上就会避免因为工程建成而迁移路线，同时线路在选择上还应该要注意选择顺直的路线，这样的路径在设计起来是非常容易施工的。

其次，杆塔位置占据上一定的要避免在耕地或是住户家门口，并且选择的路径上应该要注意到是否方便日后的维修，同时还应该要对地下水文等条件进行充分的分析与考虑。在埋设管线的时候是需要保证其埋葬的安全性，一定的要防止对地下通信等管线的破坏。

最后，在对施工路径确定之后，一定要将科学性、经济性与安全性看做是其考核的标准。通过对方案的对比与分析进而选择出最佳方案。

2、机电设备设计技术

第一，要确定气象条件，在施工过程中难免会遭受到复杂天气的情况，有线路过长。在确定气象区域内时候应该要进行分段选取，这样在一定的程度上能够就应该要对区域内的平均气温、最高最低气温等参数进行结合来计算出数值，最终来对气象条件进行确定。

第二，对导线截面面积进行精心的确定。在对导线截面进行设计的时候应该要严格的按照设计要求来对导线截面面积进行确定。并且的制度能够相应的科学验证方式，这样就是需要对导线等方面来对电气设备性能进行分析与研究。另外，在对导线截面面积确定下来之前，对其安全系数的说明应该要在说明中有这把详细的记载。

第三，要制定科学的线路组装。不同的线路组装其用途也是不同的。因此，在组装过程中就应该要与杆塔结构、导线型号等形式来确定绝缘子串组装的形式。在当导线断线的时候张力达到最大负荷重情况下是可以选择单串的绝缘子就可以，对于导线比较大的情况下就应该要选择双串的绝缘子。

最后，确定提高导线的防震性能。在电力系统配电线路中处于运行状态中，若是导线发生震动在一定的程度上就会影响到其安全性能。因此，在设计过程中应该要提高导线的防震性能。

3、杆塔设计要点分析

10kv配电线路杆塔常见模式有耐张型、直线型等。在这些模式中，直线型杆塔中受力是最轻的，其结构也是最为简单，在整体系统中一般都是需要承受导线的重力，不需要承受水平方向的力。在支撑导线的时候一般都选用悬式绝缘子垂直方向来支撑的，但是同时也应该要注意到设置耐张杆，这样在一定的程度上就会承受出水平拉力，使得其直线度有着一定的弧度。

四、总结

总之，10kv配电线路的安全运行，在一定的程度上不仅仅关系到输电量质量的如何，同时更是会体现出其经济效益。若是10kv配电线路设计不符合发展的规定，在一定的程度上就会使得10kv配电线路稳定安全的发展受到一定的影响，并且其中还消耗了大量的能量，应该要从多种不层次中来对10kv配电线路设计中的技术原则进行分析与优化。因此相关电力部门应该要加重对10kv配电线路科学设计，这样在一定的程度上能够提高10kv配电线路稳定安全性的发展。

参考文献：

[1]冯中超，10kV配电线路设计的技术要点探讨，科技创新与应用，2016年05月。

[2]许朋波，10kV配电线路设计技术要点，电子技术与软件工程，2014年09月。

[3]徐晓亮，电力系统10kV配电线路设计要点分析，科技与企业，2012年12月。

[4]容钻兴，10kV配电线路设计的技术要点分析，科技与创新，2014年03月。

[5]邢丽君，刍议10kV配电线路设计技术，今日科苑，2014年08月。

[6]仇法永，电力系统10kV配电线路设计要点研究，电子技术与软件工程，2013年10月。

[7]胡拥军，10kV配电线路设计的技术要点研究，低碳世界，2016年01月。

论文作者:麦锐波

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3936cdd9474e9dccf84d2d69.html