# 现代给排水节能理念下施工技术改良论文_刘海黎

河南九冶建设有限公司 河南郑州 450001

摘要：给排水系统是我国城市化建设的重要基础，其使用效果直接影响着我国城市的水资源消耗情况和节水情况。在我国积极倡导节能理念的方针下，节能理念也开始应用在现代给排水工程中，而节能理念能否有效的应用在给排水系统关键在于工程的施工技术。鉴于此，本文就针对现代给排水节能理念下施工技术改良做一些分析，并提出相应建议以供参考，希望能为现代给排水节能理念施工技术改良提供有效参考价值。

关键词：现代给排水；节能理念；施工技术；改良

随着我国科学技术的发展，节能理念也逐渐应用在各行各业并形成了可见的节能技术，节能技术的广泛应用极大的缓解了我国能源紧缺的问题，为我国经济发展提供了有利的基础条件。为了实现节能技术的可持续发展，我国开始着重加强对传统生产技艺的改变，从而融入节能理念实现能源节约型发展[1]。根据建筑行业的现状考察，我国建筑行业的节能效果要远远低于国外的节能标准，甚至在给排水系统中常见的问题上迟迟未能得到有效解决，造成了能源的极度浪费现象。因此，为了使节能理念能够最大化的体现在给排水系统中，有必要针对给排水工程的施工技术进行优化改进，尽可能降低给排水工程使用中的资源浪费现象，为我国经济发展的能源需求奠定节约基础。

一、现代给排水节能理念施工技术改良的意义探究

我国城市化建设的同时，众多的建设工程施工过程中会出现较大的能源消耗问题，在这样的能源消耗中常常有人忽视了小额的能源消耗，以至于能源浪费的现象不仅仅发生在建设消耗上，更与人为因素有着不可脱离的关系，使得我国经济的发展受到了能源和观念的严重影响。因此，在经济发展的创新前提下，必须针对当今现状的施工技术进行优化改良，以促进社会的整体发展。

与此同时，从现代给排水系统来看，涵盖了生活给水系统、生活排水系统以及消防水系统等；现代给排水系统是维持人们正常生产生活必不可少的一大重要系统，同时也是建筑体不可或缺的关键系统部分。现代给排水系统在城市生活供水及排水中发挥了重要作用，但是由于存在一些较为明显的问题，例如：管道配件陈旧，在管道布设上不够规范，这样便会出现较大程度的浪费问题[2]。在节能技术逐步发展的背景下，便有必要加快施工技术改良的步伐，从而促进现代给排水工程事业的发展。

二、现代给排水节能理念下施工技术改良

1.合理采用新型工程材料

在早期的给排水工程中，镀锌钢管是给排水的主要材料，这种材质的管道在长期使用过程很容易出现腐蚀生锈的情况，继而对水质造成不同程度的污染，给人们的用水健康留下了安全隐患，而且在用水过程必须要先将锈水排放才能放心使用，这就出现了水资源的非合理浪费现象。此外，如果管道的阀门或接头处出现腐蚀生锈，就会造成管道的渗水和漏水现象，这种在日积月累下的水资源浪费更是我国主要的浪费现象之一，而且管内膜处容易衍生出许多的细菌造成水资源的严重污染。因此，在现代给排水的工程施工中，要结合节能理念采用新型的工程材料，例如PPR管、钢塑复合管、铝塑管和不锈钢管等等可以有效的防止管道生锈情况，也就能够大幅度的降低水资源浪费现象，达到节能用水的效果[3]。

2.合理进行水压控制

在通常情况下，消防用水系统和生活用水系统都是合并构建的，但是这两者用水的水压要求存在较大的差异，结合节能理念的角度应该将消防用水系统和生活用水系统进行分隔构建，并做好相应的水压控制。在给排水工程的施工过程中，水龙头应根据用水用户的实际需求进行合理选择，在保证用水量的情况下使竖向分区的水压分布均匀。此外，变频水泵应该优先选择高效节能的变速型水泵，从而大大降低水资源的浪费和电能的浪费现象。对于消防贮水池中放置过久的水[4]，可以用相关设备进行过滤处理后注入中水管道用作适用于中水的途径，既可以保证贮水池的水质更换，也可以实现节能理念的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.合理布局管道附件

现代给排水系统是一项设施较为复杂的工程，在给排水系统中更需要安装数量不少的阀门以及水表等等，这些管道附件在整个给排水系统中布置紧凑，若没有选择科学合理的布局方式就会在一些衔接处增加管件的使用，继而造成了管件的浪费现象，还会对水的流速造成影响。同时，水表的型号如果超出实际需求，也会造成大量的水量漏记以致出现非合理的浪费现象。除此以外，水表和其他管件要做好相应的过滤措施，避免水表及管件受水的杂质影响出现磨损和堵塞现象，良好的过滤措施可以保证管件的使用寿命，间接的也可以提高经济效益[5]。

4.积极倡导太阳能技术的使用

随着我国科学技术的发展，许多不为人熟知的能源逐渐被投入视野，这些能源主要包括有太阳能、风能、地热能、海洋能、核聚变能以及生物质能等等。其中太阳能在节能的同时更具备了无污染的特性，在我国太阳能已经被人们广泛的应用到生活和工作中，例如太阳能热水器、太阳能风扇以及太阳能电池等等。太阳能热水器通常被设置在屋顶以最大程度的吸收太阳能量，从而能够无时间限制、无能量限制的加热水温，使人们在节能之余享受到便利，在生活消费上也得到了一定的节约。此外，太阳能的广泛运用，极大的节约了我国的不可再生能源煤、油等资源，为我国经济发展提供了极大的效用。

5.充分利用自然降水

我国是一个降水较多的国家，但是这些雨水常常都只能进行排放和任其流逝。在节能技术的发展下，雨水成为我国现阶段的主要可利用水资源之一，雨水收集可以根据城市的地形环境和建筑环境合理设置收集装置，之后通过先进的过滤装置和设备进行雨水处理，这些经过处理的水资源可以用作消防用水、城市绿化用水、建筑景观用水、冲洗建筑用水、工业清洗用水以及其他事宜的用水途径。在我国城市建筑密度较大的地区，可以在建筑屋顶设置雨水收集管道，通过雨水管道将降水引入到地下的雨水池，并通过相应的过滤技术使其能够得以利用，从而使各行各业的非饮用用水能够妥善选水、妥善用水，促进我国节能技术能够进行广泛性的多面发展。

6.其他节能施工技术

除上述节能施工技术之外，在建筑给排水施工过程中，还有必要充分利用建筑给排水的工艺性节能特点，进一步应用工艺性技术，使建筑给排水管道设施施工实现节能。例如：基于建筑供水过程中，可合理、科学地应用市政管道网络施加的压力，对楼层相对偏低的用户进行供水，如此便能够使低层用户供水过程中所消耗的能源得到有效节约。又比如：在供水过程中，对水压管理进行强化，使超压现象的发生得到有效避免，进一步使供水能量浪费情况的发生得到有效避免。此外，还有必要对热水供应循环系统加以健全，加强对热水系统冷热水压力平衡的控制，使热水供应系统得到优化运行，进一步实现节水节能的作用。

三、结语

综上所述，现代给排水节能理念下的施工技术改良可以很大程度地促进我国经济发展，更与我国人民的生活用水节能息息相关。在进行给排水工程的施工中，应积极应用节能技术选择新型的工程材料，从而确保给排水系统的使用安全和使用寿命，尽可能的降低能源消耗及材料消耗，同时还要注重环境保护，为我国构建一个节能环保和干净优良的生态环境。

参考文献

[1]袁超,张华石.浅议建筑给排水施工中节水节能技术的应用[J].企业技术开发,2014,02:147-148.

[2]薛平娟.节水节能技术在建筑给排水施工中的应用探究[J].企业技术开发,2014,24:60-62.

[3]申玥鑫,姜晓铭.关于节水节能技术在建筑给排水施工中的应用讨论[J].科技与企业,2013,21:179.

[4]张巍峰,孙新会,李维炜.建筑给排水施工中节能技术应用[J].科技信息,2011,18:318.

[5]陈滨雄.节能技术在民用建筑给排水施工中的运用研究[J].建材与装饰,2015,47:23-24.

论文作者:刘海黎

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/396b1ec4c8a9589b335418c1.html