# 小议高层建筑结构工程施工技术论文_ 韩嵩

摘 要：随着我国经济的发展，高层建筑的出现成为了一种必然，为了保证高层建筑的质量和稳定性，必须对其中施工的各个环节进行技术上的探讨，如果施工技术不完善，将会导致严重的后果，不久之前报道的阳台跌落事件早已成为了社会关注的热点，本文也将关于高层建筑结构工程施工技术发表看法，以供相关人士借鉴。

关键词：高层建筑 施工技术 建筑结构

引 言

高层建筑的结构施工，决定了整栋大楼的稳定性，其施工的任何一个环节出现问题，都将会对其造成影响，有些影响会对施工过程造成不良后果，有些则会在施工后，几年或者几十年内出现严重的问题，所以对高层建筑结构施工进行质量上的保证是势在必得的，下文将从高层建筑，结构工程的现状和在建设过程中出现的各类问题及解决方法进行探讨。

一、高层建筑结构工程现状

（一）高层建筑的特点

一般而言，高层建筑工程量较大，使得整个建设时期较长，那么在不影响整个建筑工程质量下用更为先进的科技技术来缩短整个工期是有必要的，以此可以提高整个施工的效率。除此之外，高空作业总是显得难度更高，而要想支撑起一个较高的建筑物，就需要一个较为稳固的结构，要保证稳固结构的质量是一个难度较大的问题，而高层建筑也不是空中楼阁，它需要一个更深的地基以保障地面对于建筑物的支持，然而过于深埋并不是好事，会导致施的延长，形成资金上不必要的损失。

（二）目前高层建筑所使用的施工技术

一般情况下，将高层建筑主体结构的施工分为三个部分，从主体结构钢筋和模板进行不同的方案。随着科学技术的发展，许多新工具和新技术开始逐渐出现，这就使得一些设计理念发生了根本性的改变。目前常见的高层建筑，主体结构主要有三种类型：枢剪、剪力墙和简体结构。框剪结构即框架-剪力墙结构的简称，它主要是由梁柱构成的框架主要结构是框架，可是小部分还是用了剪力墙，由此而得名。而一般也采用现浇法来提高主体结构的稳定性，同时也会在该方法中使用多种模板技术来优化结构， 适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。也主要适用于高层——平面或者竖向负荷载较大的情况。然后对于剪力墙结构也是高层建筑中较为常见的重要环节，它的操作技术简单优势很大，可以在短时间内提高整个建筑的稳定性，增强了建筑的抗震能力，也就使得施工效率也大大提高了，但是要注意剪力墙的技术并不是盲目使用的，否则可能会对整个主体结构造成不良的性能影响。除了以上两个结构之外，较为特殊的就是简体结构了，它是由前面两者逐渐转变过来的，主要应用在竖向承重部分的施工，一般情况下是一个或多个一起使用来使整个主体结构达到稳定全。

二、对于高层建筑构建过程中出现的施工技术和各类问题解决方法

高层建筑由于其高度的问题，所以导致施工难度较大，所以常常采取一些特殊的建筑技术来进行操作，这些技术都主要是为了保证整个高层建筑的质量，然后在以降低整个企业成本的情况下，提高施工效率和工作效益。除此之外大量的高空作業对施工人员来说具有较强的危险性，所以有关部门做好严格的管理是必要的，以避免不必要的危险发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）高层建筑主体结构施工技术

首先要进行施工测量，在每一个楼层留下4个定好标高线的预留孔，在检查高度时可以采取重锤的老方法，也可以采用激光仪与其结合，这些都是为了主体结构的标高线，垂直度和轴线的准确性。然后进行混凝土施工，不论是整个材料的质量混合比和材料融合之后的温度，都需要进行严格规范的控制，否则可能会出现混凝土裂缝的问题，在温度较高的时候，要在做好的混凝土表面进行洒水，预防整个缝隙的生成。而毋庸置疑的是混凝土的施工是范围极广，很复杂而极为重要的工作。除去混凝土施工之外，模板和钢筋的施工也是非常重要的。模板工程有长工期，大工作量，高成本的特点，该工程是对整个高层建筑的质量保证，所以一定要做好对该工程的质量监控和施工要求。如果说前面一些措施都对整个建筑的稳定性有非常重要的关系，那么钢筋工程则是直接影响主体稳定性的工程，在进行该项工程时，一定要对钢筋的质量做好把控，注意是否已经生锈或者已经受潮，无论是在购买前还是购买后，亦或是在施工中，都必须要进行严格的监控，此外一定要在连接钢筋材料时尽可能的使它们牢固，这些与整个高层管理人员和工作人员的意识有关。

（二）对高层建筑主体结构施工质量的把控

对于整个施工过程来说，首要的第一点是对整个施工的材料质量进行把控，毕竟对于一个高层建筑来说，任何一小部分材料出现问题，尤其是对于底部，都可能导致整个建筑出现严重的不良后果，对于各材料的承压能力来说，尤以钢筋为重。在材料问题得到解决之后，要对人员进行严格的培训，该培训不但要保证人员自身的生命安全，而且要保证整栋大楼的施工质量，并且在引进新技术和新机器的同时，要么对原先的老员工进行加强培训，要么招收更多的专业人才，以避免各种技术和机器上出现问题。毋庸置疑，对于材料和人员方面的问题，一定要设立一个专门的监管机制和监管部门来进行监管，那么除了材料和人员方面的问题，还有对于整个建筑施工之前对于图纸不合理之处的检查，施工中对于整体建筑的质量进行检查。如果发现问题，一定要及时上报并整改。

（三）高层建筑主体结构工程中具体的工艺

首先来说要有序的安装各种结构所需要的构件，这被称为构建的施工工艺，以此来把控整个高层结构的施工运行过程。然后是通过吊机将各种构建进行空中运送，运送到达之后，使用连接板进行短时间内的固定，在此过程中，各种的数据都需要进行及时的调整，此时要求一定要带好安全帽并让非施工人员退出施工工地。

三、结束语

根据联合国预测2050年将会有2/3的世界人口居住的城市中，随着城市化的背景和人们生活水平的提高，越来越多的高层建筑出现在城市中心，如果不对其质量进行保证，将会难以预料的后果，为此，本文对高层建筑结构的施工技巧进行了探讨，对于在施工过程中出现的问题，也给予了各类解决方法，希望为城市化的推进有所帮助。

参考文献：

[1] 于皓皓.高层建筑主体结构工程施工技术分析[J].四川水泥，2019（02）：244.

[2] 周磊甜.高层建筑钢结构工程施工技术要点分析[J].居舍，2018（06）：23+27.

[3] 黄天春，肖海峰.高层建筑的主体结构工程施工技术研究[J].中国住宅设施，2017（11）：68-69.

[4] 司岩峰.高层建筑主体结构工程施工技术分析[J].门窗，2017（07）：104.

论文作者: 韩嵩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/39a739c6009474c791cec599.html