# 智能小区安防监控系统及其应用探究论文_厉俊侠

浙江华卫智能建筑技术有限公司 浙江温州 325000

摘要：随着人们越来越多，越来越高的的生活、工作的需求，对智能小区安防监控系统也有了更高的要求。楼宇安防监控系统也在不断发展，最大限度的为人们提供舒适、便利、高效、安全的生活环。文章主要分析智能小区安防监控系统及其应用。

关键词：智能小区；安防；监控；系统

引言

随着经济的发展与人们生活水平的提高，住宅小区智能系统建设的发展也比较快。智能小区安防监控系统应用先进的科技技术，实现小区全过程监控与管理，大大提高安防管理的可靠性与准确性，提高小区安全管理。

1.智能小区安防监控系统总体架构

建立智能化的监控系统、可视对讲、停车场系统、报警系统、智能家居系统，并使用一个模块化设计、能深入联动的综合管理平台进行统一资源、一体监管、智能分析，组成一个充满活力的、高效的系统环境，实现信息共享，打造安全、舒适、便捷、高效的社区环境。这就是智能小区安防监控系统所应形成的总体架构。智能安防监控系统需要对小区范围内进行安防、管控部署，对小区外围周界、出入口、道路、车库、电梯、公共区域等进行综合管理，并根据不同的需要，设置不同的安防子系统。所有的安防子系统通过TCP/IP网络连接到综合管理平台，综合管理平台位于小区综合管理中心。管理中心利用视频监控专用网络，汇接下属各监控系统，将所需的视频、音频、数据、报警信息进行传输、共享、切换；利用工作站根据授权进行远程调阅、查询、控制；实现互联、互通、互控，为决策、指挥调度、取证和处置公共突发事件提供及时、可靠的监控图像信息。

2.智能小区安防监控系统构成

2.1门禁系统

在安防系统设计中，门禁系统的作用是对于门区通行人员权限的控制，能够有效保证楼宇安全，避免危险人员的进入，造成经济损失。目前楼宇门禁装置大多为一个简单的可控电子开关，一般采取语音对话的有线控制方式，不具备可视化能力和无线控制能力，其存在交互效果差、有线网络布线繁琐、智能化程度不够高的缺点。随着视频编、解码技术和无线传输技术的快速发展，智能化楼宇系统也得到了快速的发展。嵌入式无线网络产品以其体积小、成本低、使用灵活方便等优点，得到了越来越广泛的应用。随着市场上智能化楼宇的不断升温，门铃系统已作为智能化办公室和智能化小区的一个重要组成部分。

智能门禁系统由系统软件，门禁控制器，读卡器和电锁等周边设备等几部分组成。门禁控制器是智能门禁系统的核心设备，智能门禁控制器分为一体单门控制器、分体单门控制器、两门控制器和四门控制器等几种。读卡器是门禁系统的前端采集设备，针对卡片读卡频率的不同，有ID卡读卡器和IC卡读卡器等。电锁是门禁系统的执行机构，门禁系统可以应支持持磁力锁、电控锁、电插锁、阴极锁扣等各种电子锁具，同时可以控制自动伸缩门等电动门。

2.2视频监控系统

视频监控系统是智能化小区建设中的重点，可以对小区内指定的监视点进行实时监控。视频监控系统主要由高清网络摄像机、网络传输设备、网络硬盘录像机、管理服务器和监控显示系统等五大部分组成。视频监控系统通过前端设备采集视频图像，通过视频传输系统能在监控中心的显示设备上集中显示，同时具备多画面监视、轮巡等功能，能够体现监控信息与其物理位置的对应关系。实现对小区内外环境的实时监控。并实现录像存储功能、录像回放查询、动态监测功能需求、多系统联动功能，提高了小区的整体安全防范能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3对讲系统

对于智能化小区的楼宇对讲系统而言，从运行实践来看，已经成为现代高效率、多功能的住宅安全保障。对讲系统能够满足当今住宅安全通信要求，将住户、入口以及保安人员通信信息包含在一个网络系统之中，在监控系统的有效配合下，为住户提供安全保障。对讲系统分为单一对讲模式、可视对讲模式。对讲系统的基本设备主要有管理主机、用户分机、门口主机以及电控门锁等，根据智能化小区的建设需要，可以设围墙机，并将其安装在小区入口位置，物业管理部门安保值班室中安装对讲主机，但必须对对讲管理主机进行严格控制；在每一个住宅单元内适当位置或者门上，安装单元门口主机。其中，有些单元可能有多个入口，此时应当设多个从主机。

对于智能化小区而言，除具备可视化对讲、遥控开锁等功能，还可以有效进行居家监控、接收信息数据，以及将用户安防探测设备报警信息，有效地传送到管理中心，然后对其实施紧急求助。在此过程中，还可以有效实现管理中心群呼，即全部住户、呼叫辖区内每个住户，这与广播功能类似。实践中可以看到，对讲与门禁系统以及远程抄表系统和其他系统，共同构成了智能化小区物业管理系统，这也是现代对讲系统的高级模式。

2.5综合管理平台

安防综合管理平台是整个智能安防系统的核心，其综合了视频监控、报警、停车场、可视对讲等多种实用业务，平台基于电子地图业务，具有多级联动、深度整合、一体化管理等功能。安防管理平台模块化设计，可以根据实际需求对功能模块进行自由组合，形成高度切合需求的平台。安防综合管理平台是智能应用的中心，实现智能视频监控，能自动判断人员聚集、人员徘徊等事件，利用智能视频技术实现智能跟踪、人数统计等。安防综合管理平台还是安防系统与物联网融合的纽带，射频识别、红外感应、视频采集、分析终端等，属于安防也属于物联网，而平台就是这张网的纽带。安防综合管理平台是大数据应用的基础。安防系统每天都产生海量的数据信息，汇总到平台，从这些海量的安防数据里分析和优化结果能为平安小区、和谐小区创造出巨大的价值。

3.智能小区安防监控系统应用现状

近几年，我国城市化建设不断发展，经济发展的同时也给社会带来很大的压力，城市住宅小区安全问题一直是小区发展中一个重要问题。小区安全防护系统的建立已经成为衡量小区服务质量的重要标准。在我国，智能小区安防监控还处于一个应用的起步阶段，也存在诸多不足。首先是小区内部、周界和主要出入口虽然安装了摄像头，小区内的监控中心实行保安24小时轮流值守，但是保安人员不能同时监视多个视频图像，且不能长时间盯着显示屏看。而大多数小区配备的显示屏数目有限，大多用来轮循监控几十个甚至几百个摄像头，这样很难做到有效地实时监控。其次，小区联网报警系统并不完善。一些高档小区虽能每户都接入报警主机和紧急报警装置，联网到小区监控中心，然而真正正常使用的却不多。

但是，随着网络技术与信息技术的发展，智能小区安防系统将向数字化、集成化、网络化方向发展，为人们提供更加安全、信息更全面的服务，提高小区安全管理技术。

结语

智能小区安防提供了一个安全、舒适、便捷、高效的智能社区环境，它不仅要求各个安防子系统在实现安全的基础上能考虑到管理的高效可靠，还要考虑到社区居民的生活舒适便捷。智能小区安防监控系统应该建立一个集成、融合、智能的平台，与物联网相结合，打造一个开放、完善的智能安防系统，并能利用大数据的分析结果提升其价值。

参考文献：

[1]傅海军.基于Lon Works 技术的建筑设备自动化系统的研究[D].江苏大学，2013（11）

[2]邹墨宜.论电气工程在建筑中的应用及自动化技术分析[J].城市建设理论研究（电子版），2012（35）

[3]苏红.探析建筑设备自动化系统的设计要点[J].城市建设理论研究（电子版），2013（23）

[4]葛晓鸣.浅谈现代化建筑电气自动化系统的设计与安装[J].中国科技博览，2011（28）

论文作者:厉俊侠

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/39eb4ea8769b930c2669c21b.html