# 智能变电站运维管理中的危险点和控制措施研究论文_赵国栋,王慧光

(乌兰察布电业局察右中旗供电分局 内蒙古乌兰察布 013550)

摘要：在信息化社会背景之下，电力需求量日益提升，为了更好的满足居民的用电需求，智能变电站的有效运用至关重要。智能变电站在运行环节，相关人员要加大维护管理力度，一旦发现变电站设备出现故障，要及时处理，保证变电站能够更为稳定的运行。鉴于此，本文重点分析智能变电站运维技术与设备故障处理措施。

关键词：智能变电站；运维管理；危险点；控制措施

1提高智能变电站运维技术与设备故障处理水平的重要性

将智能变电站应用到智能电网当中，要求变电站具有较好的可靠性，智能变电站还要具备较强的自诊与自愈功能，保证各项设备故障得到更好预防，一旦发现有设备可能会出现故障，则需要提前发出预警信号，将设备故障损失降到最低。智能变电站的运行，不仅能够对各项设备实施电气量数字化采集，而且能够保证各项设备的节点温度与环境参数等非电气量得到良好采集。通过合理运用智能变电站运维技术，并对各项设备故障进行综合处理，能够保证电网系统的有序运行，降低各项设备出现较大故障的概率。

2现阶段智能变电站所存在的问题研究

2.1运维模式无法满足实践管理

随着整个电力行业的发展，在实践的管理过程当中，智能变电站在运维方面的问题逐渐显现出来。智能变电站是整个电力行业变革的关键因素，但是由于技术的不成熟，管理的不完善，目前智能变电站在很多方面都存在一定的问题，为了保证智能变电站安全度过过渡时期，更加稳定的发展，我们需要坦然面对这些问题，并根据这些问题提出相应的解决方案。

2.2智能变电站工作人员专业程度不足

截至目前，我国还没有全方位的推行智能变电站，使其全面覆盖。智能变电站的使用范围比较小，所以智能变电站的运维人员本来就不多，再加上他们大部分技术不过关，不太了解整个智能变电站的运行原理，也不懂如何维修以及保养智能变电站。很多专业的技术人员在之前甚至都没有接触过智能变电站，所以一旦智能变电站出现什么问题，技术人员很难找到问题所在，进而导致无法顺利的解决这些问题。

2.3智能变电站内部设备存在问题

虽然我国的科技在世界上已经达到了较为靠前的水平，但在智能变电站的实际应用过程中，仍然还是会存在一些技术上面的问题有待解决。从智能变电站的组成来说，它的组建一般都是使用较新的建筑材料，在一定程度上能够体现科学技术水平的发达。但是在实际的操作过程中，却经常会出现运行过程与设备之间无法兼容的问题，这些问题在现实中都属于比较严重的问题。智能变电站一般都是使用电子互感系统进行运行的，它通过科学的远程模块方式对外界产生供电，但传统的互感器，它的稳定性能较差，使用寿命偏低，对外界环境的要求也往往较高。所以两者之间通常无法兼容，即使强行操作，也会使得信号的传输出现偏差，最终导致智能变电站的运行效果变得很差。

3针对智能变电站运维管理的相关措施意见

3.1建立完善的智能变电站检修标准体系

对于智能变电站的运行来说，建立一套完善的检修标准体系至关重要。它可以将概念上的数据理论完美的与智能变电站的实际情况相结合，并且可以在智能变电站工作的过程中，不断的对其进行改善，从而使得智能变电站可以更好地进行工作。在现今社会，随着科学技术发展的日新月异，系统升级更新换代的速度非常之快，在智能变电站的检修上也同样如此。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在智能变电站的检修过程中，传统落后的检修方式已经不再适用于当今社会的发展，为了使得智能变电站能够与时俱进，就必须要建立起一套完善的智能变电站检修标准，只有这样，才能更好的保证智能变电站的良性运营和安全发展。

3.2引进集成化智能设备

集成化智能变电站设备，通常由半自动器件转变而成，此类设备的智能化水平较高。此类设备比较先进，并且具有较强的集成化水平。智能变电站一体化业务的开展，能够保证智能变电站运行更加低碳环保，真正达到一键式控制目标。对于技术人员来讲，在对既有的变电站控制标准进行调整，并设置相应的系统，保证集成化智能变电站能够更为稳定的运行。

另外，在引进集成化智能设备时，技术人员还要对智能终端进行全面检修，明确终端检修硬压板内部的断路器是否位于正常位置。在一次设备正常运行的条件之下，对智能终端进行全面检修，技术人员要明确调和闸是否已经完全退出，当电气联系结束后，方可投入智能终端硬压板，真正达到提升集成化智能设备可靠性的目的。

3.3防误操作库

防误操作库是整个电力运输系统防误操作信息化的关键。在整个防误操作中，该信息库的构建尤为重要，其信息库中数据的采集、分析、调用，可帮助相关运维人员在操作时判定其是否合理，当运维人员在操作错误时，相应的防误信息库便立即判定，停止失误的操作，可有效地确保整体防误操作的安全性。在防误操作信息库中，大致可分成两种，一种是错误操作信息库，其信息库主要内容为运维人员的错误操作、指令的汇总，在该信息库应用下，可最大程度实现其信息的调取、处理，并将其作为智能判定错误操作的云平台的后台信息库，相关操作人员在进行相关操作时，可依据已知信息对未知的操作进行有迹可循的合理判断，有效地确保了整个防误操作的安全性、有效性。此外，在该信息库中还可详细分析其一次、二次设备的状态情况，尤其是二次设备跟随着一次设备的变化规律等，一定程度上可将变电操作的效力提升。另一种为错误操作补救规则库，主要内容为某些设备可能没有主动停止错误操作，而该数据库存储的相应解决方式、错误类型将进行相关的补救措施。

3.4建立专业的技术运维团队

对于一个企业的发展壮大来说，技术力量的支持是不可或缺的，专业的技术人员加持也是相当重要的。所以，电力企业需要加大在技术方面的投资，笼络技术人才，充实自己的技术资源。使自己的技术运维团队更加强大以及专业化，最大限度保证基础层技术力量的支持。同时，可以通过开展一些技术培训，不断提高现有技术人员的业务水平。培养更加多元化的全能型技术人才。建立自己的专家团队，与各个方面的专家进行交流合作，学习相关的理论知识，长此以往，提高整个集团的专业素质。

3.5加强对软件开发的重视程度

在进行智能变电站的电力运行试验时，工作人员可以根据电力平台运行的具体情况去开发与之相对应的软件系统，使得软件可以录入试验的结果并能够对其进行科学合理的分析，用以大大提高工作人员的工作效率，同时也能确保试验数据的精准性。总体来说，对智能变电站系统进行针对性的软件开发，有利于促进智能变电站的科学发展和系统升级优化，从而使得智能变电站能够更好的进行电力系统的服务。

结束语

智能变电站对于人类的生产生活都具有着非常重要的意义，但是限于目前科学技术水平等一些客观因素，智能变电站系统仍然存在着一些问题亟待解决。这就需要相关的工作人员和科研小组不断的对其进行改进研究，对智能变电站的系统进行升级优化，从而促进智能变电站的发展，使社会的供电安全得以保障。

参考文献:

[1]王双一．智能变电站继电保护运维智能防误方法的探析[J]．通信电源技术，2018，35(8):228-230．

[2]尹相国，杨拯，张彬，孙弘毅，周坤，毛玉荣.智能变电站保护设备可视化运维系统研究与应用[J].河北电力技术，2019，38（01）：30-33.

论文作者:赵国栋,王慧光

论文发表刊物:《电力设备》2019年第12期

论文发表时间:2019/10/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a4b75972532543cb2d9c050.html