# 变电运维故障的原因及排除原则论文_徐建,刘显祖,李奇

（国网安徽省电力公司检修公司 安徽合肥 231131）

摘要：在供电流程中，变电运行经常会出现一些故障和问题，这是正常的现象，更是不可避免的情况，所以说，变电管理工作质量的好坏是决定变电运维质量的关键，只有全面采取科学合理的变电运维管理，才能有效保证变电运维安全，避免出现重大责任事故和人身安全，强化变电运维管理势在必行。文章主要通过对变电运维管理出现的问题进行分析，有针对性地提出相关解决措施和办法，以此全面提高日常工作中变电运维状态管理能力，保证供电安全可靠性。

关键词：故障；变电运维；预防

1 变电运行发生故障的原因

当前，为了保证电力供应连续性，电力设备需要长期连续工作，这样高强度的运行中，使电力设备出现严重的问题，有一些电力设备使用时间已超过年限，故障率不断提升，有些设备已经落后时代出现老化，设备停转事故频发。设备上的问题为供电埋下不安定因素，使供电安全成为最大的问题隐患，严重的则会导致人身安全事故、造成人员伤亡。

变电工作是专业性非常强的技术工作，其特殊地位决定了必须要时刻进行检查，定期做好维护保养，使设备能够在良好的状态下正常运行，如果不能细致进行检查，就会在电力设备检查中，出现不符合规定的程序，这样就会在细微环节导致设备自身出现故障，使概率不断提高，只有对设备进行定期检查和维护，才能从根本上消除变电设备故障，发现潜在问题因素，通过科学分析，进行技术上的处理，避免了设备运行故障，同时也保证了人身财产安全。

有一些电力企业不重视安全生产，缺乏必要的安全意识，特别是对新上岗人员培训力度不够，这也是导致安全事故不断发生的重要因素，电力企业管理制度不够完善，在制度建设上，应付形式走过场，忽视对设备使用、检修及维护的规定，特别是对新引进的设备，管理程序跟不上，有些设备需要开放使用，这就使设备保养无据可依，设备使用安全不能保证。

2 故障排除的原则

2.1 隔离原则

遵循隔离原则需要符合原则特征，为了把故障范围减少到最小，需要对破坏的变电设备情况进行分析，确保检修过程中的安全可靠，提高检修效率，就需要在开展检修工作前对发生故障区域和线路进行有效隔离，保证工作区安全。这就需要技术人员在到达现场后，对设备损坏情况进行观察，找到故障具体成因，判断检修时容易出现的问题，确定危险系数大小，在检修工作中出现危及自身安全的情况时，一定要马上停止整个变电系统，保证自身安全，如果事态不严重，还需要在保证局部电网运行基础上，采取不同的应对方法，这时就需要使用隔离措施[1]。

2.2 及时性原则

及时性是发现了问题马上进行处理，能够在第一时间内快速排除变电故障，这是最主要的原则，只有技术人员才能在电力运行中发现问题，如果在事发区域能够及时处理，则要进行快速解决，如果不能处理，要查明原因，并向上级进行汇报，根据现场情况制定出合理的应对措施，这样就能充分保证电力供应的连续性，有针对性、计划性的处理好故障，尽快恢复电网运行并减少损失。在发现问题的时候，技术人员不能慌乱，要对设备故障详细说明，把电力系统周围环境进行简要描述，这样上级才能根据实际情况进行方案制定，急的快修简修，不急的可以缓修细修，保证上级决策符合事故处理要求，一次到位地处理好设备故障，确保抢修质量和效率。

2.3 可靠性原则

可靠性原则主要就是要根据当时的情况而定，制定出符合实际的抢修方案，最大限度保证电力供应不受影响，方案要具备可操作性，要保证制定出来的方案，能够快速完成抢修任务，能够顺利执行下去，处理完故障之后，电网能够保证最短时间恢复供电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 变电运维故障分析

3.1 常见故障

（1）拉合问题：变电设备由于长期运转，在多次的操作中，需要进行不断的拉合，这就直接导致了变压器运行出现异常变化。为了能够有效保证供电顺利，避免拉合问题异常影响变电设备工作，就需要在检查中强化对故障多发区进行检查，特别是要针对频繁跳闸的问题，做好重点检查，如果检查不严格，留下安全隐患，就可能会威胁变电设备正常运行，使系统出现故障，另外，通过定期或者不定期检查清洁变电设施，做好变电设备污垢清洁，也能保障系统运行安全可靠。（2）接地故障：当前设备接地方式多为负载形式，把电流电压等危险电流导入地下，主要就是为了保证设备安全和人身安全。有些接地不符合规定，就会导致严重负载接地情况，这种情况，与短路危害相同，突然出现的强大电流，会使绕组发生变形，轻者使设备内部用油质量出现降低，严重的则会导致安全事故。（3）变压器内部短路：短路的情况较为多见，这种故障成因较多，如果变电设备短路，电流会对设备两端低压和高压产生强烈振动，使变电设备绕组压缩，出现变形，这就会导致变电设备出现故障，影响供电质量。（4）过电压导致的变电设施异常运行：为了节省资金，多数户外电力变电设备都不设遮挡，设备在室外常年受各种自然力量侵袭，会导致设备损坏现象，只有不断提高管理能力，强化保护措施，才能确保设备运行正常。

3.2 开关故障

主变开关容易出现故障，主要原因是跳闸，通过对压力释放阀的观测，找到用电切换状况、直流系统异常情况。侧开关故障主要表现在跳闸上，形成故障的原因较多，一般原因包括：主变电压后侧保护圈内出现熔断，导致后备开关不能配合作业，形成拒动效应；主变保护内出现断路，主保护出现了拒动效应；主变电源侧总线出现问题，母线差动保护出现拒动效应；主变保护产生了差错性误动[2]。

3.3 线路故障

线路故障也能引发跳闸，这就需要及时检查相关设施是否出现异常，比如对断路器油的颜色和位置、三相开关、喷油情形、故障录波器动作进行及时检查，查明原因，进行科学处置。

4改善变电运维故障方法

4.1 做好变电运行中常见故障预防

变电运行故障要通过预防，才能保证发生几率降低，只有技术人员提高防范意识，做好日常的预防工作，通过对设备保养，提早发现问题，才能预防性的延长变电运行设备寿命，提高设备运行效率。日常要增强变电运行管理人员安全意识，在变电管理单位加大安全宣传，提高相关人员安全知识掌握能力。

4.2 加强故障维护处理技术应用

变电运维时，采用科学措施保障工作监控信息准确性，不断分析评价管理中可能存在的问题，采取合理有效的维护技术，控制好故障率的产生。通过培训促进操作人员水平提升，保证变电运维的安全；设备检修时要在停电后或接线前进行验电，验电技术能够判断设备电压，避免设备接地，控制好事故的发生率；操作电源是运行系统维护主要内容，使第三级远程设备得到高质量且不间断电源供应，有效保证变电运维稳定性；变电设备安装接地线能够避免工作中因线路通电故障而造成的安全问题，接地线安装要提前做好，保障后方线路工作人员安全。

5 结束语

变电运维是保证电力供应及时有效的关键，只有不断强化防范意识，提高技术应用，才能有针对性地解决好故障，保证电力系统运行，完善变电工作程序，不断推动我国电力事业发展进步。

参考文献：

[1] 李云启.关于变电运维中危险点控制的分析 [J].科技视界，2012（30）：28~29.

[2] 邵 军.论变电运维保护中危险点分析及控制策略 [J].中国电力教育，2010（28）：16~18.

论文作者:徐建,刘显祖,李奇

论文发表刊物:《电力设备》2017年第10期

论文发表时间:2017/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a4b807f1a39bc7b070e4558.html