# 气象防雷监测数据的智能化处理探讨论文_赵亮

赵亮

青海省海北州气象灾害防御技术中心 青海 海北 810200

摘要：现如今，随着人们生活水平的不断提升，人们对于气象监测中气象数据的准确性、及时性以及科学性的要求也在逐渐增高，尤其是气象防雷检测数据。在这样的情况下，构建一个具有高质量、 高效益的气象监测系统已经成为了一项十分重要的工作。对于现目前所存在的气象防雷监测数据的智能化处理来说，这其实就是一种防雷智能监测系统。这种系统的存在，在整个现代化城市的文明建设中具有非常重要的作用。本文就针对气象防雷监测数据的智能化处理进行了相应的分析。

关键词：气象防雷监测数据；智能化；处理

在现代化建设不断进展的今天，高层建筑物的规模越来越大，各项设施也越来越完善。但是，这些现代化的建设却遭受到了严重的自然灾害的威胁，尤其是雷击灾害。雷击灾害是一种破坏性极大的自然灾害，会给人们的正常生活带来不好的影响。因此，做好防雷监测工作，是非常重要的。现如今，智能化的监测系统也已经在各个领域都运用得十分广泛，气象防雷监测数据的智能化处理也已经成为了一种必然的发展趋势，这种技术能够大大地提高防雷监测的效率。

1关于雷电灾害和气象防雷监测智能化处理的优势

1.1雷电灾害

对于雷电灾害来说，这可以说是自然灾害中影响比较大的灾害了。雷电灾害通常具有时间短、放电电压高这两个特点。因此，对于这种灾害若是没有及时地监测到并且及时地采取相关的防范措施，其破坏性将会非常严重。因此，不管是在工业领域中，还是电台领域中，甚至是铁路领域中，雷电灾害都是一种极为重视的对象。一般来说，对于地面会产生影响的雷电一共有三种：第一种叫做球雷，这是一种内部电磁平衡呈高度旋转的离子球体，当遇到障碍物或者是与之碰撞的时候，就会发生放电现象。第二种叫做直击雷，这种雷是指带点云层和地面发生的一种导电现象。第三种叫做感应雷，这种雷是受到了静电作用的影响，从而引发的导电现象。 对于这些雷电灾害，若是没有实现监测到或者是没有做好预防措施，那么不仅会造成严重的经济损失，还有可能会造成人员伤亡[1]。

1.2气象防雷监测数据智能化处理的优势

气象防雷监测数据智能化处理的优势一共有三点：第一点就是监测的数据更加精准，从而能够针对实际情况采取更加有效的措施。第二点就智能化的模式更加具有精准性，能够减少许多不必要的经济损失。第三点就是能够提高工作效率。在实际工作中，数据智能化处理不仅精确，而且速度还非常快，能够减少人工操作，提高工作效率[2]。

2气象防雷监测数据智能化处理的工作原理

在实际工作中，气象防雷监测数据智能化处理的工作原理一共有三点：第一点就是能够在监测的雷电现象的时候，利用远程监测的方法来进行监测，然后通过相关的记录单元透过传感器来获取基本的信息，比方说有关的防雷设备的雷击电流、电源电压以及温度等等。第二点就是能够通过一些通讯接口来获取远程监测所记录的数据，之后，再利用数据传输设备将所监测得到的信息进行一个统一的汇总，并且将汇总之后的信息统一发到相关的服务器中。第三点就是能够通过查询软件来将获得的数据进行一系列的分析和处理，从而形成一种比较简单的格式，使相关的检测人员能够一眼看懂，在最短的时间内了解和掌握基本的系统状态等。

3气象防雷监测数据智能化处理在实际工作中的应用

3.1气象防雷监测数据智能化处理在建筑物中的具体应用

对于气象防雷监测数据智能化处理在建筑物中的运用，其实主要就是监测一些避雷设施是否都正常，其中包括对一些金属、针、带，以及线和网等避雷设备的检测。一般来说，建筑物的内部是需要连接相关的接闪器的，而置于外部的金属、或者是非金属物品， 则需要接地线、接地电阻、均压环以及设置相关的金属管道，或者是引下线等。其中，关于接闪器的布置和接地电阻的布置应该符合下表1、表2的实际要求，只有这样，才能够保证防雷装置能够起到作用[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

表1 关于接闪器的布置要求

建筑物防雷类别避雷针滚球半径/m避雷网网格尺寸/m×m

第一类防雷建筑物30≤5×5或 6× 4

第二类防雷建筑物45≤10×10或 12×8

第三类防雷建筑物60≤20×20或 24×16

表2 关于接地电阻的阻值

主体允许值/Ω接地装置的主体允许值/Ω

第一类防雷建筑物≤10a天气雷达站共用接地≤4

第二类防雷建筑物≤10a配电电气装置总接地装置(A类)≤10

第三类防雷建筑物≤30a配电变压器(B类)≤4

3.2雷监测数据智能化处理在铁路通信设备中的具体应用

气象防雷监测数据智能化处理在铁路通信设备中的应用，其主要是监测铁路中的防雷设备是否能够正常运行、电源系统是否能够正常工作、相关的铁路通信设备金属部件是否都完好无损等等,另外还要对于铁路中的室外通信站、以及接电系统等进行监测。

3.3雷监测数据智能化处理在5T探测站中的具体应用

这种5T系统，其实就是指铁路车辆安全监控系统。气象防雷监测数据智能化处理在这里的具体应用主要是监测电源配电箱是否正常、轨边信号是否存在异常状态、电涌保护装置是否能够正常工作等等。对于这些内容的装置，这种智能化的防雷监测系统能够提供以下几个方面的参数：比方说电源配电箱的实际电压、电涌保护装置的寿命长短、探测站所处的环境温度等等[4]。

对于这些实际的运用，气象防雷监测数据智能化处理能够比传统监测数据处理工作做得更加到位。但是，不管在什么样的情况之下，对于这种防雷智能监测系统都应该做好有效的检查和维修，对于所出现的问题进行及时解决，保证防雷智能监测系统能够安全、 正常地运行，更高效地发挥其应有的作用。另外，对于负责监测的工作人员，也应该积极地提高自身的工作素质和专业知识，定期参加相关的专业培训，做到认真负责，高质量地完成好防雷监测工作。

4于气象防雷监测数据智能化处理的发展前景

4.1电技术

对于气象防雷监测数据智能化处理所具有的优势进行分析可以得知，这种智能化的防雷监测系统能够使得预防雷电灾害的措施变得更加地具体，能够对于一些突发性的雷电事故做好及时地应对，在很大的程度上提高气象防雷的监测水平。现如今，雷电灾害对于整个社会的袭击往往都是猝不及防并且转瞬即逝的，因此，在实际情况中，要确认雷电的相关信息也是非常困难的。所以，在面对这种情况下，只有充分地加强对雷电的预测水平，才能够有效对于雷电灾害进行有效的预测和预防，从而准确地预测到雷电灾害的发生情况。这样一来，人们才能够及时地采取应对和防护措施，减少或规避因雷电灾害而造成的经济损失和人员伤亡[5]。

从这方面就可以看出，预测雷电技术将成为气象防雷监测数据智能化处理在今后的一个发展方向，是对于整个气象防雷智能化监测系统实现创新的一种管理模式。对于气象防雷智能化监测系统来说，其工作重点就是能够确保所监测到的数据和信息具有及时性和准确性。因此，在一方面，气象站的各个监测部门就应该将实际的工作进行统一和协调，各个部门之间共同协调合作、相互配合。而且，对于各个部门的负责人来说，也应该要有责任心，及时将本部门所监测出来的数据或者信息分享给其他部分，实现流通互享，在最大的程度上避免因数据重复而造成的资源浪费和时间浪费的现象，从而提高整体的工作效率，确保整个气象防雷智能化监测系统能够正常、稳定地运行，保证所监测到的数据具有准确性和有效性。

4.2象防雷智能化监测系统的理论结构建设

在现目前的情况下，由于得到了国家的大力支持，气象防雷智能化监测系统已经得到了很大的改进和进步。但是，即便是这样，气象防雷智能化监测系统的理论结构却存在着严重的不足。因此，在之后气象防雷智能化监测系统的发展中，也要注意提高气象防雷智能化监测系统的理论结构建设。与此同时，还应该结合着实际的国情，积极并合理地借鉴国外的先进理论来构建和完善气象防雷智能化监测系统的理论结构。通过对于气象防雷智能化检测系统理论的完善，就能够充分地保证气象防雷监测工作能够顺利地开展。而且，对于气象防雷监测数据的智能化处理来说，这还是气象防雷监测工作的一项重要组成部分，在各个行业之间都有着极为广阔的发展前景。

结束语：

针对于现目前的情况来说，气象防雷监测数据的智能化处理已经成为了对于雷电灾害最合适也是最合理的监测方法，这种智能化的检测系统具有高效率和高精准性的优势，在之前的气象防雷监测的基础上有一个很大的进步和提高。然而，在现在科技技术飞速发展、电子产品也处在极快的更新速度的背景之下，为了能够提高气象防雷监测的准确性，也应该对于防雷智能化监测系统做好及时更新、及时完善，为防雷监测工作提供更大的方便。

参考文献：

[1]刘世宇.智能防雷体系关键技术的研究与应用[J].数字技术与应用,2017(11):67-68.

[2]杜娟,晏君.现代气象防雷设备及技术研究[J].河南农业,2017(05):34-35.

[3]王悦,田小蕾.防雷业务综合管理平台操作方法研究[J].科技资讯,2016,14(13):168-169.

[4]张益瑞.加强气象防雷检测工作的具体措施探析[J].科技创新导报,2014,11(20):107.

[5]吴铁刚.浅谈气象防雷技术的发展趋势[J].科技展望,2014(13):86.

作者简介

赵亮(1985年9月-)，男，汉族,青海西宁乐都县人，本科，助理工程师，从事气象灾害及雷电防御工作。

论文作者:赵亮

论文发表刊物:《防护工程》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a6aa7716e09c3e2df7dbe75.html