# 弱电智能化系统项目管理策略论文_ 于博

摘 要：随着科技进步和智能化技术的应用，建设工程采用智能化系统是发展的趋势。在智能化建筑建设中弱电智能化系统是重要组成内容，从事智能化建筑弱电工程施工的队伍不断增加，由于技术水平和管理能力参差不齐，经常发生一些不必要的矛盾和纠纷。矛盾和纠纷基本是因为施工、质量以及应用维护等。文章针对智能化建筑弱电工程的实施与质量控制进行论述，希望能为相关单位提供参考。促使弱电智能化系统朝着更高层次全面发展。

关键词：弱电；智能化系统；项目；管理策略

1 弱电智能化系统的主要组成部分

使用低电流驱动系统是弱电智能系统的主要特征。电流和电压的稳定性、信号传输过程的性能是影响传输电流的主要因素。低电压电能和信号传输是弱电系统中的主要部分，信号传输过程中会受到电视信号接收以及计算机网络的影响，而低电压的传输则会受到报警监控系统以及消防电气的影响。在对弱电智能系统进行施工的过程中，最重要的施工环节为布线工程，控制室则为系统的核心部分，通过控制室可以统一对系统各部分进行分配和控制。该系统主要由楼宇自动化BAS、通讯自动化CAS、办公自动化OAS等系统组成，而监控报警以及互联网计算机等技术则是该系统所应用的主要技术。由于弱电智能化系统建设过程中存在着诸多问题，所以相关企业应该提高系统的施工、管理和设计质量，使施工技术水平得到进一步的提高。

2 智能化弱电工程系统功能现状

弱电工程系统的功能比较多，具体包括以下几项功能：①计算机网络系统，在该系统的应用中，通过利用八芯双绞线，能够有效传递各类信息，可实现办公自动化。②视频监控系统，在视频监控系统的应用中，在一些需要监控的区域，可在建筑角落中安装监控摄像头，对区域进行实施监控。③停车场收费管理系统，在停车场车辆管理中，可应用计算机技术，对车辆收费进行有效管理，进而实现收费自动化。④火灾自动报警系统，在该系统的应用中，需将视频监控系统作为基础，如果系统应用区域突然发生火灾，则系统可及时发出警报，提示人员疏散[1]。⑤出入口控制系统，该系统主要被应用于住宅小区以及其他需要限制出入的场所，系统可对进出车辆进行实施监控。⑥通话系统，在通话功能的实现中，可在一定的频率范围内，通过应用特殊载体传递信号，进而完成通话。⑦有线电视系统，在该系统的应用中，通过分配器，可对有线电视信号进行合理分配，将信号有效传递至各个电视用户中，同时还能够根据有线电视用户居住建筑的实际情况合理布设线路。

3 弱电智能化系统项目管理策略

3.1弱电智能化质量管理

弱电系统智能化管理操作开展中，相关管理部门要协调处理好项目设计、施工安装、调试应用等方面操作。在设计过程中，要对各个子系统进行应用检查，对设计内容、设备应用、功能内容等进行分析，能与施工合同内容有效对应，也能满足业主方各项建设需求。在施工过程中要对施工技术工艺以及施工标准进行划分，提升施工质量。在应用调试之前，要对各类数据资料进行检查，依照合同内容与相关规定要求进行施工调试，对各项检测数据进行记录，发现问题之后及时进行处理，保障各项审查工作能全面依照规范化要求进行。

3.2 施工安全管理

首先，结合弱电智能化系统的建设需求，制定科学有效的安全组织管理方案和安全技术措施，增加安全措施投资比例，推进其得到良好的贯彻和落实。其次，根据相关法律法规和规范要求，建立健全安全责任制度，明确各个人员的管理责任，确保各个管理人员严格按照要求落实自身的管理职责。再次，建设专门的责任追究制度。面对没有及时履行相应职责的人员，需要采取一定的处罚措施，以起到良好的警醒作用[2]。最后，需要切实开展安全培训教育工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆全面提升全体人员的安全意识和责任意识，在施工前需要做好充分的技术交底工作，增强施工人员的专业技术能力，使其能够充分考量施工组织设计和安全技术措施方面的内容，能够把握各项注意事项，遵循技术要求开展施工作业，提升总体的安全施工水平。

3.3 强化弱电智能化系统技术管理工作

构建统一完善的技术管理标准，支持弱电智能化系统顺利建设。实施弱电智能化系统技术管理工作的过程中，需要做到以下内容。第一，施工单位需要结合合同和技术标准，准确定位各个弱电智能化系统和子系统之间的工程界面，主要针对装饰系统、土建系统、消防系统以及机器设备方面的内容进行综合控制。切实明确各个工种承包商、施工单位和设备供应商的具体管理范畴，便于各个部门良好落实职责。在正式开通弱电智能化系统前，需要确定弱电工程的界面，这是工程项目系统构建中的重点和难点。执行该项工作的过程中，需要充分供应各项材料，结合系统技术手段和设计内容实施。第二，设计弱电智能化系统的过程中，涉及到较多关联专业面。施工管理人员需要在严格细致审核各项施工图纸资料的同时，针对技术环节进行综合控制，尤其是控制好合同监控点表、施工图以及设备清单方面的内容，确保这3个部分的内容保持良好的一致性。确保监控点表上各个监控点的信息都被体现在图纸中，使得设备数量和规格能够符合相应的建设标准，并和监测点接口保持较高的匹配度[3]。第三，制定科学完善的应急策略，便于及时发现施工图纸和设计方案中的不足，并加以有效处理，推进工程设计活动顺利实施，避免工程拖延，保障工程项目建设质量，提升弱电智能化系统的完整性和科学性。

3.4 成本的控制

在整个工程过程中，要对所有人员和器械组织进行合理安排，如施工人员、技术人员、工程管理人员的合理分配任务和规划安排，在高质量的完成工程的基础上，尽量降低工作量，缩短工程施工工期，降低相应器械使用次数，从而达到控制成本的目的。同时安排专门的管理人员在工程过程中专门跟进弱电智能化系统，对不同阶段的工程进度以及存在的问题进行记录，以方便后续阶段的工程方便查询。

3.5 系统设备的安装与调试

弱电系统内容包括室内外的监控系统、安全系统、通讯自动化系统、火灾自动报警系统及联动控制系统等。这些系统涉及各种设备及其配件的安装，必须严格按施工图纸和产品说明书的要求，规范安装。不熟悉或没有相关说明的设备，必须联系生产厂家技术人员，在指导下安装、连接和测试。施工单位基本上都能完成设备安装这个环节，系统和设备调试工作应由供货方或者生产厂家技术人员进行操作，建设单位、施工单位和设计单位共同参与[4]。这样有利于调试工作中的沟通协调，发生问题能及时处理，排除故障，分清责任

结束语

总之，弱电智能化建筑系统为居住的用户提供了更为优质的服务，方便工作人员对建筑进行管理，降低了工作人员的工作难度，提高了人们居住的安全系数。工作人员在工作中需要不断完善弱电智能建筑系统，不能放松施工环节的监管工作，定期对弱电智能建筑系统进行更新，使建筑满足人们的要求。

参考文献

[1]陈欢欢.自动化控制中弱电控制强电的方法分析[J].农家参谋，2018(16):211.

[2]石磊.探析城市综合体弱电智能化工程设计与实践[J].现代物业(中旬刊)，2018(07):46.

[3]罗晓锋.建筑智能化弱电施工管理的标准分析[J].四川水泥，2018(06):204.

[4] 张忠党 . 弱电智能化系统项目管理要点分析 [J]. 住宅与房地产，2017，（18）：170-171.

论文作者: 于博

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a756e0c44015a2c98cda374.html