# 智能楼宇的电气自动化发展解析黄俊为论文_黄俊为

摘要：建筑行业的快速发展带动了房屋建筑规模的增加，同时其功能也越发地完整。在日常生活水平越来越高的当代社会，居民开始更加关注住宅区域的功能设备，表现出更高的工人需求。在此背景之下，智能楼宇概念应运而生，受到了社会公众的广泛关注。虽然智能楼宇的发展时间并不长，但是其具有的优势显而易见，融合了多项智能技术，尤其以电气自动化最为显著。本文就针对有关电气自动化系统在智能楼宇中的应用情况进行分析，探讨主要的应用方向以及具体的应用策略，希望对电气自动化的发展以及和智能楼宇的融合发展有推动作用。

关键词：电气自动化；楼宇；智能化；应用

智能系统的发展很大程度上得益于计算机技术以及互联网的支撑，并且随着智能系统进入现代建筑中，使得楼宇的功能不断丰富，因此深得社会公众的喜爱。而电气自动化作为智能楼宇的重要基础，其所发挥的功能十分关键，影响着人们的日常生活。针对电气自动化在智能楼宇中的应用原理以及发展趋势进行分析，可以明确今后智能楼宇的发展方向以及电气自动化应用的发展领域，不仅有利于智能楼宇的水准提升，同时也有利于公众的日常生活水平的提升，对于我国发展而言具有积极意义。

1电气自动化的发展历程及现状

1.1电气自动化行业的发展历程

电气工程及其自动化是电气信息领域的一门新兴科学，电气自动化在我国的发展十分的迅猛，很多的行业已经将自动化控制作为生产中的重要设备技术，成为生产力扩大的有利的保障。而相较于国外，早在70年代左右就开始着手电气自动化工程的研发以及运用。早期的自动化系统采用了直流控制模式，现在得益于技术的不断升级，各类自动化电子器件得以更新，开始呈现出弱电控制系统模式，这是当前电气工程最为常见的控制模式。

1.2国内电气自动化行业的发展现状

自建国以来，我国就开始关注电气自动化行业的发展以及研究，并在各大院校开设对应的专业，用于培养人才，进一步推动了该领域的发展水平。到目前为止，国内的电气自动化取得了一定的研究成果，虽然和国际水平相比仍有一定的差距，但是基本能够满足社会发展的需求。但当下有关电气自动化的需求正在日益增加，今后仍需不断的努力进行深入研究，扩大电气自动化的应用领域以及应用效果。

当前国内有关电气自动化的应用实现了领域上的拓展，但是在人才方面表现出的匮乏问题持续扩大。一些高精尖的人才缺口更是明显。在国际间贸易逐渐加强的背景之下，对于各领域的电气自动化软硬件要求不断提升，同时表现出的高端人才需求也在不断提升。可以预测今后有关电气自动化的研究以及发展，在注重技术更新和研发的同时，还需要关注高端人才的培养，这将是我国电气自动化的重要发展趋势。

2浅析楼宇智能化

楼宇智能化的出现时间并不长，是科学技术发展以及互联网技术运用的共同产物。虽然智能楼宇属于建筑行业，但是其根本属于信息产业。目前国际上并未针对楼宇智能化给出具体的定义解释，在本次研究中统称为智能化高级建筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆区别于常规建筑，智能楼宇内部各系统均体现出智能技术，尤其是在电气领域，通过自动化技术实现对各种电气设备的有效控制，至智能的统一管理效果。其中涉及到关于各类设备的能耗控制以及功能控制，使建筑物具有更高智能化的功能服务于人们的生活以及生产，这也是近几年楼宇智能化备受社会关注的原因所在。

3电气自动化在楼宇智能化中应用的关键环节

电气自动化融入智能楼宇中，成为智能楼宇功能实现的重要部分。目前在智能楼宇中所运用的电气自动化技术主要包含电气接地以及电器保护两方面。

3.1电气接地

电气接地在整个电力系统中占有重要位置，其主要功能是对整个电力系统的设备进行保护，同时也对建筑内部的人身安全形成保护。为了达到相应的保护效果，在具体操作过程中必须严格遵守操作规范，严格按照国家标准进行不同设备的接地操作。通常电气设备的外露部分应当包裹绝缘体，但是需要考虑到设备长期使用过程可能出现的损耗情况，就很有可能导致内部绝缘体破损而引发漏电，埋下用电安全事故隐患。而采用自动化的电气接地系统进行控制之后，就可以针对这种情况进行自动识别，将所泄露的电流直接导入地下，进而杜绝漏电导致的人员伤亡事故发生，同时也形成对电气设备系统的保护。

3.2电气保护

在电气自动化系统中，电气保护主要负担着保护电器设备和保障电路运行的职责。良好的电路运行，首先要保证各项设备的完好和有序运行。电气自动化的应用在常规的电气保护中有很多种，下面主要两种最常见的电气保护，短路保护和过电流保护。在日常的生活中，最常见到的就是短路保护，任何极小或者极为普通的设备都中设有短路保护，比如每天都用到的电灯，在照明系统中都设置有短路保护。主要是线路或者配件遭到损坏时，容易引发短路故障，通过电气自动化设置，增加短路保护，可以有效避免对整套设备的损害。同时，工作人员在进行接线任务时，如果一旦发生接线错误，引起故障电流，会严重伤害到人身安全，设置短路保护可以有效的保障设备安全和人身安全。其次是过电流保护，过电流虽然比短路造成的电流更小，看似伤害不大，但是过电流更不稳地，发生的频次比短路多。

结论

综上所述，当前所表现出的楼宇智能化发展趋势不断加快，其背后所体现的是社会公众对于建筑物功能的需求。楼宇智能化融入信息技术以及自动化技术，其所具备的功能要远超于常规建筑，对于人们的日常生活以及社会发展都有着重要意义。随着有关电气自动化运用的进一步深入，其将在智能楼宇中发挥更为重要的作用，使智能楼宇功能更加齐全，进一步改善人们的生活质量，加快生产步伐，应当对该方面给予高度的关注，重视技术研发和技术运用。

参考文献：

[1] 陈浩 . 楼宇智能化中的电气自动化的应用探讨 [J]. 中外企业家 ,2015(05):231.

[2] 佘荣 . 楼宇智能化中电气自动化的应用浅析 [J]. 住宅与房地产 ,2015(28):115.

[3] 罗杰 . 浅析电气自动化在楼宇智能化中的应用 [J]. 智能城市 ,2017,3(01):255.

[4] 杨传旭 . 电气自动化在楼宇智能化中的应用 [J]. 住宅与房地产 ,2017(17):252.

[5] 沈丹丹 . 电气自动化在楼宇智能化中的技术应用 [J]. 科技创新导报 ,2017,14(17):2-3.

论文作者:黄俊为

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a8ed06139bc594b35b767aa.html