# 高压电力计量系统故障分析论文_胡顺东

（东莞供电局 523000）

摘要：伴随着我国电力事业不断深化与提高，电力经济也呈现出了良好的发展趋势，与此同时，对于电力经济的维护与发展问题就变得越发关键，高压电力计量作为电力计量的重要内容，其计量的可靠性、时效性将与电力经济有着密切联系，特别是在高压电力计量故障状态下，电力经济将面临着巨大威胁，为此只有对高压电力计量系统中的故障问题进行全面分析和解决，才能为电力经济的发展起到一定的促进性作用。

关键词：高压 电力计量 系统 故障

对于整个供电体系来说，电力计量系统始终是作为决定着电力经济效益的重要环节，尤其是在高压、低压计量方面，国家经济发展和人民生活保障都与其有着直接关系。近些年来，在我国电力技术水平不断提升的同时，电力技术人员也将工作重点集中在了高压电力计量精确度保证上，为了更好的实现高压电力计量的作用与价值，那么对于高压电力计量系统故障实行准确、科学的分析和处理就显得尤为重要。

一、高压电力计量系统常见故障原因研究

通过对高压电力计量系统故障的整理，结合多年来在电力计量方面的工作，可以得到高压电力计量系统故障较为多见，故障类型多种多样，但是经过对故障原因的分析，通常由自然因素和人为因素所导致的高压电力计量系统故障居多，以下是对几种高压电力计量系统常见故障的原因进行的具体探讨。

（一）系统运行故障

研究表明，电力系统运行基本量会对电能表计量工作有序进行产生很大的影响，大致有时间因素、电压、电流以及功率等，在电能计量系统工作时，只要任何一个电力基本量出现差错，那么都将会给系统的正常运行造成阻碍。另外，电能表的自身故障也是引起系统故障重要条件，同时还会使计量准确程度大大降低。下面将根据计量系统故障类型进行逐一说明。

1、电压型故障

接线故障是电力计量工作中常见故障形式之一，特别是由于电压回路接线错误而导致的计量系统故障发生更为频繁，一般导致电压回路接线出错的原因主要表现为以下几点：第一，相线虚接，致使电压偏低，运行电压无法满足电能表需求，从而电能出现运行故障；第二，相线发生断裂问题，致使系统电压严重失衡。

2、移相型故障

移相性故障在高压计量系统故障中较为普遍，大多是由于计量系统内部线路被私自更改，进而系统相位就会发生异常反应，一般会表现为两种情况：首先电流互感器二次侧出现漏接引发的相位失常，其次由于电压互感器一次侧错接造成的系统相位失常。

3、电流型故障

高压电力计量系统故障中，电流型故障与电压型故障原因大体相同，都是由于计量系统内部接线影响到计量准确度所致，例如：电流互感器二次侧发生短路或者是开路故障，此时计量系统内部电流就会相对降低，那么计量工作的准确性就会受到严重的干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）人为故障

根据对高压电力计量系统故障事件的总结，受到人为因素而引发的计量系统故障较多，为此，人为因素也是高压电力计量系统故障主要原因之一。在良好的发展形势下，随着我国人口基数的不断增大，人们对电力供应需求也就变大愈加紧张，这样部分个人或集体为了能够在用电量进行节约，由此对高压电力计量系统实施了个人干扰行为，比如说偷电、私自接线等，从而利用控制实际用电量来实现少缴电费的目的，这样高压电力计量系统正常运转就会受到影响。由于在人为操作下高压电力计量系统故障具有很大的不可预测性和可控性，只有采用人工巡检与现代监测方式相结合方法才能更好的避免高压电力计量系统故障的发生。

（三）计量仪器和装置故障

实际生活中，由于高压电力计量仪器或者装置所处环境的不同，在一些外界条件因素的影响下，比如说天气、安装位置等，进而造成计量装置或仪器不同程度上的损坏，通常日常工作中常见的高压电力仪器和装置故障主要有电压互感器故障、三相电能表故障、电流互感器故障等高压电力计量中重要设备设施的故障。

二、高压电力计量系统故障的预防措施

高压电力系统计量工作不但对电力事业发展有着重要意义，而且也会电力经济乃至社会经济的发展有着密切联系，只有对高压电力计量系统故障实施准确地分析和有针对性防范，才能推动高压电力计量工作更加合理、系统的开展，由此特对高压电力计量系统故障中的认为提出几点防范措施，希望给予大家参考。

现阶段，电力部门针对电力计量人为故障采取的最有效办法有两种，一是计量封印，二是先进技术。计量封印是在性的发展形势下，国内外基于相关计量封印实施标准，进而围绕计量管理展开的创新性研究。计量封印组成部分简单，内部材料主要是PC聚碳酸酯，外部材料主要是ABS树脂模压，通过内外材料的结合进而形成了计量封印产品。目前市场上计量封印产品共分为三种类型，分别是用电检查封印、计量检定封印以及装表封印。由于计量封印产品具有防盗性能强、自锁保护、可打印防伪标示、方便封存等特点，而且计量封印还可以通过不同的颜色进行识别，因而在当今的高压电力计量人为故障防范中得到广泛运用，使高压电力计量人为故障得到了有效控制和管理。

此外，在信息化、科技化发展战略目标的带动下，电力部门对人为故障的管理也逐渐融入了对先进科学技术的运用，目前在市场上用来监测高压电力计量系统认为故障的常见设备设施有智能型高压电能表错接线判定仪、失压欠流计时仪等，但是在实践中发现，由于这些设备存在运行原理复杂、操作困难。投资大等特点，只能作为电力企业在计量工作中的抽检工具，还无法实现先进设备设施的广泛开发与应用。

结束语：

高压电力计量系统故障会影响电力企业经营效益， 不管是何种故障，都会导致重大经济损失。 随着信息技术不断发展和进步，电力计量系统故障检测技术也在不断改进和优化，希望今后有更多的学者投入到这方面的研究中， 利用现代科技技术提高电力计量系统故障检测水平。

参考文献;

[1]杨文芸.电力计量技术的管理现状及应用对策[J].通讯世界.2016(21)

[2]谢航,籍斌.电力计量技术的管理及应用探讨[J].低碳世界.2016(27)

[3]彭湘辉.电力计量管理标准化管理及应用探究[J].低碳世界.2016(28)

[4]罗群.浅析如何提高电力计量的准确性[J].工程建设与设计.2016(10)

[5]王宗晶.电力计量技术的管理现状及应用对策分析[J].黑龙江科技信息.2016(32)

论文作者:胡顺东

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c54ecd34644d6e00c6734a0.html