# 配电网电力工程技术及其施工安全问题分析论文_周文强

(广州电力工程监理有限公司 广东省广州市 511400)

摘要：电力系统经历了几次改革，取得了显著成效，但仍与人口增长和社会发展存在一定的不匹配。特别是对于配电网工程，必须采用有效的施工技术，提高施工安全性，为配电网系统的运行质量提供保证。在此基础上，加强对电力工程技术和配电网施工安全的研究具有重要的现实意义。

关键词：配电网；电力工程技术；施工安全；问题分析

引言

由于其复杂性，很多因素会影响施工过程中的施工质量。此外，技术的应用水平也一直影响着整个电力工程的质量。为了提高配电网电力工程的安全性和稳定性，必须不断完善电力工程结构，采用有效的技术和方法，提高工程的整体技术水平，确保供电系统能更稳定地为人们提供优质的电力资源而且效率高。

1配电网电力工程的重要性

电力工程能够有效地保障人们的用电安全，实现通过配电网、电厂等电力设施的供电。由于配电网类型繁多，可根据配电电压进行分类，不同配电网采用的施工技术也不尽相同。要重视电力工程技术的优化，促进电力设备的合理使用，以减少电能的损耗。然而，对当前电力工程技术的分析表明，其存在的问题极大地影响了电网运行的可靠性，阻碍了电力企业的有效发展。

2配电网工程当前主要的技术问题

2.1电压问题

电压是配电网工程技术的基础，也是许多技术问题的因素。电压的不稳定和电压值的不合理会对整个配电网的运行造成隐患。目前，配电网的主要电压问题是电压过载，如设备接地电压超过阈值、大气电压过高、内部负荷电压过大等，这些不同工作区域的高压会影响配电网的运行效率，并造成高风险低效率是不可避免的。高压也可能成为整个电网系统运行的负担，长期的高负荷电压也对电力设备的寿命构成了极大的威胁，而电力设备的早期损耗也与高压有关。

2.2工程维护问题

配电网工程维护不仅是保证配电网日常运行的重要工作，也是当前保障电力安全的主要内容。维修工作的质量直接影响到系统的运行。提高维护工作的效率，减少外部环境的影响，可以有效降低电力系统的损坏率。例如，维修工作可以在电路老化前维护设备的安全，也可以在人为损坏后及时修复损失。不可抗力的自然因素也可以事先预防和准备。如果工程维护工作不到位，上述例子的后果是不可逆转的。

2.3闪络放电问题

众所周知，电网建设是户外的，无论当地环境多么恶劣，电网的铺设都不会受到影响。电网的暴露决定了其安全风险的必然性。长期暴露的导线会遇到由导线外部绝缘体氧化引起的绝缘能力下降的问题。在雷雨或雷雨天气等恶劣天气下，电网设备的绝缘能力下降会影响电网设备的保护功能，电网设备的放电问题更为严重。电压冲击和污闪会直接损坏电力设备，造成电网崩溃，造成居民生产生活混乱，经济损失加剧。

2.4材料因素

在配电网建设中，要加强施工材料的质量控制，严格按照规范选用合格、优质的产品。但在实际施工过程中，会出现忽视材料的问题，具体表现在以下四个方面。一是物资采购过程中没有专业的采购人员，导致采购物资与工程实际需要不符。二是材料运输过程中没有采取有针对性的材料质量保护措施，造成材料质量长期颠簸、碰撞等损坏；三是材料进场过程中，相应的质量检查工作没有做好，导致一些劣质材料进入施工现场。四是材料堆放过程中堆放场地选择不合理，由于环境过于潮湿、通风不畅，造成材料堆放过程中的腐蚀、变质等问题。

3配电网电力工程施工安全措施分析

3.1对施工环境进行妥善的处理

由于我国地域辽阔，为了实现配电网工程的全覆盖，有时不得不在偏远地区安装相关设备和线路。这些地区的环境十分复杂，将对配电网建设产生重大影响。为了保证工程的施工安全，必须对这些影响因素进行妥善处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体措施包括：一是为避免对配电网造成人为破坏，在配电网杆塔布置过程中，要保证杆塔位置合理，尽量远离道路，避免一些不利因素对配电网的影响他们。同时，还需要采取一些保护措施，包括增加安全标志、反光漆等，使人警觉，避免给配电网造成损失；其次，要采取有效的防雷措施。许多配电网线路处于开放状态，这将增加雷击的可能性。因此，在配电网建设中必须做好防雷工作，包括避雷器的安装、地线的敷设、绝缘子柱的增设等，对沿线树枝进行修剪，清除障碍物，降低线路雷击概率；第三，进行施工过程中对相关设备进行定期维护。在配电网的用电区域规划中，应判断其是否处于污染严重的工业区，会对电气设备造成影响，需要对相关设备进行有效防腐的，应定期选择和维护具有较强防腐效果的绝缘子，为配电网的电力建设提供安全保障。

3.2不断完善电网结构

1）简化电源电压等级。目前，国内的电源采用阶梯式传输的方式，然后通过阶梯式传输到所有终端用户。在输电过程中，经常会有大量的电能损耗，不仅浪费了电力资源，而且对配电网的稳定运行有一定的影响。因此，在输电过程中，应尽量减少输电环节和输电过程中的损耗。一方面，供电企业可以综合考虑用户的实际用电量，调整输电电压，节省设备投资，降低用电量；另一方面，随着城市高层建筑的增多，架空线路配电和输电方式的应用不仅会影响城市的美观，而且可能对建筑物的安全构成一定的威胁。为了改善这种状况，电缆可以用于供电，既可以减少安全事故的发生，又可以有效地抵抗自然因素的影响。2）科学选择配电变压器的容量负荷比。供电系统的可靠性与变电站变压器的容量和数量密切相关。因此，科学合理地确定变电站的数量和容量，可以保证变压器在正常运行的基础上不会过载。

3.3不断完善配电网污闪问题

由于配电网电力设备长期高压运行，容易引起线路设备闪络，同时会降低其绝缘效果，最终影响配电网的安全。因此，施工人员必须制定相应的解决方案，确保配电网的安全。如配电室的连杆、刀闸柱瓷瓶、穿墙套管、绝缘子等部件可安装防污设备，减少配电网污闪的产生。

3.4加强施工安全工程管理措施

施工安全也是电气工程的一项重要任务。只有做好各施工环节的安全管理，才能保证电气工程的施工顺序。相关施工人员需根据输电环境及后续施工计划对线路进行有效管理。在具体施工过程中，必须严格按照方案要求施工，尽量减少相关安全问题。由于塔底通常埋置不良，应特别注意加固，确保施工安全。变压器常有线圈故障等问题。因此，在安装变压器时，需要多次清洗，以减少安全问题。配电网建设要综合考虑，严格遵守有关规章制度，使建设项目符合有关规定，为电网安全运行提供可靠保障。

3.5确保材料选购监管的严格性

在实际施工过程中，要确保相关人员有章可循，对违章行为要及时查处，从而调动员工的主观能动性，保证施工要求能高质量完成。同时，建筑材料在建筑工程中也一直占有重要地位。可以说，材料质量是建筑整体质量的基础。如果材料质量监督不好，就不可能保证工程的整体质量和安全。因此，物资监督员应在全面调查物资来源中发挥重要作用。另外，只要保证材料质量，工程的进度和质量基本上是可以保证的。

结束语

配电网的网络设施的运行在整个电力系统运行当中占据着重要的位置，是保障公民正常用电的核心环节，因此这项工作对整个配电网络运行具有十分重要的意义。配电网工程建设的质量决定了电力系统配电操控的效率，影响着企业或者正常居民的用电水平，因此应该不断的加强基础性技术的规范工作，只有这样，才能降低工作中存在的风险，确保电力的稳定运行，保证公民的供电安全，进而提高整体的工作效率。

参考文献：

[1]王继成.配电网电力工程技术及其施工安全问题分析[J].中外企业家,2017(34):85.

[2]刘昭成.关于配电网电力工程技术问题及其施工安全研究[J].四川建材,2017,45(11):118+127.

[3]李璇.配电网工程施工安全管理策略解析[J].居舍,2017(30):137.

[4]王晖.配电网电力工程技术问题及施工安全研究[J].中国设备工程,2017(18):204-205.

[5]陈城.配电网电力工程技术问题及其施工安全探究[J].居舍,2017(17):53.

论文作者:周文强

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cb3d6ad3a9f22a4f586ae3f.html