# 建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究论文_臧洋洋

江苏楷耀建设工程有限公司 江苏泗洪 223900

摘要：建筑工程施工中的深基坑支护不仅会关系到社会主体，而且还涉及到一些自然因素。提高建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理水平可以保证建筑物的质量在施工的全过程都不会受到任何威胁。建筑企业不仅重视施工技术管理对建筑工程的重要性，而且还需要不断提高施工技术的管理水平，这样才有利于施工单位在深基坑支护施工中对施工技术的管理控制，提高施工技术管理水平不仅可以实时监控施工技术而且还可以保证施工的进度，还可以有效的提高建筑工程施工中深基坑支护的施工水平，使得建筑物具有足够长的使用寿命。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工关键技术

引言

深基坑支护技术是先进项目建设的重要部分。现阶段的中国可以飞速发展，生活水平不断提高，在许多城市将建筑工程设计扩展到地下室，大量的地下工程被列入建设环节，深基坑支护技术被广泛使用。社会也对深基坑技术提出很多的要求。在一个建筑施工中，首先施工单位要确保深基坑支支护技术的安全可靠性，从而按照相关规定严格按照施工要求施工工艺进行施工，这样才可以保证深基坑支护的实用性，与安全性。

1深基坑施工技术特点

（1）由于高层建筑工程数量不断增多，建筑基坑深度越来越大，在一定程度上增加了深基坑施工难度。（2）因为高层建筑深基坑开挖面积特别大，使得基坑支护难度越来越大。（3）如若高层建筑工程存在软弱土层，在基坑开挖的过程当中，特别容易出现大面积沉降，对其四周的建筑物与构筑物产生较大影响。（4）高层建筑深基坑施工工期特别长，受外界降雨影响较大。（5）高层建筑深基坑支护类型较多。

2深基坑支护技术的注意事项

2.1施工前的注意事项

在深基坑支护施工前，要设计出完善的施工方案，结合整个工程的实际情况，将合理的设计方案贯彻到整个工程之中。首先应合理调整深基坑施工的数据与施工参数。比如要考虑深度与边界的大小，还要考虑施工场地的地址条件与周围环境设施对施工的影响，要经过多方面的考虑与考察在实际中制定与调整施工方案，把影响因素变得最低。然后就是根据施工要求与实际情况进行深基坑支护的方法进行调整，施工过程中，施工建设人员必须要做到对深基坑的区域环境、土壤条件和资金投入进行综合分析，最终找到最合适的支护方法。

2.2施工过程中的注意事项

在整个的施工过程中，我们要从以下两个方面入手：①一定要考虑深基坑施工对环境的影响，保护自然环境避免周围建筑的影响，确保施工过程的安全与稳定；②我们有必要对施工现场进行综合的调研。对施工现场详尽的了解，不但可以及时了解施工进度，还可对施工中遇到的问题和困难及时发现和处理，并能清楚地意识到施工对环境和人员的影响，为项目的顺利开展奠定良好的基础。

2.3检查和检测工作注意事项

详细全面的检测工作时施工顺利进行与安全进行的必要步骤。对于各种结构工具应进行统计，确保其尺寸、数据正确无误。另外还要及时对深基坑支护结构的形变量、位移量以及沉降量等进行观测和记录，并采取合理的措施对这些变量进行控制。

3建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用

3.1控制土方开挖的要点

建筑工程在施工之前既要对施工场地做初步的勘察，又要对急需支护的工程进行仔细的勘察。因此、勘察人员需要结合施工场地的实际地质状况，对土体进行合理的评价，并针对地质的实际状况找出有效的解决措施。因此在开挖深基坑的时候，深基坑周围的土体必定会受到破坏，这些土体的破坏必定会随着基坑开挖的进展而引起事故。因此做好监测土体开挖的隐患对整个深基坑支护施工过程都十分重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一旦基坑开挖开始，就不能随意改变施工方案，因为基坑开挖不仅会影响施工的进度，而且还会对施工安全和施工质量有极大的影响。施工单位在基坑开挖之后相应安排适量的人员对开挖现场进行管理，并且还需要将土体开挖的机械停放在离基坑一定距离的规定位置处，这样主要是为了避免挖土机械撞到支撑系统，避免引起不必要的安全隐患。

3.2护坡桩支护施工质量控制要点

护坡桩的位置的精确度是支护体系质量的前提保障。在工程施工中为了保证桩位的定位的准确性，施工人员在安装护坡桩的时候必须与桩位图上的桩位完全一致，护坡桩的准确定位不仅能保证与基坑边坡的位置关系，而且还可以保证与基础结构的位置关系。护坡桩施工之前需要严格按照施工的顺序对相应的点位进行编号。在实际施工的时候通常会采用间隔跳打或者隔桩施工的方法，因为这样避免已浇筑的桩身会因为成孔过程中的穿孔或者土体的扰动而受到影响，通常混凝土必须灌注满24小时候才可以开始临桩成孔施工。

3.3钢板支护施工要点

所谓钢板支护施工工艺，主要指的是利用热轧型钢与钢板桩，以钢板墙的方式，对土壤进行有效固定，起到一定的挡水作用。钢板桩支护施工深度不宜超过8m，在软土地基中应用较多，钢板桩可以多次重复使用[1]。

3.4排桩支护施工要点

排桩支护施工技术具有较好的灵活性，而且施工范围特别广，在软土地基施工中，排桩支护施工技术应用较多，施工作业人员需要注意以下问题：（1）准备好适量的挖孔桩，形成排列柱。（2）做好排水工作，减小地下水对排桩支护施工产生的不利影响。（3）密排钻孔桩施工期间，要求施工作业人员结合深基坑的实际深度，合理确定施工深度。

3.5锚杆支护施工要点

在此高层建筑工程项目中，施工单位也可以采用立壁钻孔施工工艺，并准确计算钻孔深度，逐渐扩大到钻孔底端，保证高层建筑深基坑更加稳定，避免高层建筑工程深基坑出现较大变形，提升高层建筑工程的总体质量。深基坑支护施工结束后，施工管理人员要密切观察周围建筑物稳定性，减小深基坑施工对周围建筑物产生的不利影响。

3.6土钉墙支护和喷锚支护施工要点

土钉墙支护施工工艺较为简单，而且施工成本较低，施工作业人员通过将一定长度的长杆插入到深基坑当中，并在其上部铺设钢筋网，采用喷锚方式进行施工，对土体进行有效保护[2]。

在土钉墙支护施工期间，施工人员需要进行混凝土喷射施工，喷锚支护施工技术具有以下特点：（1）混凝土喷射结束后，钢筋网与土体间产生相互作用，形成更加稳定的支护体系，提升高层建筑深基坑边缘的稳定性与安全性。（2）合理运用喷锚支护施工工艺，可以保证高层建筑深基坑结构更加稳定。（3）此项施工工艺具备良好的灵活性，施工单位能够结合监测到的各项数据信息，对施工工序进行合理调整。

结束语

综上所述，施工部门在进行施工技术管理的时候需要按照国家规定的设计标准开展，这样不仅能保证建筑工程的安全性，而且还可以提高建筑工程的可靠性，避免施工不当为建筑工程带来不必要的损失。若要提高建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理水平，建筑企业必须提高施工管理人员的专业知识，只有施工管理人员能够对深基坑支护的施工技术能够完全了解并熟练掌握，才能将施工过程中可能出现的所有不利因素都考虑，这样既可以提高建筑物的稳定性，又可以提高其安全性。有效的深基坑支护施工技术管理既能保证建筑工程施工能够科学、合理的开展，又能保证工程质量和建筑物的使用寿命。有效的管理深基坑支护施工技术也是提高施工效率的重要因素。

参考文献

[1]徐菊明.探析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].城市建设理论研究，2014（9）.

[2]王本昊.浅谈建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装饰，2014（7）.

论文作者:臧洋洋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cca7a419cf59cde3aba1d25.html