# 浅析电力信息通信在智能电网中的应用杜洪涛1论文_杜洪涛1,张东江1,秦斌1,展慧燕1,赵鲁宁2

1国网山东省电力公司东阿县供电公司 山东东阿 252200；2国网山东省电力公司东营供电公司 山东东营 257000

摘要：在当前社会经济快速发展的环境下，整个社会对于电量的需求量也在不断的加大，这也对智能电网的建设起到了一定的积极影响。当前在整个现代化的智能电网的建设过程中，信息通讯技术发挥着重要作用，其应用的效果会直接的关系到整个智能电网的建设及使用效果。本文作者结合电力系统信息通信的工作经验，加上在电力系统中的工作实践，就电力信息通信在智能电网中的应用进行了相关的探讨与分析，以供参考。

关键词：电力系统；信息通信；智能电网；应用；发展

前言

近些年随着科技的飞快发展，现阶段电网的稳定安全运行的客观条件正在发生着非常大的变化，同时也有伴随着电网负荷增长的态势。当前电力市场运行的相关要素与电网运行的影响有十分明显的现象，而且目前智能电网的环境对于电力市场仍然需要研究与分析，通过先进的信息技术来对智能电网进行系统化的分析，以此来促进智能电网环境下的发展。

一、智能电网与电力信息通信

1、智能电网

当前现阶段的智能电网是以国家电网公司的特高压电网为主要骨干的网架，以各电压等级的电网协调进行发展的强电网为主要基础，且是将现代化的先进的传感测量、无线通讯技术，以及计算机信息技术和相应的电网控制技术与物理电网高度集成的新型电网。

当前的智能电网是以充分满足广大的用电客户对现在的电力需求和优化组合配置，确保电力供应的安全性和相关的经济型，以此来适应电力市场化发展等为目的，实现对用电客户的经济稳定、安全可靠且互动的电力供应和增值服务。

现在的智能电网的最基本的要求是安全性，而现在的电力系统中的每个因素都有可能会对整个电网的安全产生十分不利的影响，而且现在的智能电网对于硬件和软件因素都需要做出迅速且十分正确的快速反应，以此来确保整个电力系统的平衡。

2、电力信息通信

电力信息通信作为整个电力系统中不可或缺的重要组成部分，其在发、输、变、配电以及整个用电的过程中，会提供相应的有关特殊通信服务的基础保障。众所周知电力信息通信是推动整个电力市场向商业化、信息化、自动化和现代化进行有效转变的非常手段，在整个电力系统的现代化进程中发挥着其十分重要且效果显著的作用。

目前的电力信息通信系统中传输着大量的电网信息，生产自动化、电力营销业务等业务都需要依靠双向、高速、实时的信息通信，为整个电力系统的基础设施的建设以及智能电网设备的应用创造了基本的环境，使得电力信息通信与当前的整个电网的建设过程中形成了密不可分的联系。

二、电力信息通信与智能电网的关系

目前智能电网的发展本质是新型的能源转换成电能并且大量的进行接入，且又大量的智能化的设备进行相关的应用。在对传统的电网进行智能化的改造的过程中时，电力信息通信技术在其中发挥着非常重要的作用，使得智能电网与物联网等，无一不与电力信息通信有着十分密切的现场联系。我们都知道现在的传统高频通信以及相应的电力载波通信已经逐渐的被电力光纤的通信所替代，当前的电力信息通信正在朝着实时性更高、网络更加稳定、体系更加完善的方向发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在智能电网的建设过程中，包括电力生产部门、调度通信部门等各个业务应用部门都是通过电力信息通信的网络来进行相关信息进行相应的传输，现在的智能电网的数据传输方式是经过通讯的同步数字序列和同步技术，再通过数据交换后上传，最终进入到相关的应用业务层，为电力企业的继电保护的自动化系统、电网管理业务、电力营销自动化以及相应的视频监控等业务提供相应的服务。

三、电力信息通信在建设智能电网中的作用

1、电力信息通信能够为智能电网提供最基础的接入网

智能电网的接入网可以为电力用户提供丰富多样的用电选择，通过相关的信息通信传输功能可以实现与用户的互动。智能电网的接入网的接入方式是电力系统特有的一种通信传输手段。由于电力信息通信的传播主要是通过电信运营商的无线网络或者有线宽带网络来实现的，因此这些都是智能电网最基础的接入网。

2、电力信息通信能够促进智能化的光纤通信网络的建立

现在的智能化的光纤通信网络具有自动交换功能的传输通信网络，与传统的通信网络相比具有较大的灵活性和高效性。因此在实际的应用过程中，智能化的光纤通信网络通过用电客户端的动态结构部分发起相关的业务请求，且有相关的信号命令传输给控制电力通信的建立与释放，以此来实现电网数据信息的智能化的通信的传输。智能化的光纤通信网络的建立，提高了电力通信网络传播速度，缩短了提供业务需要的传输时间。

3、电力信息通信能够为智能电网的生产运行提供服务

当前智能电网的建立基础是双向且高速发展的信息通信网络，能够通过高科技方式及测量技术和传输感应实现对整个电力系统技术的应用，电力信息通信为智能电网的生产运行提供给类服务功能。电力信息通信技术与智能电网的快速发展，会真正的实现数据和语音两网的相互兼容，整体地进行运营、管理以及建设。

四、电力信息通信在智能电网中的应用

1、在输电领域的应用

当前的电力信息通信在智能电网输电领域主要是在实时的数据传输和电能调度控制、继电保护装置安全运行以及应用电力信息通信技术，则可以开展可视化的检测、输电运行的相关检测以及输电方面的安全预警等相关的工作。另外也可会通过采取适当的电力信息通信方式，来实现对于基础信息及线路运行状态的全方位监控。

2、在发电领域的应用

电力信息的通信对于新能源的开发和使用有着十分重要的作用，通过制定相应的标准接口，电力信息通信能够自动的调节新能源的接入后电能的电压、功率和相应的电能质量，以此来实现各类技术参数的传输和反馈。另外对相应的电力信息通信在新能源发电的启动、停止、功率控制等方面发挥着重要的作用。

3、在变电领域的应用

电力信息通信在智能电网变电领域的应用主要体现为变电站的自动化和可视化，电力信息通信能够为智能电网的安全、稳定运行提供相应的数据，使其在变电领域的应用范围变得愈加广泛。智能电网的发展离不开智能变电站，就需要运用先进的电力信息通信技术，实现变电站全景实时监测、系统智能调节和控制，有效提升变电的安全性、可靠性及自动化。

结束语

当今环境下，智能电网伴随着科学技术的进步，产业的更新发展，自身的功能和应用也在不断的丰富提高，对电力市场建设的影响更为突出和显著，电力市场也因为智能网络的发展不断的拓展和细分，从而更进一步促进整个电力市场的改革和发展，创造更高的经济效益。

参考文献：

[1]吴琼、刘文颖、杨以涵。智能型电网调度决策支持系统的开发与实现[J]。电力系统自动化，2006，（12）。

[2]黄海波。发电企业竞价上网中的报价研究：初始与成熟电力市场的策略探讨[D]。浙江大学，2003。

[3]石怀德、郝为民。基于需求响应技术的电力供需双向调节机制综述[A]。2011电力通信管理暨智能电网通信技术论坛论文集[C]，2011。

[4]王立谦、朱明清、浅谈智能电网的现状与发展[J]。黑龙江科技信息，2011，（19）。

论文作者:杜洪涛1,张东江1,秦斌1,展慧燕1,赵鲁宁2

论文发表刊物:《基层建设》2016年25期9月上

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ce997eb7cb9da225ae00659.html