# 建筑施工中的防渗漏施工技术分析姚圣泳论文_姚圣泳

摘要:随着建筑行业的兴起，现代建筑物也是种类繁杂，样式多样化，工程量与日俱增。建筑技术是保障建筑物质量的关键，渗透技术的提升可以解决用户生活用水安全问题，给居民正常生活带来很大的便捷和保障，因此对该技术进行不断地研究和改进是十分有必要的。

关键词:建筑施工;渗透技术;解决方案

引言:现代文明的发展表观体现在人们的衣食住行上，建筑作为人们居住环境的一项基础工程对人们的生活有着重要的意义，为了能够更好的满足人们的居住需求，防止房屋下水等管道设施渗透的技术也就应运而生，该技术能够有效的遏制由于渗透带给房屋损害，合理地配合施工使用能够大大提高房屋建筑的质量。

一、影响房屋建筑发生渗透的因素

(一)建筑设计水平低，综合考虑欠佳

房屋渗透经常发生在建筑施工过程中，由于该问题会导致房屋整个建筑质量下降，对于人们的生活也能造成很大的影响，渗透严重的情况也可能会损坏房屋的结构，产生较为严重的安全隐患。所以在房屋建筑伊始，就应该注重对房屋的设计的考量，计较满足用户的正常生活需求，也要按照相关的标准严格进行设计以防止渗透发生，不少房屋建筑在设计的过程中由于没有考虑到当地的环境因素，比如房屋建筑所处的环境，气候条件多风多雨，那么对于外墙的设计就要更加的科学，对于外墙的材料，也就要求更加的高。含有厨卫等生活用水较多的区域，为防止渗透，需要进行贴瓷砖等防渗透施工操作。

(二)建筑材料质量不达标

建筑材料的选购能够直接影响到建筑的渗透问题的产生，他对于房屋建筑防渗透性有着举足轻重的影响，许多施工单位在施工前购买的原材料往往不达标，质量不合格，材料的规格和型号不符合建筑的特点，用户在长期使用过程中就产生渗透这种现象，所以要在原材料进行采购时，不能以牺牲原材料质量为代价而追求利润，防止渗透问题的发生。

(三)施工方面工作不到位

虽然施工技术得到了长足的进步，但是对于施工操作的技术要求也越来越高，许多施工单位在开展工作时，并没有对技术操作引起足够的重视，使得相关施工人员在进行施工时没有安全意识，加之监督工作人员没有对施工现场进行有效的管理，就会使得技术要求不达标，房屋相关施工工艺不能够按照要求规范操作，更是进一步的使渗透问题频发。

二、防渗透技术在建筑中的应用分析

(一)墙面使用房渗透施工技术

房屋建筑的墙面作为渗透的一个重灾区域，一定要对墙面进行防渗透施工的合理有效处置，房屋建筑的墙面主要是防止自然环境的雨水冲刷的渗透，所以要先在墙面进行防渗透工作的处理，确保选用合适的材料进行预渗透工作，有效的提高墙面的防渗透性能。在进行防渗透施工时，首先要在墙面进行清洁，然后抹灰，防渗透技术对于砂浆和墙体之间的粘合度要求较高，所以砂浆要与墙体之间有一定的附着力，然后再进行结合才能够有效地避免渗透。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑的墙面往往都占用房屋较大的面积，所以对于墙面需要采取层层递进的涂抹，确保房屋墙面的抹灰厚度能够达标，才能够有效地避免渗透问题的产生，从而提高墙面雨渗透性能的提升，和施工质量的提高。

(二)厨房和卫生间使用防渗透施工技术

厨房和卫生间是居民生活用水最多的区域，作为渗透产生较多的场所，给人们的生活带来了很大的不便，在房屋建筑施工过程中，这一部分区域涵盖着较多的给排水管线，因此在设计上也就提出了更高的要求，所以必须确保防渗透施工技术的规范操作，才能够防止厨房和卫生间发生渗透。对于厨房和卫生间，在建筑施工以前，要对原材料进行专门的防水检验，因为是生活用水区域，人们要进行洗漱洗澡，上卫生间等，水都会直接接触厨房卫生间的四面，所以对于原材料的要求，必须要严格加以控制，在管线进行安装时，也要在卫生间和厨房墙面和地板上打孔，打孔操作需要填补其周围的空隙，真正的确保这些环境能够用水安全。

(三)房屋屋面的防渗透施工技术

房屋屋面始终暴露在外，尤其是在下雨时，如果对于屋面不进行有效的防渗透处理，就会屋面汪水，进而导致渗透的出现。由于屋面和雨水的接触特别的多，所以对于屋面的设计需要合理得当，针对不同气候环境，房屋屋面的倾角会有一定的要求，这样的设计可以及时地把水排出去，其次就是在对屋面施工的时候，需要选取质量合格的防水卷材和屋面涂料，对屋面进行施工，这些材料可以有效地避免房屋屋面由于长时间暴露在外而产生的渗透问题，还有施工人员在施工时要考虑到外界的因素，在大风大雨天，或者是燥热的天气情况下，会使得施工原材料发生质量上的变化，就应该选择避免，择日进行施工。

(四)施工管理中的防渗透技术

防渗透技术需要加强在施工过程中的管理，要尽可能地避免人为因素导致的渗透，所以需要对施工现场进行严格有效的管理，首先要从人员思想上抓起，定期的开展安全意识的培训工作，还要对他们的专业技能水平进行考核，确保施工人员能够按照正确的施工流程，规范相关的施工操作进行防渗透的处理，在施工现场中，如果出现了问题，监督人员需要及时的发现，并要求施工人员进行更正，如果问题已经发生，就要采取有效的措施进行弥补，并和用户进行协商，施工还需要注意环境的因素，针对不同的情况，需要采取不同的施工方案，利用相应的技术，为预防不确定的因素和风险导致渗透问题的发生，施工单位需要筹备和规划，做好应急处理方案，以应对施工中随时产生的问题。

结束语:由于渗透在房屋建筑施工过程中会时常发生，也会在房屋建成以后发生，防渗透技术的重要性不言而喻，只有在施工过程中使用防渗透技术，对房屋渗透问题进行控制，才能够减少问题房屋建筑的出现，本文通过分析施工中的防渗透技术在建筑各方面的使用情况，分析渗透产生的原因，结合房屋的设计和实际情况提出对渗透进行预处理和已渗透解决方案，真正的让用户住上安全有保障的建筑。

参考文献：

[1]李庆.浅谈房屋建筑施工中的防渗漏施工技术[J].居舍,2019(32):60.

[2]林立群.建筑施工中防水防渗施工技术分析[J].四川建材,2019,45(11):231-232.

[3]吕天富.探究建筑施工中防渗漏施工技术的重要性与施工要点[J].建材与装饰,2019(31):35-36.

[4]林夏斌.房屋建筑施工中防渗漏施工技术的作用探讨[J].江西建材,2019(10):141-142.

论文作者:姚圣泳

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3cfce1c81b77bbc33c795917.html