# 建筑工程监理质量控制措施论文_关华凤

深圳市建控地盘监理有限公司韶关分公司 广东韶关 512026

摘要：本文主要围绕建筑工程监理质量措施展开研究，通过分析影响建筑工程监理质量的相关因素，探究提高监理人员工作效率的各项措施，推动建筑工程监理工作以更规范的方式开展，实现加快建筑施工进度、提高建筑施工质量的整体建设目标，创造更高的经济效益。

关键词：建筑工程；建立质量；控制措施

建筑工程发展迅速，对建筑工程质量的要求也逐渐提高。通过加强对建筑工程监理人员的重视，引导其按照规定开展建筑工程施工监督和技术指导等工作，可以有效提高建筑施工各环节的施工质量，推动建筑施工以更为合理的方式开展，加快施工进度，创造更高的经济效益。

1.影响建筑工程施工监理质量控制的因素

影响建筑工程施工建立质量的因素相对较多，主要包含以下几个方面。首先是组织机构的科学性，部分监理单位在开展现场监理工作的过程中并没有制定完整的分工体系，对员工进行分工也只是依靠传统的工作经验，因而在实际监理工作开展过程中可能会出现管理混乱以及责任落实不明确等问题，影响其后续各项工作的工作质量。其次是资金问题，建筑工程监理工作相对比较复杂，不同环节的资金投入也会存在一定的差异，但是受到市场环境等方面的影响，大部分单位选择缩减监理费用开支来开展后续各项工作，这就导致其工作过程中可能会出现与实际工作脱节等现象，将会严重影响监理工作质量。再次，当前国内监理人员综合素质和资质考核情况仍不健全，需要相对较长的周期来发展完善，这就导致许多单位的监理人员并没有完善的知识体系和逻辑框架，在一定程度上影响了监理工作的质量，最后，监理人员工作素质也有待提高，除了缺乏个人资质等硬性资质证书认定外，部分监理人员在工作过程中还缺乏对项目的宏观调控能力，在监理工作遇到问题时可能会出现不知所措等现象，对紧急问题的处理能力相对较差，将会严重影响监理工作质量。

2.建筑工程监理质量控制措施

2.1提高监理的法律意识和法治理念

建筑工程施工相对比较复杂，不同环节的施工要求和处理流程等也存在一定的差异，这就需要监理人员不断提高自身思想道德素质和法律意识，按照规定学习相关知识，使得各环节的建筑施工情况符合建筑规范要求和其他相关制度，推动建筑施工以合理方式开展。同时，在自身专业化素质提高之后，监理人员在建筑施工过程中还可以利用法律法规对施工人员进行指导，使其认识到自身施工存在的问题，降低在资金以及施工材料、设备等方面的支出。现场监理工作开展过程中，监理人员要严格按照规定来开展各环节的监督工作，使得各环节施工满足经济性和科学性要求，不断提高监理工作效率，推动后续各项工作以更为合理的方式开展。

2.2加强对原材料和半成品的控制

建筑工程施工过程中，监理人员必须加强对施工使用的原材料和半成品的控制，通过把控该类基础材料的质量来实现对施工整体质量的监督管理，保证最终建筑工程的整体职工质量。为此，监理人员必须加强对以下几点的重视，第一，必须加强对各类材料标准规范的重视，在与设计人员充分沟通的前提下对采购人员的采购行为进行规范，及时发现其工作不到位的地方，合理开展材料质量控制工作，加强对入场材料设备检查工作的重视，实现对其全方位的控制，保障其整体工作质量。第二，为了降低材料在存储等过程中出现性能变化的几率，监理人员还应当督促施工人员在施工之前对各类材料进行检查，对于一些特定的材料，如钢筋焊接半成品等，还应当通过预实验等方式进行质量检查，明确其质量存在的问题，在此基础上开展后续各项工作，可以有效提高其后续各项工作的工作质量，试件的合理性自然得到保障。最后，监理人员必须加强对全方位材料监控工作的重视，当发现材料不合格等现象时，及时督促相关队伍进行调整，严禁施工队伍携带不合格的材料入场，加强对施工过程中应用的半成品材料配比工作的重视，不断提高其配比质量，推动后续工作以更为合理的方式开展，使其满足建筑施工的质量规范化要求。

2.3合理开展现场技术监督工作

监理人员在现场施工开展过程中要充分发挥技术指导作用，在施工流程的指导下开展针对性指导工作，可以有效保障其后续各项工作的工作质量。

图为常见的建筑工程施工阶段的监理工作流程图。

此外，监理人员在工作过程中还应当加强对自身综合发展的重视，通过开展现场施工技术要求分析等工作，了解在不同环节应当使用的技术管理方法，当发现存在自身不了解的知识时及时学习，不断完善自己，以更合理的方式开展现场技术监管等工作，继而提高监理工作的整体效率。现场监管工作开展过程中，总体监理工作负责人还应当对监理人员进行不同角度的考察，使其认识到自身工作存在的问题和技能掌握不到位的情况，在此基础上开展后续工作，可以有效提高现场施工质量，推动后续各项工作以更为合理的方式开展。

图1 建筑施工监理工作流程图

2.4合理开展设备检测工作

建筑施工过程中会遇到多种不同类型的设备，使用先进设备可以降低施工人员的施工压力，推动后续工作以更为合理的方式开展。同时，设备更新和维修等也会对建筑施工造成一定的影响，需要相关单位加强重视，采取合理措施解决该类问题。例如，在现场施工过程中，为了保证混凝土的质量，施工人员需要使用振捣器等开展混凝土调配工作，调配完成后，还应当使用超声回弹仪等设备检测混凝土质量，了解钢筋等材料存在的问题。当发现施工材料等存在问题时，监理人员应当督促施工人员及时整改，必要时还应当更换其使用的材料设备，这样才能保证建筑工程施工质量。

2.5加强对隐秘工程签字验收工作的重视

隐蔽工程对建筑工程质量影响重大，也是建筑工程监理工作开展过程中经常忽视的环节之一。为了保障其工作质量，监理人员必须严格按照建筑工程规定来开展隐蔽工程签字验收工作。首先，监理人员应当在相关规定的指导下开展建筑施工现场审核，针对一些特别容易出现问题的隐蔽工程，应当在相关检测设备的帮助下开展验收工作，监理人员在此过程中应当加强对验收人员使用的验收方法和验收记录的重视，发现问题时及时督促施工单位解决，保障其工作的工作质量。其次，监理人员还应当按照规定开展材料验收工作，检测材料的性能和使用方向等，推动其更好地应用于建筑施工中。最后，隐蔽工程验收过程中，相关单位应当安排专门的监理人员开展监督管理工作，及时发现其存在的问题并按照书面报告的形式上交，同时向各单位发送处理通知，推动问题及时解决，保障隐蔽工程的施工质量。

2.6及时处理质量控制问题

建筑施工过程中可能会出现不同类型的质量控制问题，相关人员要加强对此过程的质量控制工作的重视，在发现施工问题并督促各单位解决之后，监理人员还应当对整改后的工程开展质量验收工作，明确其各环节的改善情况，发现问题时进一步处理，及时将各类数据记录下来，合理开展材料归档等工作，尽可能保障所使用的材料设备的质量。监理人员还应当及时处理建筑施工过程中出现的质量问题和意外事故，进一步强化全过程质量控制，提高对建筑施工质量的整体监督管理能力。

3.小结

建筑工程质量对人们生产生活具有重要影响，建筑工程的质量与人们的生活安全的财产有着非常密切的联系，为了保护人民的生命财产安全，相关单位必须加强对建筑施工过程中安排的监理人员的重视，引导监理人员按照规定开展建筑验收和其它各项工作，不断提高其技术水平，推动监理工作以更为合理的方式开展，规范建筑施工各流程操作，提高建筑施工质量。

参考文献：

[1]王毛毛.建筑工程监理质量控制途径分析[J].建材发展导向（上），2018，16（11）：257-258.

[2]余传静.试探建筑工程监理的质量控制[J].建筑工程技术与设计，2018，（31）：1840.

[3]马鹿泉.建筑工程监理质量控制措施探究[J].建筑工程技术与设计，2018，（33）：2664.

论文作者:关华凤

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d09e4fc0b6896cee6cef15e.html