# 浅谈村级有线网络供电问题

### 一、浅谈村级电缆网供电问题（论文文献综述）

南平市人民政府[1]（2021）在《南平市人民政府关于印发南平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》文中指出南政综[2021]55号各县（市、区）人民政府,武夷新区管委会,市人民政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校:《南平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》已经市五届人大七次会议批准,现印发给你们,请认真组织实施,确保完成规划确定的发展目标和任务。

杨灿安[2]（2019）在《智能电网技术在机场供电系统中的应用分析》文中研究指明当前,我国民航业发展迅速,每年均有大量的新建扩建机场项目实施。机场供电系统作为机场运营的核心动力系统,重要性不容忽视,如何构建安全、可靠、适用的供电系统值得机场建设单位深入研究。随着5G通信技术的成熟与应用,万物互联的智能时代已经来临,国家提出了强化智能电网建设的号召,民航局也提出了建设"四型机场"的要求。在机场供电系统中引入智能电网技术,能显着提高机场供电管理的效率,更好地保障机场供电的安全,还能促进机场节能减排目标的实现,对助力"四型机场"建设意义重大。文章主要针对智能电网技术在机场供电系统中的具体应用进行探讨,以供参考。

孙斌[3]（2019）在《光储模式在河源低压配网中应用研究探索》文中研究说明随着光伏发电成本的降低以及国家光伏扶贫政策的大力支持,农村地区将会有大量的户用光伏就近接入低压配电网,在一定程度上可缓解农网线路低电压问题并且在一定程度上可解决偏远地区用户用电问题,但是,伴随着大量户用光伏的接入,也会给当地配电网的规划运行带来一些影响。而储能不仅可以克服分布式光伏发电的间歇性的缺点,还可以用来平抑用电的错峰错谷现象,成为解决分布式光伏对电网负面影响的新途径。因此,“光伏+储能”模式势必成为农网升级改造的主流趋势,本文将“光伏+储能”模式应用在河源农网的升级改造当中,旨在解决农网末端用户的电能质量问题以及供电可靠性问题。本文主要研究内容涉及以下几个方面:（1）分析偏远地区农网现状及用户侧工况及需求,调研当前偏远地区农网建设和运维现状,总结所存在的问题,分析农网不同类型用户的用电情况,包括用电习惯、用电质量、用电可靠性等,总结农网用户的用电需求。（2）根据农网用户特点和运维需求,提出一种基于偏远农网用户光储一体应用模式,光储一体应用模式的设计主要包括:光伏系统和储能系统耦合方式的设计、多模式储能充放电控制器设计和农村低压用户光储智能运维系统设计。（3）含光储发电系统的低压配电网潮流仿真与运行分析,根据我国低压配电网接线方式的特点,提出含光储发电系统的农村低压配电网三相潮流计算方法,并提出光伏接入低压配电网的耐受渗透比概念,作为评价指标衡量低压配电网对光伏的消纳能力,通过潮流仿真,对含光伏低压配电网运行状态进行分析,研究光伏接入低压配电网的极限容量,为光储系统的规划设计提供依据。

吕代嘉[4]（2017）在《基于FTTH技术的CATV双向网络研究及应用》文中研究说明近年来,随着全球信息网络的高速发展,宽带网络已经成为信息社会重要的基础设施,同时随着电信网、广播电视网以及互联网三网融合的进一步推进,广电网络公司也在研究思考着提升带宽、网速加速的下一步发展方向。而新一代宽带接入技术FTTH,具有高带宽、不易受干扰,稳定性强等特点,是广电网络公司研究发展方向的最佳选择。基于FTTH技术的CATV双向网络,应能保留原有的广播电视资源和优势,PON结构也能与广电现有的光缆资源很好的结合,能提供广播电视、宽带接入和视频点播等多种双向互动业务。本论文以广西广电网络贵港分公司的农网Y村试点FTTH建设项目为背景,从对FTTH接入网技术在广电网中的应用分析下手,通过研究FTTH的通讯特点,组网模式和实现方式,给出了完整的广电网络贵港分公司Y村的基于FTTH技术的CATV双向网络建设方案,论文主要内容包括如下:一是通过介绍FTTH技术在国内外的研究现状和发展趋势,了解到FTTH技术在我国已成为主流的接入网技术,说明了本论文研究FTTH技术在广电网络中应用的意义。二是通过对FTTH技术的通信原理和组网方式的研究,选择适合在广电网络中运用的FTTH技术实现方式。本论文主要是选择基于EPON网络结构、双纤三波组网模式的FTTH技术,根据实际情况,设计出在贵港分公司Y村FTTH网络的组网方案,包括前端机房、ODN网络和家庭网络的方案设计和实施建设,及整个系统的指标要求等。三是对对该系统进行测试分析,包括FTTH网络测试仪器、测试方法和对系统的运行性能分析等。

王亚亭[5]（2018）在《衡水地区农村电网差异化规划研究》文中研究指明在我国,农村电网普遍存在用户数量多、布点分散、负荷密度小,电网结构复杂、分支级数多、自然功率因数低和电压质量低等共同特点。农村电网是电力系统的重要组成部分,是农村建设的重要基础设施。近几年来,农村地区电力需求旺盛,农村居民用电量增长较快,村级中、低压电网供电能力不足、可靠性较低和设备老化等问题凸显。科学的做好农村电网规划,既是电力系统整体规划的重要组成部分,也是实现农村电气化和农业现代化的根本保障。衡水地区贫富差距较大,各县农村电网发展不平衡。衡水市域中景县属于衡水发展的区域核心之一,且基础管理较好,数据齐全,为了深入研究乡村电网的现状以及未来负荷发展情况,本文对景县地区乡村典型供电区域供电负荷进行了预测,并在此基础上进行电网规划。本次规划以增供和降损为约束条件,深入分析和诊断景县农村地区供用电现状和存在问题并结合农网地区负荷预测结果,以提高供电能力和供电质量为目标,结合衡水地区各县实际情况,提出衡水地区农网中、低压配电网的规划目标、网络典型方案及设备材料选型原则,并对衡水地区各县进行了相应的投资估算。

黄炜达[6]（2017）在《汕尾市2017-2019年中低压配电网规划研究》文中研究表明汕尾市位于广东省东南部,莲花山南麓,东临惠来县,西连惠东县,北接梅州市和紫金县,南濒南海,现辖城区、红海湾区、海丰县、陆丰市和陆河县五个区（县）。近年来汕尾市工业结构不断优化,确立了以电力能源、电子信息、工艺品制造、纺织服装等四大主导产业,并形成以工业发展为主导,大力发展海洋产业和旅游业的滨海城市。汕尾市中低压配电网存在城市电网和农村电网的典型特征,中低压配电网供电能力较弱、历史欠账较多、设备落后残旧。同时由于汕尾市地域较广,上级电源布点不足,从而大部分区域中低压配电网供电半径过长,且城市电网建设缓慢、滞后,导致城市配电网中供电容量不足,供电质量欠佳,可靠性差等问题日渐突显。根据广东省振兴发展粤东西北地区的发展战略和汕尾市向西融珠参与深莞惠经济圈,承接深莞惠地区辐射转移,汕尾市迎来了重大的发展机遇。鉴于汕尾市的区域定位和发展目标、城市化进程的加快和工农业的飞速发展,汕尾市现有的中低压配电网供电能力和建设进度已不能满足产业发展和居民用电的负荷需求。本论文是在“十二五”期间电网建设的基础上,通过对汕尾市中低压配电网现状进行系统的评估和分析,结合地区经济与社会发展情况,查找总结出制约当地中低压配电网发展中存在的问题。在此基础上,结合历史用电需求,建立数学模型对汕尾市中低压配电网未来的用电负荷做出预测,得出未来发展年度的电量和负荷增长数据。其次,对汕尾中低压配电网项目规划的建设目标和技术原则进行分析和研究,并根据负荷预测和规划原则对高压电网规划成果进行描述及提出相关建议,最终确定了2017年-2019年中低压配电网建设规划改造方案。本论文结合汕尾的实际情况,充分调查分析了国内配电网的结构特点,为汕尾市未来配电网建设、改造和优化提供了切实可行的指导。

王建芳[7]（2017）在《廊坊市农网升级改造项目实施效果评价研究》文中研究指明我国的经济正在处于快速发展之中,尤其是京津冀一体化战略提出以后,中央加强了对河北省特别是环首都附近廊坊地区农业、农村方面基础设施建设和改造的政策扶持力度。廊坊地区新农村发展一直在国家规划下稳步推进,可以说廊坊市部分农村区域开始进入城乡一体化发展的新时代,在家电下乡、深化农村经济结构转型等支持政策下农村地区的电力需求增长幅度较大,农村电网逐渐面临着巨大的供电压力。近年来,廊坊市配电网在网架结构、供电能力、供电可靠性等方面逐渐暴露出结构薄弱、供电能力不足、装备水平不高等突出问题,这些突出的矛盾与国家电网公司建设统一、坚强、智能电网的要求还存在着较大的差距。廊坊市电网公司针对当前辖区内存在的突出问题,尤其是农网在电力供需不平衡情况下,廊坊市供电公司开展新一轮农网升级改造工程,通过对辖区内的农网线路网络改造、农网降损管理、农网用电安全、提升农网配电能力等方面进行一系列的探索和改进,旨在提升廊坊市供电公司在农网改造中的经济、社会、生态效益。本文立足于廊坊供电公司农网总体实际,通过对国内外农网改造的实践进行总结分析,在对廊坊市农网发展现状的总体把握下,来对廊坊市农网改造升级项目的实施效果进行科学、客观的分析和评价,在此基础上对廊坊市供电公司在农网改造方面进行工作展望,以期促进未来电网公司在农网改造方面的发展。首先,通过对国内外项目实施评价管理方面的文献资料进行认真研读分析,了解并掌握最新农网改造项目实施评价的现状。阐述农网改造项目实施评价的一些基本理论,进行了农网升级改造项目实施的原因分析、农网升级改造项目环境分析并阐述了神经网络的基本理论。其次,提出了廊坊市农网改造项目实施评价指标体系构建的原则,建立了廊坊市农网升级改造项目实施评价指标体系,然后根据所建立的指标体系和神经网络的特点设计了神经网络评价模型,并用MATLAB软件进行求解。最后,利用所建立的指标体系和神经网络模型对廊坊市农网升级改造项目实施情况进行了实证分析和评价,评价的结果得出该项目评分很高,与实际情况相吻合。本文成果可以给今后的类似项目的实施提供参考,同时也可做为国内其他供电企业的农网升级改造项目开展的理论参考与实践借鉴。

李洪宇[8]（2017）在《河北南网农村配电网建设与改造升级规划研究》文中研究指明农村配电网的发展,主要是对农村电网的管理体制从计划经济向社会主义市场经济转变的推进,对县域经济发展由粗放型转变为集约型起着关键的作用。做好农村配电网规划,其本质上就是考虑经济上合理、技术上先进,有计划、有步骤地实现农村配电网建设和改造的战略目标,使农村配电网成为供、用电指标均保持先进的电网。农村电网是保障广大农村用电需求的重要环节,对于拉动农村消费升级、加快推进农业现代化进程至关重要。但是,随着社会主义新农村建设的开展,国家对“三农”支持力度加大,县域经济快速发展,城镇化水平进一步提高,但农村配电网的建设与改造工作受经济状况、自然条件、地理环境、电网建设的现状等多因素影响,具有一定的难度和复杂性,例如,部分地区农村用电负荷增长速度加快,一些早期改造后的供电设备又重新出现了过负荷现象,农网的升级改造工程多以满足当地正常用电需求为目的,难以满足农村地区新能源等问题层出不穷,因此通过科学规划与分析,合理指导农村配电网的建设势在必行。本文通过对河北南网农村配电网的现状进行研究,并结合所学的理论知识和工作经验,对目前河北农村经济社会发展及农村电力市场情况进行深入调研,对河北南网地区经济社会发展状况及河北南网农村配电网现状进行分析,提出当前河北南网农村配电网中存在的主要问题。论文通过采用分产业法、最大负荷利用小时数法等多种预测方法对“十三五”期间河北南网农村配电网电力需求和电力负荷进行预测并分析;根据河北南网农村配电网建设改造升级的指导思想和基本原则,确定“十三五”期间河北南网农网改造升级目标,给出农网建设与改造升级规划方案,进而从总体建设、分电压等级建设和分重点任务建设三个方面对给出的农网建设与改造升级规划方案进行投资需求分析,并给出方案实施的成效分析;最后,文章从农村电力投融资长效机制、电力企业持续投入机制、县级供电企业现代企业制度建设、农网工程实施监督机制和其他政策措施五个方面提出了针对河北南网农网的农网改造升级工作政策建议及保障措施。

龚蔚旭[9]（2017）在《石家庄城区电动汽车充电站的规划设计与应用研究》文中研究指明本文主要通过全面系统地调研、分析石家庄城区电动汽车充电站的现状,重点研究满足需求、规模适当、布局合理、建设统筹的充电站服务体系,引导石家庄城区电动汽车有序发展,以期在实际应用中取得成效。本文对石家庄城区电动汽车充电站进行规划、设计,针对石家庄城区充电站现状提出了一些政策、规划和设计方面的建议。本文结合充电站结构和功能,给出了石家庄城区充电站设计、设备选型、技术参数及平面布局。从石家庄城区配网的角度出发,研究了石家庄配网现状特点,调研了石家庄城区负荷增长趋势结合石家庄配网架构的特点及对接入电源的技术要求,对充电站网络布局进行规划设计优化,提出适于石家庄特点的规划方案。本文结合石家庄城区电动汽车的使用需求,对电动汽车充电站如何在城市内进行网络规划进行了研究。评估了充电站建设规划成效及技术经济效益,评估了充电站建设运行给社会环境的影响。

程传飞[10]（2017）在《聊城东阿地区中压配电网提高供电可靠性技术研究及应用》文中提出对于全球的电力产业,其通过一百多年的开发,早就逐步生成通过大发电站,实施集成发电,通过高压线路,完成远端输电,之后经过变电站,逐阶将电压降低,直到降至用电侧,成为流行的供电形式,并且,大家同样曾以为:如果电力体系联网的范围增大,那么调动运转会更加科学,并进一步改良。东阿县的供电企业,对于农网,实施下列操作:改建农村电网的线路,减少线损,以及能耗,提升农网的平安实力;对变电站实施改建,以及新建,提升农网的供电实力。对于东阿县,在其一连串农村电网改建流程内,具有明显的经济和社会方面的效益。第一,农村电网基本设备获得综合的完备,格局的开发趋向规则化,总体的供电实力与经管实力,具有极大的提升;第二,供电实力的提升,能够科学管制电价,缓解村民用电在金钱方面的负担,另外,符合乡村日渐升高的用电需要;第三,提升供电可靠性项目,供应极多的上岗机遇,添加了有关机械装备的需要,带动内需,进而为推进乡村乃至全东阿县的经济昌盛,供应科学的支撑与能量。在东阿县,供电企业提升供电可靠性项目,在农村电网改良与乡村金融开发上,成绩卓着。但是,距上次提升供电可靠性,早就历经数年,这些年,由于方针与金融要素的双重干扰,乡村金融获得极大发展,村民生活水准明显提升。因此突然增加的生产与生活的用电需要,给聊城市的供电企业,引来极大的负担,并且对其供电方面的任务,指出了极高的条件。

### 二、浅谈村级电缆网供电问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈村级电缆网供电问题（论文提纲范文）

#### （2）智能电网技术在机场供电系统中的应用分析（论文提纲范文）

1 智能电网技术在机场供电系统中的应用必要性

2 智能电网技术在机场供电系统中的具体应用

2.1 智能电网技术在电力监控系统建立中的应用

2.2 智能电网技术在变电站建设中的应用

2.3 智能电网技术在设备检测中的应用

2.4 智能电网技术在机场照明控制系统中的应用

2.5 智能电网技术在“光伏+机场”上的应用

3 结语

#### （3）光储模式在河源低压配网中应用研究探索（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 储能技术研究现状

1.2.2 光储联合发电技术研究现状

1.2.3 配电网建模与潮流仿真技术研究现状

1.3 研究意义

1.4 本文研究内容及章节安排

第二章 河源地区农网现状及用户负荷特性分析

2.1 河源地区农网建设和运维问题

2.1.1 河源地区农网建设现状

2.1.2 河源地区农网运维现状

2.1.3 河源地区农网现状小结

2.2 多类型农网用户负荷特性分析

2.2.1 农网用户负荷类型

2.2.2 农网用户负荷特点

2.2.3 农网用户负荷特性指标

2.3 农网用户电能质量与可靠性影响因素

2.3.1 农网电能质量影响因素

2.3.2 农网可靠性影响因素

2.4 本章小结

第三章 基于偏远农网的用户光储一体应用模式研究

3.1 分布式光伏在农网中的并网场景

3.1.1 用户屋顶型分布式光伏并网

3.1.2 村庄集体型分布式光伏并网

3.2 户用光储系统耦合方式设计

3.2.1 户用光储系统构成

3.2.2 交流侧耦合方式

3.2.3 直流侧耦合方式

3.3 用户光储系统主要功能设计

3.4 本章小结

第四章 基于分布式光伏的低压配电网潮流仿真与运行分析

4.1 含源低压配电网的三相潮流计算方法

4.2 分布式光伏接入对低压配电网电能质量的影响机理分析

4.2.1 分布式光伏接入对节点电压的影响

4.2.2 分布式光伏接入对网损的影响

4.2.3 分布式光伏接入对三相不平衡度的影响

4.2.4 仿真分析

4.3 分布式光伏接入低压配电网的耐受渗透率评估

4.3.1 低压配电网光伏耐受渗透率计算模型

4.3.2 低压配电网光伏耐受渗透率评估

4.3.3 仿真分析

4.4 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

#### （4）基于FTTH技术的CATV双向网络研究及应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题背景

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 国外研究现状和发展趋势

1.2.2 国内研究现状和发展趋势

1.3 研究意义与目的

1.4 论文主要内容和章节安排

第二章 FTTH技术概述及组网研究

2.1 FTTH技术简介

2.2 FTTH的优势及网络结构

2.3 FTTH PON通信原理及组成部分功能

2.3.1 OLT主要功能

2.3.2 光分配网络(ODN)主要功能

2.3.3 光网络单元(ONU)主要功能

2.4 FTTH PON关键技术

2.4.1 动态带宽分配技术

2.4.2 测距技术

2.4.3 突发控制技术

2.5 实现FTTH的三种PON接入网技术

2.5.1 APON/BPON技术

2.5.2 EPON (Ethernet PON)技术

2.5.3 GPON (Gigabit-Capable PON)技术

2.5.4 GPON与EPON的区别

2.6 本章小结

第三章 基于FTTH技术的CATV双向网络组网方式及工程实现

3.1 有线电视网络的组网

3.1.1 有线电视HFC系统模型

3.1.2 有线电视单向HFC网络组网

3.1.3 有线电视双向HFC网络组网

3.1.4 关于双向HFC的小结

3.2 基于FTTH技术的CATV双向网络组网

3.2.1 单纤三波组网方式

3.2.2 双纤三波组网方式

3.2.3 两种组网方式的比较与选用

3.3 FTTH网络前端系统设计

3.3.1 广播电视信号系统设计

3.3.2 IP数据信号系统设计

3.4 ODN网络设计

3.4.1 ODN基本要求

3.4.2 ODN设计原则

3.4.3 ODN层次结构

3.4.4 ODN网络光分配点设置

3.4.5 ODN网络分光结构设计

3.4.6 馈线光缆段设计

3.4.7 配线光缆段设计

3.4.8 入户光缆段设计

3.4.9 ODN纤芯配置

3.5 FTTH网络系统指标及计算

3.5.1 广播电视网指标要求

3.5.2 EPON系统指标要求

3.5.3 光缆指标

3.5.4 光链路损耗计算

3.6 家庭网络设计

3.7 本章小结

第四章 基于FTTH技术的覃塘Y村广电双向系统方案设计与建设

4.1 覃塘镇Y村FTTH设计概述

4.2 Y村FTTH网络项目方案具体设计

4.2.1 项目设计步骤

4.2.2 Y村FTTH覆盖区域划分

4.2.3 Y村ODN规划设计

4.2.4 Y村FTTH系统信号总示意图

4.3 Y村FTTH网络项目方案实施建设

4.3.1 村级机房信号开通

4.3.2 Y村ODN实施建设

4.3.3 Y村家庭网络接入安装

4.4 本章小结

第五章 FTTH系统的性能测试与分析

5.1 物理层测试

5.1.1 光系统传输性能测试

5.1.2 ODN性能测试

5.1.3 光功率测试

5.2 链路层测试

5.3 业务层测试

5.4 网管命令查询

5.5 FTTH网络接入情况分析

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文情况

#### （5）衡水地区农村电网差异化规划研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 电网规划方法的研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 农村电网规划的典型区域选择及分析

2.1 景县地区基本情况

2.1.1 地区概况

2.1.2 地区经济总体情况

2.2 景县电网现状

2.3 典型区域选取

2.4 典型区域电网现状

2.4.1 典型区域10kV电网现状

2.4.2 典型区域线损情况分析

2.4.3 典型区域超长线路分析

2.4.4 典型村电网现状概况

2.4.5 典型村电网现状存在问题

2.4.6 典型区域农村电网存在的主要问题

2.5 本章小结

第3章 典型区域电力需求预测

3.1 现状负荷电量数据及典型区域经济发展概况

3.2 负荷特性分析

3.2.1 负荷历史曲线

3.2.2 负荷成长特性

3.3 负荷预测

3.3.1 负荷预测的思路和方法

3.3.2 典型乡镇负荷、电量预测

3.3.3 典型村庄负荷、电量预测

3.4 负荷预测结果及校核

3.4.1 负荷预测结果

3.4.2 负荷预测结果校核

3.5 本章小结

第4章 典型区域规划技术原则与电网典型方案规划

4.1 规划目标

4.1.1 一般规划技术原则

4.1.2 10kV配电网

4.1.3 380/220V配电网

4.1.4 配电网智能化的基本要求

4.1.5 用户供电要求

4.1.6 电源接入要求

4.1.7 节能与环保要求

4.2 典型区域电网典型方案规划

4.2.1 网架结构

4.2.2 设备材料选型原则

4.2.3 典型区域电网规划

4.2.4 对上级电网的要求

4.3 本章小结

第5章 典型区域投资估算与经济效益分析

5.1 投资估算

5.1.1 单位工程造价

5.1.2 投资估算

5.2 规划效益评估

5.2.1 供电可靠性评估

5.2.2 网损效果评估

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （6）汕尾市2017-2019年中低压配电网规划研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 关于配电网规划

1.2.1 配电网规划内容和目标

1.2.2 配电网规划国内外研究现状

1.2.3 配电网规划的研究思路

1.2.4 配电网规划的意义

1.3 本文研究的主要内容

第二章 汕尾市城市概况及负荷预测

2.1 城市概况及国民经济发展概况

2.1.1 区域概况

2.1.2 国民经济发展情况

2.2 城市总体规划情况

2.2.1 城市发展概论

2.2.2 城市结构与空间布局

2.3 历史用电情况分析

2.3.1 全社会用电负荷情况

2.3.2 各产业用电情况分析

2.3.3 用电客户报装情况

2.4 负荷预测

2.4.1 负荷预测思路

2.4.2 负荷预测结果

2.5 本章小结

第三章 汕尾市配电网现状分析

3.1 高压变电站现状分析

3.1.1 主变配置

3.1.2 容载比分析

3.1.3 变电站重过载情况分析

3.1.4 变电站“N-1”校验分析

3.1.5 无功补偿配置情况

3.1.6 变电站10kV出线间隔利用率

3.2 中低压配电网现状及存在问题分析

3.2.1 中低压配电网现状规模及存在问题总体情况

3.2.2 网架结构水平

3.2.3 负荷供应能力

3.2.4 装备水平及运行安全状况

3.2.5 配电自动化现状

3.2.6 智能电表及低压集抄现状

3.2.7 配电网通信现状

3.2.8 重要用户供电情况

3.3 中低压配电网现状综合运行指标及存在问题

3.4 本章小结

第四章 中低压配电网规划

4.1 规划思路

4.1.1 总体规划思路

4.1.2 具体思路及要求

4.2 上级电源规划情况

4.3 配电网规划技术原则

4.3.1 中压配电网规划组网原则

4.3.2 配电网自动化规划技术原则

4.3.3 配电网通信规划技术原则

4.3.4 配电网计量规划技术原则

4.3.5 规划技术原则实例应用

4.4 中低压配电网基建项目规划方案

4.4.1 变电站新出线路规划

4.4.2 中压配电网改造规划

4.4.3 低压配电网规划

4.5 配电网自动化规划方案

4.6 配电网通信规划方案

4.7 配电网计量规划方案

4.8 本章小结

第五章 中低压配电网建设项目投资估算及评估

5.1 投资估算采用的经济指标及依据

5.2 中低压配电网规划投资估算

5.2.1 配电网规划总体投资估算

5.2.2 配电网规划项目目的分类投资估算

5.3 规划评估

5.3.1 存在问题解决情况

5.3.2 规划指标分析

5.4 本章小结

第六章 结论与建议

6.1 主要结论

6.1.1 配电网负荷预测研究方面

6.1.2 配电网网架优化和可靠性规划方面

6.2 下一步工作建议

参考文献

附录1：汕尾市配电网工程综合造价表

附录2：现状年汕尾市城区中压配电网电气联络图

附录3：2017年汕尾市城区中压配电网电气联络图

附录4：2018年汕尾市城区中压配电网电气联络图

附录5：2019年汕尾市城区中压配电网电气联络图

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （7）廊坊市农网升级改造项目实施效果评价研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究方法及内容

1.3.1 研究方法

1.3.2 研究内容

1.3.3 创新点

第2章 农网改造项目实施的基础理论

2.1 农网改造项目的基本内容

2.1.1 农网改造项目实施原因分析

2.1.2 农网改造项目的环境分析

2.2 农网改造项目的特点

2.3 神经网络基本理论

2.3.1 神经网络概述

2.3.2 BP神经网络

2.3.3 神经网络的学习方式

2.4 项目实施效果评价思路

2.5 本章小结

第3章 廊坊市农网升级改造项目实施分析

3.1 廊坊市供电公司基本情况

3.2 廊坊市农网升级改造项目必要性分析

3.3 廊坊市供电公司农网改造历程

3.3.1 2013年廊坊市供电公司农网改造情况

3.3.2 2014年廊坊市供电公司农网改造情况

3.3.3 2015年廊坊市供电公司农网改造情况

3.4 本章小结

第4章 廊坊市农网改造项目评价指标体系构建

4.1 农网改造项目评价指标的选取

4.2 农网改造项目评价指标体系构建原则

4.3 农网改造项目评价指标体系构建

4.4 本章小结

第5章 廊坊市农网改造项目实施效果评价模型

5.1 神经网络模型的设计

5.1.1 输入层设计

5.1.2 隐藏层的设计

5.1.3 输出层的设计

5.2 样本的选择及数据的处理

5.3 仿真与结果分析

5.3.1 神经网络模型训练与测试

5.3.2 项目实施效果评价模型的MATLAB实现

5.4 项目实施效果分析

5.5 本章小结

第6章 研究成果和结论

参考文献

致谢

作者简介

#### （8）河北南网农村配电网建设与改造升级规划研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究动态

1.2.2 国内研究动态

1.3 课题研究内容

第2章 河北南网农村配电网现状分析

2.1 河北南网农村配电网发展现状

2.1.1 供电企业概况

2.1.2 农网建设与改造完成情况

2.2 农网建设与改造取得的成效

2.2.1 农村电网发展情况

2.2.2 农村电力市场发展情况

2.2.3 农电管理体制改革情况

2.2.4 同网同价情况

2.3 农村电网存在的问题

2.4 本章小结

第3章 河北南网农村配电网电力需求预测

3.1 历史负荷增长趋势分析

3.1.1 全社会最大负荷及全社会用电量分析

3.1.2 网供电量分析

3.1.3 分类电量分析

3.1.4 人均用电量分析

3.2 农网电力需求预测

3.2.1 分产业法预测

3.2.2 预测结果

3.3 农网电力负荷预测

3.3.1 最大负荷利用小时数法预测

3.3.2 预测结果

3.4 本章小结

第4章 农村配电网建设与改造升级规划方案

4.1 农网建设改造升级的指导思想

4.2 农网建设改造升级的基本原则

4.2.1 总体原则

4.2.2 技术原则

4.2.3 小康电示范县选取原则

4.3“十三五”农网改造升级目标

4.3.1“十三五”农村电网主要目标

4.3.2 农村电网网架发展目标

4.3.3 农村电网供电能力目标

4.3.4 农村电网智能化发展目标

4.4 河北南网农网建设与改造规划方案的制定

4.5 农网建设与改造升级规划方案投资需求分析

4.5.1 总体建设规模及投资规模

4.5.2 分电压等级建设规模及投资规模

4.5.3 分重点任务建设规模及投资规模

4.6 建设与改造方案实施成效分析

4.7 本章小结

附表

第5章 河北南网农网改造升级政策建议及保障措施

5.1 农村电力投融资长效机制

5.2 电网企业持续投入机制

5.3 县级供电企业现代企业制度建设

5.4 农网工程实施监督机制

5.5 其他政策措施

5.6 本章小结

第6章 研究成果和结论

参考文献

致谢

#### （9）石家庄城区电动汽车充电站的规划设计与应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外现状及发展趋势

1.2.1 国外充电站现状及发展趋势

1.2.2 国内充电站现状及发展趋势

1.2.3 石家庄充电站现状及发展趋势

1.3 石家庄城区负荷增长趋势

1.3.1 负荷增长预测

1.3.2 配网负荷现状

1.4 本文研究内容

1.5 本章小结

第2章 剖析电动汽车充电站构成与功能

2.1 电动汽车充电站分类及配置

2.2 电动汽车充电站结构

2.3 电动汽车充电站经典案例分析

2.3.1 充电站规模及技术原则

2.3.2 设备选型及性能参数

2.3.3 充电站供配电系统及二次系统

2.3.4 充电站平面图及主要设备材料清单

2.4 本章小结

第3章 石家庄城区充电桩规划设计方案

3.1 规划范围与期限

3.1.1 规划研究范围

3.1.2 规划研究期限

3.2 配网供电区规划概况

3.2.1 供电区域划分

3.2.2 配网网架目标

3.3 10kV电网规划技术原则

3.3.1 电网结构

3.3.2 配电设备

3.3.3 配电网通信规划技术原则

3.4 充电站电源接入原则

3.4.1 电压选定原则

3.4.2 电源接入要求

3.5 充电桩负荷接入对配电网影响及应对措施

3.5.1 负荷接入对配电网影响

3.5.2 相关应对措施

3.6 规划依据与原则

3.6.1 规划依据

3.6.2 充电站规划布局原则

3.7 石家庄充电桩规划政策

3.7.1 石家庄市城市总体规划（2011-2020 年）

3.7.2 满足石家庄市停车建筑物配建标准

3.8 石家庄城区充电站设施现状

3.9 充电站布局规划方案

3.9.1 省市行政事业单位充电站布局规划

3.9.2 公交车及出租车充电站布局规划

3.9.3 商业综合体及住宅充电站布局规划

3.9.4 住宅小区

3.9.5 社会停车场充电站布局规划

3.9.6 高速服务区充电桩布局规划

3.9.7 其余补充充电站布局规划

3.10 本章小结

第4章 规划设计方案实施策略及政策建议

4.1 现阶段存在的问题

4.2 规划设计方案实施政策建议

4.2.1 政策基础保障

4.2.2 规划控制保障

4.2.3 财政扶持保障

4.2.4 运营管理保障

4.2.5 电力技术保障

4.2.6 宣传引导保障

4.3 规划成效

4.3.1 技术经济评价

4.3.2 环境影响评价

4.4 投资估算

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （10）聊城东阿地区中压配电网提高供电可靠性技术研究及应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

第2章 聊城东阿地区中压配电网现状分析

2.1 聊城东阿供电基本情况

2.2 聊城东阿供电公司农网发展概况

2.3 聊城东阿地区提高供电可靠性存在的主要问题

2.3.1 基础设施老化影响供电安全性

2.3.2 供电能力较低影响农村用电负荷

2.3.3 电网结构薄弱影响农网的可靠性

2.3.4 农电通信技术落后制约农网的安全运行

2.3.5 管理手段落后导致效率不高

2.4 本章小结

第3章 聊城东阿地区中压配电网提高供电可靠性技术研究

3.1 电网规划理论

3.1.1 电网规划的主要内容

3.1.2 电网规划的特点

3.2 聊城东阿农网电力负荷预测

3.3 聊城东阿提高供电可靠性工程设计目标

3.4 提高供电可靠性工程设计依据

3.4.1 线路改造设计依据

3.4.2 新建站设计依据

3.4.3 变电站增容工程设计依据

3.5 聊城东阿提高供电可靠性工程规划

3.6 聊城东阿提高供电可靠性工程设计方案

3.6.1 电力系统一次设计

3.6.2 电力系统二次设计

3.6.3 站址选择

3.6.4 送电线线路路径选择及工程设计

3.6.5 节能减耗测试

3.7 本章小结

第4章 提高供电可靠性工程实施及效果分析

4.1 技术效果分析

4.1.1 电网动态性能分析

4.1.2 电网静态性能分析

4.2 社会效果分析

4.2.1 改善了农民生活条件

4.2.2 为地区经济发展提供有力保障

4.2.3 提高相关群体对项目的满意度

4.3 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

### 四、浅谈村级电缆网供电问题（论文参考文献）

- [1]南平市人民政府关于印发南平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知[J]. 南平市人民政府. 南平市人民政府公报, 2021(03)

- [2]智能电网技术在机场供电系统中的应用分析[J]. 杨灿安. 中国设备工程, 2019(17)

- [3]光储模式在河源低压配网中应用研究探索[D]. 孙斌. 广东工业大学, 2019(02)

- [4]基于FTTH技术的CATV双向网络研究及应用[D]. 吕代嘉. 广西大学, 2017(06)

- [5]衡水地区农村电网差异化规划研究[D]. 王亚亭. 华北电力大学, 2018(01)

- [6]汕尾市2017-2019年中低压配电网规划研究[D]. 黄炜达. 华南理工大学, 2017(05)

- [7]廊坊市农网升级改造项目实施效果评价研究[D]. 王建芳. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [8]河北南网农村配电网建设与改造升级规划研究[D]. 李洪宇. 华北电力大学, 2017(03)

- [9]石家庄城区电动汽车充电站的规划设计与应用研究[D]. 龚蔚旭. 华北电力大学, 2017(03)

- [10]聊城东阿地区中压配电网提高供电可靠性技术研究及应用[D]. 程传飞. 华北电力大学(北京), 2017(03)

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d09eaf7f8630baca25b459e.html