# 营配调贯通的实现及深化应用论文_申锋

国网襄垣县供电公司 山西襄垣 046200

摘要：为进一步加强我国配网运营管理水平，电力企业致力于实现营销、配电与调度专业间的综合贯通与横向融合目标，旨在夯实我国供电服务力度，确保用户用电安全、可靠。近些年，我国电力全面推进营配调数据之间的共享效果，切实确保电力数据合理，提升营配调管理水平。可以说，深化营配调贯通与应用效果是确保配网运营管理水平有效提升的关键举措，必须严格贯彻与落实。针对于此，文章主要结合营配调贯通的实现与应用进行合理分析，以供参考。

关键词：营配调；贯通；实现；应用

1营配调信息集成系统的综合概述

1.1营配调信息集成系统的概念简述

营配调信息集成系统主要以配网GIS系统为主要的技术保障，以信息集成平台为主要的发展核心，属于实现各业务系统信息相互交互与协同运作的电力系统。一般来说，营配调信息集成平台有效整合了配网GIS系统、营销系统以及配网生产管理系统中的相关数据。并在此基础上，将上述数据整合形成具备站-线-变-户关系特征的机制模型。利用电子化移交平台与数据质量校核平台的应用功能解决异动数据方面的管理工作。与此同时，利用营配调信息集成系统的共享性与集成性，优化营销、生产以及计量等业务方面的工作内容，具有一定的实施价值[1]。

1.2营配调信息集成系统的组成结构

营配调一体化系统主要是由一个门户平台、三大信息基础以及六大业务功能组合而成。通俗的来讲，主要是由GIS平台系统、信息集成平台以及准实时数据平台作为核心系统组成结构。其中，信息集成平台又可以划分为一体化建模、公共信息模型CIM以及数据交换模型等结构。营配调信息集成将上述组成系统进行全面整合，致力于确保供电可靠性与安全性。结合实践经验来看，营配调信息集成系统利用GIS技术与相关信息化技术，可以快速识别故障点位置，利于提高电力企业配网运营管理水平[1]。

2营配调贯通的实现及深化应用

2.1组织体系保障

（1）强化组织保障，形成有序推进管理机制。成立以公司生产副总经理挂帅的工作领导小组，确定各小组成员工作职责。工作小组成员在每周生产会议上互通信息、协调工作、整合资源，合力推进工作进展。

（2）构建营配调一体化业务体系，实现资源集约化管控。遵循“统一接单、统一指挥、纵向贯通、横向协同”的原则。在研判故障和突发事件时，95598系统、110社会联动系统、OPEN3000、营配贯通等系统和现场巡视情况都在第一时间汇总至供电服务指挥中心；在资源调动上，赋予供电服务指挥中心最大权限，配检、营销、生产班组、供电所、应急基干队伍的人员以及设备、物资都受中心调度指挥；在事件处置过程中，配网运营指挥中心工作人员通过全覆盖的配电自动化系统直接完成隔离、倒负荷等远程操作。从而形成集指挥、协调、信息发布于一体的跨专业指挥体系，有效简化业务流程、提升协调效率，实现“快速响应、统一指挥”。

通过一体化营配调指挥体系，可减少中间环节，提升业务协同能力，强化配网故障研判、抢修指挥业务能力。有利于深化配网调度、配网监控和分析以及营销相关业务之间的协同配合，真正实现配网指挥在末端的高度融含。

（3）常态化管控，实现综合管理。制度重在执行，过程决定结果。在营配调一体化的供电服务指挥体系建设中，构建以单位主要领导牵头，营配调业务部门负责人管控、基层班组实施的常态化管控体系，年初制定工作计划和工作目标、每月开展指标通报和总结、每周进行弱项指标穿透性、每日发布前一日重要指标完成情况，层层分解、步步管控，将配网指标与日常配网管理工作结合起来，做到工作按期完成、指标同步提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2运行管理

（1）通过设备主人制和配网状态检修落实，完善配网运行管理。设备主人负责设备信息、运行信息、环境信息、状态监测实时信息的监视、汇总、分析、评价处置工作；负责配电线路重载和台区异常（含重过载、电压异常、三相不平衡、供电半径不合理等）的监测分析、评价处置；对移动作业终端、手机App等手段实现全面、实时掌控。

（2）安全管控。负责对本单位所属区域检修、改造等生产作业现场进行监视，利用信息化和互联网技术实现指挥中心对生产现场的监视和指挥，构建“作业人员、管理人员、监督人员”的互动机制，实时监视作业现场各个关键环节、步骤的安全管理措施落实情况，监督现场安全巡检人员执行巡检计划情况，监督把关管理人员的安全履责到位情况等[2]。

2.3配网指挥

（1）配网调度运行指挥。负责配电网的调度运行、运行监视和故障处置；负责所辖配电网运行风险分析、预案编制和应急演练；负责400V电网的调控管理，包括10kV开闭站、配电室400V母线及以上设备的调度，负责柱上变压器、箱式变压器低压侧主开关（无主开关的，为低压侧母线）的调度许可；负责上述设备的运行监视、倒闸操作和故障处置；负责上述设备运行风险分析、预案编制和应急演练。

（2）配网抢修指挥。负责处置国网客服南中心（95598热线）转办的故障报修工单，包括接收国网客服南中心转办的故障报修工单，进行可视化定位、预判；负责将需现场抢修的派单至相应的抢修班组，可电话解决的直接进行处置及工单回复。负责配网故障主动研判、定位，收集总结故障设备、故障范围、用户影响等信息，依据故障研判结果，主动派单至抢修班组并填报故障停电信息，开展主动抢修、主动服务，负责抢修资源和发电设备调配；负责对抢修全过程进行监控。负责停电信息的审核以及与电网故障相关信息的一口对外发布，包括计划停电、临时停电、故障停电信息。

全面开展配网抢修标准化体系建设，规范抢修组织机构、场地设施、规章制度、车辆装备、业务运作、应急演练和培训等管理，夯实制度基础，优化人员结构，标化装备配置，不断提升抢修服务专业化、智能化和机械化水平。

（3）应急指挥。负责发布电网故障和气象预报预警信息，根据电网故障和气象情况及政府部门等发布的应急信息，初步判断应急响应级别，向本单位应急管理部门汇报，并按照本单位应急管理部门要求在平台发布应急响应启动短信；负责根据实时路况、天气条件、应急队伍和物资布点等信息，合理调度就近的应急队伍、应急物资开展应急处置工作；负责在应急处置过程中，实时掌握应急人员车辆实时信息和处置进展情况，及时传递发布应急处置相关信息[3]。

2.4服务协调

将咨询、投诉、举报等非故障类工单，分专业派发并进行催办、督办及审核；受理用户线上申请，包括App、95598网络平台等服务渠道上的业务工单；负责用电采集信息系统中过零不跳故障及连续采集失败等异动工单的派发，并对重大采集监控问题处置情况进行督办。

结束语

营配调数据信息集成系统在某种程度上有效满足了电力企业对营销基础数据动态化以及自动化管理要求，进一步夯实与深化电力系统配网运营管理水平。根据实践经验来看，通过应用营配调信息集成系统，有效实现了数据共享与调配要求，进一步规避以往运行效率不高或者数据准确度不高等方面的问题，在配网运营管理方面得到全面突破。值得注意的是，我国营配调信息集成系统仍旧处于初步发展阶段，部分机制尚未发展成熟，仍需工作人员不断实践与努力，夯实降损增效力量。

参考文献

[1]林梅妹张迎迎.福建电力深化营配调信息集成与应用[N].中国能源报,2017-07-17(023).

[2]张伟.基于营配一体化的用电管理设计和应用研究[D].天津大学, 2016.

[3]保瑞.电网企业营配贯通服务管理模式设计及评价研究[D].华北电力大学(北京),2017.

论文作者:申锋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3d3f6f29707a041dcb7713b8.html