# 市政道路桥梁排水管道施工的技术要点及其施工工艺探析焦杨论文_焦杨

摘要：在城市发展中，排水管道是城市建筑中的一项基础设施，在排水系统中占据着重要的位置，但由于我国的排水管道系统建立较晚，导致在其发展的过程中存在着许多的问题。譬如：排水管道线路老化、布局的不合理化等问题，制约着排水管道的发展，因此国家应加大对排水管道建设的资金投入力度，对排水系统进行彻底的改造与更新，从而保证市政排水管道的施工质量。本文就市政工程道路排水管道施工技术要点展开分析和探讨，希望能够提高道路排水管道施工质量。

关键词：市政道路；桥梁排水管道；施工技术要点；施工工艺

0引言

在城市建设当中，市政道路排水管道建设是调节城市排水以及给水平衡的重要工程。尤其是针对我国城市在大量降水的过程中所面临的内涝问题，道路排水管道能够尽可能且及时有效地排泄路面上的积水。但是，从我国城市道路排水管道实际起到的作用看，在面临大量降水的问题下所发挥的效用并不大。由此可见，我国城市道路排水管道建设水平还不高，并且施工的技术也存在需要改进的地方。

1市政道路桥梁排水管道的建设现状

道路桥梁排水管道建设是城市交通建设的重要组成部分，排水管道的建设对城市交通产生了非常大的影响。这是因为如果排水系统不完善将会破坏地面，造成环境污染，甚至影响城市经济的发展。交通对于一个地区的经济发展来说是前提和基础，尤其是在当今竞争激烈的社会，交通就显得尤为重要。我国政府在交通建设方面投入了大量的资金、技术和劳动力。各个城市都已经基本形成了道路桥梁排水管道体系，许多排水管道正在施工。政府多次强调一定要搞好城市道路桥梁排水管道建设，要把排水管道建设放置在城市交通建设的核心位置。在施工前务必做好相关准备工作。市政道路桥梁排水管道在很大程度上要满足城市排水需要，从而解决城市积水问题，保证城市交通畅通才能方便人们出行。市政排水管道的施工必须从各个环节进行严格监督，从材料选择到具体施工过程都应该结合当地实际情况来建设。

2市政道路排水管理施工的技术要点分析

2.1准备过程中施工技术的要点

在对市政道路的排水管道工程进行施工前，相关人员要加强对于图纸的研究，明确设计人员的意图，还要全面观察施工现场中的地形地貌，创建一个具备科学性和合理性的施工方案，在图纸要求上要具备较高的水准和参照点，对施工现场进行有效勘察，为工程施工排除故障，如果城市道路出现交叉，就要及时有效地运用对应的方式进行处理。

2.2完善排水管道的防渗工作

在城市道路的给排水工程施工过程中，施工企业还需要重视排水管道的防渗问题。首先，施工企业需要对排水管道进行一系列的检查工作，对排水管道管线的质量以及衔接口进行一定的处理工作，在管线的选择上需要严格进行审查工作，相应的工作人员需要对管线材料与质量进行严格把关，选取合格的产品，不仅需要对管线的外观进行检测，确保没有裂缝等问题。同时，还需要对管线内部材料进行审核，对于质量存在问题的管线，相应的检测人员要及时进行报备，进行后续的清退工作，规避不合格管线对城市道路给排水工程所造成的影响，在做好相应的检测过程后将其应用到市政的排水系统。

.3施工阶段的技术准备

在准备阶段的一系列工作都已经完成之后，在具体的施工过程之中还应该按照相关的技术标准进行施工。一般来讲，施工会对于技术有以下的一些要求：需要将更多的注意放在放线技术上，施工人员进行放线必须在道路开挖之后进行。在实际操作过程中，放线工作是需要灵活变动的，要考虑实际地形的特点进行。在大部分情况下，增加沟渠的开挖宽度的时候，施工面会逐渐变窄，这使得沟渠缺少支撑物，所以在进行放线工作的时候，要做好安全措施，防止突发情况出现使得放线人员的人身安全受到威胁。

2.4安装管道

在安装管道之前，工作人员要先对施工材料与设备进行检查，确保数量、种类齐全，模板的强度与位置符合标准要求，而且要使各管道之间保持无缝对接。在实际安装中，工作人员要清理干净管道口，把管道间接缝抹实、收紧并封口。然后还要对管口定期补水，做好淋湿养护处理，确保养护期间管道接口水泥封层保持一定的湿度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5合理规划市政道路排水管道

市政道路排水工程的规划需要在充分了解当地实际情况的基础之上进行，对工程所在地的气候、水文、地质等方面加以总结和分析，同时预估城市未来发展情况，尤其是建筑和道路建设等方向，从而提升市政道路排水管道规划水平。另外，还应重视已经铺设好的旧排水管道，避免新旧管道出现交叉现象，防止因管道交叉而影响管道排水功能。

3施工工艺

3.1施工前的准备工作

施工前的准备工作具体包括了对施工地点地质土层的考察，判断施工地点出现滑坡或者塌方灾害的可能性以及在附近可能影响施工的因素等等。施工前勘探小组必须对施工地点进行仔细的地质勘查，在了解施工地点的地质特性之后才能更好的进行施工工作。政府要组织专门的评估预测小组对施工过程中可能会出现的问题进行预测，并提前制定应急方案。电线杆附近的通信线路一定要处理好，否则会给人们带来诸多不便，同时会加大施工的难度，可以采用钢板栓对电线杆进行加固。在有高压线的地方一定要使用人工挖掘，避免危险作业，施工地点还要立警示牌，防止发生安全事故。排水管道要接近公路沟槽才能方便排水，同时利于保护排水管道。

3.2沟槽开挖和支护

沟槽的开挖要提前考虑到各种情况。首先是地质情况，施工小组要在挖土的过程中检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽的中心偏移距离符合规范要求。同时要合理利用机械挖掘工作，掌握好力度和尺度，保障土壤不被破坏。沟槽的开发是一项技术工作，开挖过程中要考虑到边坡塌方的问题，因为当坡度达到一定程度时就会发生塌方的情况。另外还要防止槽底泡水，尽量在地下水位以上进行挖掘沟槽，从而避免因为槽底积水影响施工进度，必要的时候可以利用水泥来打固槽底或者开挖排水沟。

3.3管材安装施工

排水管材的购买要从正规厂商中购买选择，选择质量好的管材。在管材安装施工前一定要仔细检查管材的材质，型号，还需要根据设计图纸合理安装管道，并且需要在前期检查管材是否存在裂缝以及漏洞的情况。在下管之前需要对准管基中心线，边线以及井基等，确保各项指标都符合要求。根据井的位置来确定不同型号的排水管道，通常情况下在有井的地方需要选择管径较宽的管道，同时需要清理管道周围多余的杂物，管节下去入沟槽时需要避免与其他管道发生碰撞，同时需要严格控制水平方向。

3.4闭水试验

闭水试验的目的是对管材质量和施工效果进行检测，在下管完成之后，施工人员需要进行几次的闭水试验。在进行实验之前，首先要清除管道内的淤泥，石块，木块等杂物。实验时需要从由上到下，依据井距带井进行分段闭水测试，其实验的水头小于十米时，要以上游检查井的井口高度为标准。找出质量不符合要求的管材以及安装不到位的管道，如果发生漏水的现象，要利用水泥或者防水胶进行修补，问题严重情况下需要更换管道。

4结束语

综上所述，城市交通事业的快速发展，给城市居民带来诸多的便利的同时，对道路质量要求也越来越高。为了确保城市交通顺畅，就需要做好道路的维护工作，其中市政道路排水管道是重要的项目。如果道路排水不畅而出现长时间的严重积水，就会导致积水深入到结构层中，随着结构层的软化，道路的路基就会被损坏而影响道路质量。这就需要在市政道路排水管道施工中要强化施工技术，以更好地发挥排水管道功能，维护城市交通更好地发展。

参考文献

[1]耿立.对市政道路桥梁排水管道施工的技术要点及其施工工艺的研究[J].建筑工程技术与设计,2017,(20):2261-2261，2270.

[2]王富辉.对市政道路桥梁排水管道施工的技术要点及其施工工艺的研究[J].江西建材,2016,(20):165-166.

[3]王彬.对市政道路桥梁排水管道施工的技术要点及其施工[J].建筑工程技术与设计,2018,(27):1731.

作者简介：焦杨（1984.08）；性别：男，籍贯：黑龙江哈尔滨人，学历：大专，现有职称：中级工程师；研究方向：建筑工程。

论文作者:焦杨

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e58ea2fe3ca88e4d033255b.html