# 电力工程技术在智能电网建设中的运用探究论文_白慧

（国网直孔发电公司 西藏拉萨市 850000）

摘要：近年来，随着我国经济水平不断提高，人民群众对电力行业发展的要求越来越高。在目前的发展形势下，各个方面的发展对电能的供应提出了更高的要求。智能电网是在新时期下产生的一种新概念，为了实现能源节约与资源保护，这一基础建设工程已经逐步成为当前城市建设中的一项重点内容。在实际应用的过程中这种智能电网具备自愈性、实用性、坚固性等特点，可以为居民供电的稳定性提供有力保障。传统电网建设已经无法满足社会的发展需求，电力行业需要应用先进的技术设备，加强智能电网建设。在应用这种技术的过程中可以提高电力系统运行的可靠性。本文就此问题进行了分析。

关键词：电力工程技术；智能电网建设；运用

引言

虽然我国电力工程建设施工逐步完善，但是人口基数大，人均用电量不足，使得我国产生一定程度的能源危机。在家家户户都需要耗电的情况下，国家开发了智能电网建设，加大电力资源供应。但是在实际开展智能电网建设的过程中，还是需要解决相关问题，使得电力工程技术的应用更加规范。因此，需要对电力工程技术进行分析，使其能够与智能电网建设相结合，增强我国智能电网建设发展效用。

1智能电网的基本特征与特点

目前，我国智能电网的建设需要具备以下的基本特征：

（1）符合绿色环保的要求。这就要求将电网的资源能够循环的进行利用，减少随环境所造成的污染以及一些不良的影响。

（2）结构必须要坚固。所建设的架构必须要在恶劣的天气下具有非常强的承受能力，同时，不会给电网的正常运行造成一定的影响。

（3）资源的优化。如果资源能够得到最大的优化，这样就能够提高电网所运行的效率。

（4）自动化的模式。电网实行自动化能够在出现故障的时候，自行进行相应的诊断，根据其诊断的结果进行相应的调节，使得故障能够排除，恢复正常的功能。

（5）经济效应。对智能电网进行建设必须要从综合方面进行考虑，将其所需要的成本控制在一定的范围之内，但是一定要保证能源的质量要求，使得经济的效益得到相应的提高。

智能电网具有以下的特点：

（1）坚强性。在配电网络遭遇外部干扰或者局部发生故障的时候，智能电网仍然可以为用户持续地提供用电，在某些自然灾害发生的情况下可以保证电力的持续供应，另外还可以有效地抵御网络病毒的入侵。

（2）自愈性。这是智能电网智能性最集中的体现。智能配电网能够根据设备的运行状态对配电网进行有效评估，并采取相应的预防性措施进行控制。从而能够有效地消除各种隐患，避免出现大范围的停电。

（3）互动性。智能配电网能够保证配电终端和电力市场的无缝连接，从而保证电力交易的有效进行。实现有效地配置资源，提高整个配电网的安全稳定性。

（4）优化性。智能电网能够在设备的寿命周期内实现对电网的资产优质，能够对设备进行有效的检修，从而提高设备的利用效率，从整体上降低费用和投资成本。

（5）集成性。集成性是指智能配电网能够对配电网中的信息进行集成，确保配电网络的自动化和智能化，从而实现电网管理的集成，对决策系统提供有效地支撑。

2电力工程技术在智能电网建设中的重要作用

2.1提高智能电网质量

电力工程技术在传统电网建设中也有一定程度的应用，但是其整体功效难以得到全面发挥。在建设智能电网的过程中，利用电力工程技术可以使得智能电网质量得到明显提升。电力工程技术属于自动化技术范畴，在对其进行利用的过程中，能够对用电对象的相关数据进行采集，还可以对其进行全面分析。工作人员还能够利用自动化系统处理相关的用电数据，对信息技术处理模式进行应用，得到相关的反馈。在实际应用的过程中，智能电网建设能够较大程度规避人为失误，这是相比于传统技术其优势更加明显的一点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，利用电力工程技术能够使得智能电网质量得到有效提升，实现高质量的建设要求。

2.2强化数据采集能力

电力工程技术可以对数据采集能力进行强化，还可以对数据进行自动处理、分析等，使得数据整合效用更高。在实际开展智能电网建设的过程中，需要利用不同的设备，其功能存在一定的差异。但是工作人员能够利用不同的设备创建数据收集档案，使得智能电网建设相关资料收录在其中。在对数据进行采集时，可以利用电力工程技术中的科技手段对建设方案进行优化，通过立体模型的建立明确其中的问题。在采集数据的过程中，可以比较明显地表达其中需要优化的内容，利用电力工程技术提高供电企业运营水平，将更有效用的采集形式运用其中。

3智能电网建设中电力工程技术的具体应用分析

3.1质量优化技术

质量优化技术主要指的是，在进行智能电网建设过程中，可以对电能的等级进行合理的划分，然后对电能的质量进行评估，再根据评估的结果实现对电力经济和效益的分析，形成一个完整的电力系统。在评估的过程中，要建立两种不同的评估体系，可以根据用户的经济需求和技术需求来进行质量评估，这样就可以在满足用户需求的基础上来提高智能电网的质量。在应用的过程中，还需要对相关的法律法规进行完善，这样才可以促进电力工程技术的合理应用。

3.2柔性交流输电技术

具体技术包括电力工程技术中的微处理等，积极引用通信技术和控制技术。我国在电力方面不断的进行研究，并发现了一种可以方便控制交流电输电过程的技术，在智能电网建设的过程中，高压变电多采用电力工程技术，急需要引入一些清洁性能源，并且需要隔离能源。将电力工程技术与控制技术进行融合，才能保证电网运行的稳定性。

3.3能源转换中的技术

由于世界对环境污染越来越重视，近年来智能电网系统也逐渐尝试采用新能源技术，最大限度地降低碳排放量，减少环境污染，在增加经济效益的同时减少能耗。所以，在电能的转换中要积极使用先进的技术设备，更好的利用新能源，保护环境。

3.4高压直流输电技术

在直流输电系统中，应用较为广泛的包括交流电，但是在供配电运行的过程中，仍以直流形式传输电流为主要形式，在实现逆变或者是换流工序时，则需要发挥控制换流器的作用，采用高压直流输电技术，该项技术还可以在远距离的直流传输中将电力输送到一些偏远的地区，大大增加了用电覆盖率。

3.5变电及配电

智能电网建设的变电及配电作为其中难度较大的环节，要求供电企业加强重视程度，利用相关技术方法对其进行完善。利用电力工程技术能够与智能电网进行良好的配合，达到相关效用。主要是由于变电环节能够对信息进行自动收集，还可以自动执行测控任务，使得工作的开展更加顺畅。电力工程技术中的自动化系统能够用于继电保护，体现较强的智能性。在开展配电工作的过程中，可以利用电力工程技术中的信息化技术对配电网络进行优化，提高运营效率。这样一来，配电网络的双向流动就能够与电力输送终端的自动电压进行调控，使得智能化功能得以实现。

结语

近年来我国逐渐加大了对智能电网建设及各项技术的研究力度，对各用电企业的发展起到了关键性的作用，对环境保护和资源合理利用也起到了促进作用。供电公司要正确选择先进的技术及设备不断优化和改进智能电网系统，确保电网公司经济效益的提升和能源经济的可持续发展。

参考文献

[1]高凤阁.探究电力工程技术在智能电网建设中的应用[J].中国科技纵横,2017(17).

[2]甘东福.电力工程技术在智能电网建设中的应用探究[J].工程技术:文摘版:270.

[3]孙志丽.电力工程技术在智能电网建设中的应用效果分析[J].今日科苑，2015(12).

[4]谢桂明.电力工程技术在智能电网建设中的应用[J].黑龙江科学,2017(10).

[5]韦佳誉.电力工程技术在智能电网建设中的应用探析[J].中国电力教育,2012(17).

论文作者:白慧

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e5da98261737342cef381ac.html