# 建筑给排水施工质量控制研究论文_薛燕军

山西省工业设备安装集团有限公司 山西省太原市 030032

摘要：建筑工程作为我国社会发展中的重要基础工程，受到了人们的广泛关注，而给排水工程作为其中关键的方面，加强对其的重视程度至关重要。基于此，本研究对影响建筑给排水施工质量的主要因素进行了简要的介绍，并重点阐述了建筑给排水工程在施工前、施工中、施工后等阶段的质量管理。

关键词：建筑工程；给排水；存在问题；质量控制

引言

建筑给排水工程的质量好坏与人们的生活质量水平之间的联系是密切相关，因此保障建筑给排水工程的安全、有效、高质量施工对国家、对人们都会有很大的好处。但是因为在施工过程中由于出现不严谨、慌乱的现象而经常出现一些质量不达标的现象从而会给人们的生活带来极大的不便。因此，对建筑给排水工程进行分析、探索及做好相关的问题解决措施将有助于建筑给排水工程的高质量实施，从而满足人们的生活高质量的要求。

1建筑给排水施工质量控制的必要性

作为建筑工程中最重要内容之一，给排水的质量控制至关重要，它保障着建筑的基础水利安全，所以对于建筑给排水施工质量的控制不容忽视，在进行建筑施工的过程中相关人员应当力求做到事无巨细，不放过任何一个可能存在质量问题的细节，在此基础上不断对质量进行加强，避免任何一场事故的发生。

2 建筑给排水施工质量中存在的问题

2.1施工材料质量不合格

在建筑给排水工程中，材料质量对排水质量产生直接影响。优质的施工材料能够提升给排水项目质量。但在实际进行施工的时候，有的企业为了获得更多的经济效益，减少成本，使用劣质施工材料。例如，有的企业在对材料进行选购的时候，为了获利，运用劣质材料，未依据施工要求进行，导致管道出现漏水问题，另外，有的管理人员为了以权谋私，将一些不合格的材料运到现场，对建筑质量造成严重的影响。对于建筑项目来说，材料质量是非常重要的一个环节，所以，需提升建筑给排水施工材料质量。

2.2不规范的施工程序

在建筑给排水施工过程中，其程序对工程质量也具有一定的影响。通常来说，严格的程序能够降低质量问题。但由于建筑给排水程序中仍存在着一定的不足。例如，有的企业为了降低成本，将污水管道加长，超过总线长的一半，所以，这是极其不规范的设置，不但加大了泵的工作量，还减少了泵的使用寿命。因此，这些问题的存在，对给排水质量产生一定的影响。另外，有的施工人员缺乏专业的施工技术，在施工的时候，没有按照相关规范进行，导致很多问题的存在，对施工质量也造成非常大的影响。

2.3不合格的设计

在建筑给排水中，设计是施工的重要依据，若前期进行设计的时候不合格，定会影响到工程质量。在给排水管道进行铺设设计的时候，要对网管铺设设计是否合理进行关注，并选择适合的管路材料。由于在前期进行设计的时候，为了减少成本，没有对给排水设计引起重视，导致一些不合格的设计应用到施工过程中，这样易导致后期的安全隐患，从而对施工质量造成一定的影响。

2.4 施工技术有待提升

建筑市场中，参与单位不断增多，但有的单位缺乏给排水技术，在施工过程中，无法对技术要点进行掌握，导致质量问题的存在。除此以外，有的单位没有对技术人员的培训与考核引起足够的重视，这也导致了其技术水平较低，进而影响到施工质量的提升。

3建筑给排水施工质量控制措施

3.1建筑给排水工程施工准备阶段的质量管理

3.1.1对于施工图纸准确性的控制

在建筑给排水工程的施工过程中，对于建筑给排水工程施工准备阶段的质量管理是非常关键的一环，其中对于施工图纸准确性的控制是施工准备阶段非常重要的一个方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这首先要求施工单位对于施工的图纸进行严格的、多次的检查，确保施工图纸的各个方面都能够符合建筑给排水工程建设的需要。其次，建筑施工人员在施工之前要对施工图纸的每一个细节进行研究，掌握施工图纸的具体细节、特点，并确保自己对于自身的工作单位能够胜任，这样才能够保证施工过程中出现安全隐患的概率最低。

3.1.2对于建筑给排水工程材料的事前控制

在建筑给排水工程的施工准备阶段，还有一个非常重要的方面就是对于建筑给排水工程材料的事前控制。这首先要求施工单位对于材料选择给予足够的重视，选择质量符合要求并且性价比高的施工材料，并且在施工材料进入施工现场前对其进行仔细的检查，确保施工材料的质量。除此之外，在对施工材料进行放置时要按照不同施工材料对于保存环境的不同需求进行分类排放，这样不仅有助于对于材料的保存，也有助于施工过程中对于每一种材料的有效使用。所以说，对于施工材料的控制也是给排水工程在施工前重要的准备方面。

3.2建筑给排水工程施工过程中的质量管理

3.2.1预留洞的施工

在建筑给排水工程施工过程中的准备阶段，预留洞的施工是非常关键的方面。在进行施工时，建筑施工人员之间要进行良好的沟通，对于给排水工程的每一个所需孔洞的位置、大小、高度等都进行严格的测量，并且对于空洞做到精确的预留，防止因为预留空洞不合格而造成的给排水管道安装质量不能够符合相关要求的现象，只有这样，才能够更好的保证给排水工程施工的质量。因此，对于预留洞的施工是建筑给排水工程施工过程中非常关键的方面。

3.2.2排水管道的施工

在建筑给排水工程施工过程中的准备阶段，还有非常重要的一个方面就是对于排水管道的施工。对于建筑给排水的施工过程来说，由于不同的管道的作用是不同的，因此在施工过程中就有着不同的施工要求。因此，在建筑给排水的施工过程中必须按照相关的需要对排水管道进行施工，对于管道的每一个接口处都要进行合理的处置，比如用粘合剂进行粘贴，确保施工接口处的严密性和牢固性。此外，对于建筑给排水工程的每一层都要设置相应的检查口，这样有助于在使用过程中对于给排水工程进行检查，对于方便给排水管道的维修和保养非常的重要。

3.2.3安装卫生洁具

除了以上两点外，在建筑给排水工程施工过程中的准备阶段还有一个非常重要的方面就是安装卫生洁具。对于建筑内安装的卫生洁具，要注意卫生洁具的位置等要符合相应的设计要求以及符合相应的安装规范，这样才能够保证卫生洁具的使用能够具有足够的安全性，这也是卫生洁具安装的首要要求。除此之外，当下人们对于室内美观性的要求越来越高，因此在卫生洁具的安装过程中要根据用户的需求来实现一定的美观性能，从而能够提高人们对于建筑物使用的舒适度，提升人们的幸福感。

3.3建筑给排水工程施工后期的质量管理

在建筑给排水工程的建设过程中，对于建筑给排水工程施工后期的质量管理也是非常重要的方面。在施工后期，首先要对完成的给排水工程进行检查，包括施工结构、施工部件的连接、消防栓的安装等，要保证建筑给排水工程的每一个方面都能够符合相关的质量要求标准。除此之外，在施工的完成后期，要对竣工的工程画出相应的施工设计图，这有助于相关单位在以后对于建筑给排水工程相关工作的检查和维修。因此，必须加强对于建筑给排水工程施工后期的质量管理。

结束语

建筑给排水施工质量控制对于建筑工程施工来说至关重要。所以，在建筑给排水施工的过程中要不断加强对于施工技术，施工质量和施工过程的各项管理，高标准严要求，在施工过程中总结经验，反思缺点，不断创新，勇于探索，进一步加强对于建筑给排水施工质量的控制，让建筑事业繁荣发展，为祖国和人民作出相应的贡献。

参考文献：

[1]徐娜.房屋建筑给排水工程施工质量管理简析[J].内蒙古科技与经济，2019（02）：31.

[2]魏锋.浅谈建筑给排水管道工程施工质量管理[J].居舍，2018（26）：177.

[3]邱文斌.建筑给排水管道工程施工质量管理策略分析[J].住宅与房地产，2018（16）：164

论文作者:薛燕军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3e7fe7e9663a9d0448a7fe54.html