# 环境工程水处理中超滤膜技术的应用研究宋晓鹏论文_宋晓鹏

摘要：在当今的经济环境下，由于经济的快速发展和环境保护之间的矛盾越来越突出，两者之间得不到平衡。所以，高效使用超滤膜技术是非常有必要的，只有高效处理水污染问题，才能更好的提高水资源循环使用效率。由于超滤膜技术的应用方向非常广泛，所以要不断地升级和完善。本文就对超滤膜技术在环境工程水处理中的应用作出了分析研究。

关键词：环境工程；水处理；超滤膜技术；应用

引言

超滤膜技术是运用超滤膜进行水污染分离的一种技术。超滤膜的表面有许多由分子和原子通过的密集的小孔，在一定的压力下会形成膜两侧的压力差，从而将超滤膜表面流过的水源进行分离。

一、传统水处理技术和超滤膜技术

传统的水处理技术通常是直接使用在水资源上，即在水消毒剂或特殊净化器中，水中的悬浮固体被去除，同时水的气味被净化并且水被输送到管道中。在这一步骤中，很容易造成水资源的二次污染。消毒剂和净水器的使用也带来了水质问题，因此传统的水处理技术将逐步淘汰。超滤膜技术可有效减少水中杂质和异味，不影响水质。超滤膜技术利用微孔原理将微孔中的溶质过滤到膜的另一端，从而实现溶液中溶质的过滤目的。超滤膜技术有效地将杂质和颗粒与水分离，确保水的清洁和安全。传统的水处理项目只能沉积大量杂质或去除异味。然而，事实上，水中仍然存在一些小颗粒杂质，这将对人们的用水安全产生很大影响。随着中国生态环境的不断恶化，水污染问题日益严重。在许多城市地区，水资源受到严重污染。使用消毒剂不会去除水中的所有微小杂质，而传统技术逐渐无法满足水处理的要求。工程。随着科学技术的发展，超滤膜技术逐渐应用于水处理项目。目前的水处理项目使用超滤膜技术，因为它可以有效地去除水中的杂质而不会破坏环境。这种安全，无毒，环保的技术是水处理项目的理想选择。由于超滤膜技术在城市用水中的应用，我国城市饮用水水质得到了很大提高。同时，该项目可以应用于污水处理，海水淡化等项目，效果非常显著。

二、现阶段环境工程水处理超滤膜技术应用不足之处

1、超滤膜技术组合缺少合理性

虽然超滤膜技术在水处理的过程中得到了广泛应用，但是它也有许多不足之处。其中高昂的处理成本是最显著的问题之一，所以在使用该技术之前，就要对使用该技术的水源勘察清楚，看水源是否符合该技术治理的要求，再为其制定合理的治理方案。总之，在实际应用的过程中，在使用超滤膜技术之前要具体情况具体分析，不能盲目使用一个方法去净化所有水源。例如，水源中如果有害物质是无机盐为首，那么此水源就适合使用超滤膜技术；但是如果水源中大颗粒杂质较多，就需要经过双模技术来处理；水源受到污染较轻，就没有必要使用超滤膜技术，进行简单的处理即可。所以根据具体情况进行具体分析，不仅在一定程度上可以减少成本，还可以减少处理水污染的环节，可以避免不必要的浪费。

2、超滤膜技术使用时消耗的能源过多

在我国环境工程中超滤膜技术作为一种新兴的水处理技术其优越性是非常显著的，但是它也存在着一定的缺点。其中一个缺点就是它在治理水资源的同时也会消耗大量的能源，以保证整个处理过程中有很大的动力支撑，正是因为这些缺点导致超滤膜技术会产生非常高的成本，所以具体情况具体分析，可以有效节约成本、节约资源。

三、环境工程水处理中超滤膜技术的应用实践

1、饮用水的净化处理

水不仅是构成人体组织液、血浆、细胞的基本物质，也是促进体内各种营养元素有效运输与利用的重要媒介，是人们存不可或缺的资源。因此，饮用水的安全直接关系着人的身体健康与生命安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前，我国水资源污染问题严峻，居民生活饮用水安全受到严重影响，如果长期饮用受到污染的水，将严重威胁人体健康。而将超滤膜技术应用到居民生活饮用水净化处理中，能够将自来水中的致病菌、铁锈、胶体、悬浮物、泥沙和大分子有机物截留在超滤膜管中，使自来水有效转变为净化水，提高饮用水品质，使其达到直接饮用标准。

2、电镀工业废水处理

随着我国工业的高速发展，工厂数量不断增多、类型日渐丰富、规模不断扩大。在此背景下，电镀工业用水量增加，电镀废水产生量也随之增多。相对于其他废水而言，电镀工业废水不仅含有铜、铝、铬等金属离子，还含有氰化物与酸碱类物质，危害较大，处理难度高。通常，人们主要根据废水水质情况，有针对性利用电解法、化学法处理电镀工业废水。例如，利用次氯酸钠氧化剂处理含氰含碱电镀工业废水。但是，化学法易产生二次污染，电解法的应用成本高，经济效益不明显。而将超滤膜技术引入电镀工业废水处理中，与其他技术结合应用，则可有效弥补传统水处理工艺存在的不足，在提升废水处理质量与效率的同时，降低废水处理成本，实现技术的大范围推广和应用。例如，利用陶瓷膜处理废水，调节pH值，截留氢氧化物沉淀物，提升电镀工业废水处理效果。

3、油质废水净化处理

民以食为天，而食品的煎炒烹炸离不开油。因此，随着食物需求量、消耗量的不断增加，含油废水将不断增多。根据油与水的关系，含油废水可以分为浮油废水（油浮在水的表面）、分散油废水（油与水混合）、乳化油废水（油与水融合）三种类型。在对油质废水进行处理时，浮油废水与分散油废水处理难度较低，通常可利用活性炭吸附法、聚集沉淀法等进行处理，实现水资源的循环利用。但是，对于乳化油废水来说，水与油的融合程度较高，处理难度更高，传统油质废水处理法的处理效果不理想。而超滤膜技术可实现油、水分离，特别是利用超滤膜对油质废水进行过滤、分离、浓缩，可将废水的含油量降至低于0.3mg/L。

4、城市污水净化处理

随着城镇化建设进程的不断推进，城市污水排放量逐渐增多，成为环保工程水处理的重点内容。虽然城市生活污水污染程度较轻，但处理量大，人们在选择水处理工艺时不仅要考虑社会效益、环保效益，也要考虑经济效益。超滤膜技术成本低，操作简单，膜截留率高，水通量大，在城市污水净化处理中具有较强的适用性。例如，某污水处理厂在污水处理过程中引入超滤膜技术，构建“混合沉淀+超滤膜”污水处理系统，应用内径为1.0mm、外径为1.40mm、纯水通量为300L/（m2·h）的PVDF中空纤维膜，最终实现100%浊度去除、21.2%UV254去除、31.5%磷酸盐去除、28.36%COD去除，产水率达到84.6%，系统能够连续、稳定作业。

5、海水资源开发利用

环境工程不仅注重自然资源保护，也注重自然资源的科学开发与合理利用。在环境工程水处理过程中，水资源开发与利用是基础内容，也是重点内容。在水资源开发与利用中，海水淡化始终是人们关注与研究的重点课题，可以缓解淡水资源短缺的局面，提升水资源利用率。蒸馏技术、海水冻结技术、电渗析技术等是应用较为广泛的传统海水淡化技术，但从整体情况来看，技术应用成本较高，回收率较小。随着科学技术的创新发展，反渗透技术（利用超滤膜，在膜两侧压力差作用下，将水与盐有效分离）凭借成本低、节能效果好（能耗是蒸馏技术的四十分之一，是电渗析技术的二分之一）、操作简便、易维护管理等优势，逐渐取代传统技术，得到应用与推广。

结束语

综上所述，超滤膜技术以独特的先进性和科学性，在环境水工程水处理中产生了巨大的应用，为我国环境的可持续发展做出了重要贡献。

参考文献

[1]李红剑.超滤膜技术在环境工程水处理中的应用[J].中国资源综合利用,2018(6):43-44.

[2]丁小洋,程方,张景丽,等.极板间距对电生物体系降解甲基橙废水的影响[J].水处理技术,2018,44(5):75-79.

个人简介：宋晓鹏，男，江苏常州，环境工程专业，助理工程师。

论文作者:宋晓鹏

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ee2b8d4a66f7f2626d3d8db.html